A. VITONIO FIRMA „URBARCHAS“
ĮMONĖS KODAS 141598367. BIRUTĖS G. 19-20, KLAIPĖDA. TEL. 8 680 26676.
	
	
	

	
	
	

	
	07-06/05-DP
	

	
	Komplekso(objekto Nr.)
	

	
	
	

	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

	
	Užsakovas (planavimo organizatorius)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ŽEMĖS SKLYPO MALŪNO G. 8, KRETINGOS M.,

(KADASTRINIS Nr. 5634/0004:90),
DETALUSIS PLANAS

	
	Komplekso (objekto) pavadinimas
	

	
	
	

	
	DETALUSIS PLANAS
	

	
	Projektavimo etapas
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

	DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

	DETALIOJO PLANO DOKUMENTAI

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Pareigos                                                                                     
	Pavardė

	Projekto vadovas 
	A.Vitonis


2008 m. 

ŽEMĖS SKLYPO MALŪNO G.8, KRETINGOS M., (KADASTRINIS Nr. 5634/0004:90),  DETALUSIS PLANAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Duomenys apie planavimo organizatorių, sklypo savininkus

Planavimo organizatorius –KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA. Savanorių g. Nr. 29A, 97111 Kretinga. Tel. 8 445 51031.

Sklypo nuomininkas – SAULIUS GALDIKAS. 

1.2. Duomenys apie detaliojo plano rengėją


A. Vitonio firma “Urbarchas”. Birutės g. Nr.19-20, Klaipėda. Tel. 8-680 26676.

1.3. Objekto pavadinimas, planavimo tikslas, statybos terminai


Objekto pavadinimas – “Žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m., (kadastrinis Nr.5634/ 0004:90), detalusis planas.


Projektavimo stadija – detalusis planas.


Planavimo tikslas – padalinti 0,7646 ha ploto žemės sklypą į du sklypus ( 0,6520 ha ir 0,1126 ha) ir pakeisti didesniojo sklypo Nr. 1 naudojimo paskirtį iš komercinės paskirties į kitą – gyvenamąją teritoriją,- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.


Sklypas Nr.1 – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai,- likusi sklypo dalis – sklypas Nr. 2 –

komercinės paskirties žemė.

Detaliojo plano terminai: pradžia – 2007 m., pabaiga – 2008 m. I ketvirtis.

1.4. Detaliojo plano rengimo pagrindas


Detalusis planas rengiamas remiantis:


Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti. 2007 m. gegužės 29 d. Nr.23. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Valerijono Černeckio.
               K retingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m.,detaliojo plano rengimo“ 2007. 05. 03 Nr. A1-245.
              
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sutikimas rengti detalųjį planą. 2007-02-23. Nr. 2-710-(12-24)     
               Planavimo užduotimi, patvirtinta planavimo organizatoriaus.

	Atestato
	
	ŽEMĖS SKLYPO, MALŪNO G. 8, KRETINGOS MIESTE, 

(KADASTRINIS Nr. 5634/0004:90), DETALUSIS PLANAS

	Nr.
	PROJEKTAVIMO FIRMA  “URBARCHAS“
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

DETALIONO PLANO DOKUMENTAI
	Laida

	2220
	PV
	A.Vitonis
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Lapas
	Lapų

	Stadija

DP
	Užsakovas:
	KRETINGOS RAJ. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
	07-06/05-DP
	1
	11


2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ


Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastro Nr.5634/0004:90, unikalus Nr.5634-0004-0090, Kretingos m. kadastrinė vietovė, yra Kretingos rajono savivaldybės, Kretingos mieste, Malūno g. 8.   Sklypo plotas – 0,7646 ha, - 120X80 m trapecijos formos.

Planuojamo sklypo šiaurinė riba eina Malūno gatvės pakraščiu, vakarinė – Audėjų gatvės pakraščiu. Pietuose sklypas ribojasi su St. Diekontienės, V. Bagutskio, St. Lubio ir J. Mikšienės namų valdų ribomis. Perskaičiuojant sklypo kampų koordinates iš vietinės į LKS94 sistemą, dėl kitų atsiradusių netikslumų, pietinė sklypo riba nebesutampa su seniai užtvertomis, niekieno neginčijamomis tvoromis, atsiranda niekam nepriskirti siauri žemės ruoželiai, ko neturi būti. Todėl pietinė riba turi būti tikslinama.

Kitų žemės sklypų, turinčių bendrą ribą su šiuo sklypu, nėra.


Planuojamo sklypo nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, - komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti.


0,7646 ha bendrą sklypo plotą sudaro:


- žemės ūkio naudmenys – 0,1200 ha, - iš jo – sodo plotas – 0,1200 ha,


-užstatyta teritorija – 0,0987 ha, - kitos žemės plotas – 0,5459 ha,

Planuojamam sklypui nėra nustatytų specialių naudojimo sąlygų, sklypas nepatenka į kitų objektų sanitarines ar apsaugos zonas.

 Žemės sklype nėra įrengtų valstybei priklausančių melioracijos sistemų bei įrenginių.

Gretimybėse nėra gamybinių ar komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonų.


Viršutinėje sklypo terasoje reljefas labai lygus,  su  nuolydžiu rytų kryptimi, link Akmenos upės slėnio. Absoliutinės altitudės virš Baltijos jūros lygio svyruoja nuo 23,85 iki 23,00 m. Šeštadalis sklypo yra ant Akmenos upės šlaito, su žymiu nuolydžiu rytų kryptimi nuo 23,00 iki 15,90, - 7 m skirtumas. Šioje sklypo dalyje yra neprižiūrimas sodas. Sklype pagal Malūno gatvę auga seni ir vertingi medžiai bei įvairūs chaotiškai augantys krūmai.


Sklype nebuvo sandėliuojamos pavojingos cheminės medžiagos, trąšos ar naftos produktai.

3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

3.1. Planavimo tikslas


Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į du sklypus (0,6520 ha ir 0,1126 ha ) ir padalinto sklypo, kurio plotas 0,6520 ha, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas į gyvenamąją teritoriją mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.

Detaliuoju planu patikslinamos  planuojamo sklypo išorės ribos, nes dabartiniame sklypo plane nustatytos ribos yra tiesiog klaidingos, nesutampa su seniai užtvertomis, niekieno neginčijamomis tvoromis, pietinė dabartinė riba kerta seniai esantį pastatą, ko neturi būti.
3.2. Numatomos veiklos pobūdis

	Kitos paskirties žemė
	
	
	G kodas tp 5
	Indeksas
	Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys


	
	Naudojimo būdas
	Naudojimo pobūdis
	
	
	

	
	Gyvenamosios teritorijos
	
	tp 6
	G
	Teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai

	
	
	Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
	tp 6
	G 1
	Žemės sklypai, kuriuose numatomi statyti dviejų-tijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausimiai

	
	Komercinės paskirties objektų teritorijos
	
	tp 9
	K
	Teritorija, skirta prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti.

	
	
	Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
	tp 9

	K1

	Žemės sklypai, kuriuse yra esami arba numatomi statyti prekybos įmonių, finansų įstaigų pastatai, turizmo bei paslaugų įmonių statiniai, sporto ir pramogų kompleksai.


3.3. Detaliojo plano sprendiniai. Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai


Planuojamas žemės sklypo naudojimo būdas, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai turi atitikti galiojančius norminius dokumentus ir nepabloginti gretimybių savininkų žemės ir kito nekilnojamojo turto naudojimo sąlygų, nepažeisti jų interesų, vykdant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą ir inžinerinės infrastruktūros įrengimą.


Priimami šie detaliojo plano sprendiniai:

               - Patikslinti sklypo ribas, nustatant jas faktiškai naudojamų planuojamo ir gretimų namų valdų sklypų esamomis, niekieno neginčijamomis tvoromis.
- Nustatyti, kad planuojamo sklypo plotas nkinta patikslintose ribose ir yra 7646 m2.


- Padalinti 7646 m2 žemės sklypą, esantį Malūno g. 8, Kretingoje (kadastrinis Nr.5634/0004:90) į du sklypus: sklypą Nr. 1 –6520 m2 ir sklypą Nr. 2 – 1126 m2 ploto.

- Pakeisti žemės sklypo Nr. 1 pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją, kurios naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1).

- Sklypui Nr. 2 paliekama esama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – komercinės paskirties objektų teritorija, naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (tp9, K1)


- Numatomas leistinas gyvenamųjų namų aukštis –15 m (nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės), dviejų- trijų aukštų, komercinių pastatų – 12 m.

- Leistinas žemės sklypų užstatymo tankumas –0,40.


- Leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas –0,60.


Suformuojamų žemės sklypų ribos, kampų koordinatės pateikiamos pagrindiniame brėžinyje. Gyvenamieji namai statomi ne arčiau kaip3,0 m nuo sklypo ribos.


Apribojimai, apsauginės zonos, sanitarinės zonos ir kiti pasirinktieji reikalavimai pateikiami pagrindiniame brėžinyje.

3.4. Numatomi planuojamo žemės sklypo inžineriniai įrenginiai


Planuojamo sklypo visi inžineriniai tinklai jungiami prie esamų miesto inžinerinių tinklų, esančių Malūnų ir Audėjų gatvėse. Stlype buvę visi vietiniai inžineriniai tinklai demontuojami.
Inžineriniai tinklai planuojamame sklype įrengiami vadovaujantis LR Vyriausybės galiojančiais norminiais dokumentais ir išduotomis techninėmis sąlygomis.

               3.4.1. Vandentiekio tinklai


Suvartojamo vandens norma vienam žmogui yra 160 ltr/d. Priimama, kad viename bute gyvens po 4 žmones. Vandens suvartojimo norma vieno buto gyventojų reikmėms – 0,64 m3/d. arba 234 m3/met. Planuojamo sklypo gyvenamųjų namų 30 butų vandens suvartojimo norma – 19,2 m3 per parą, arba 7008 m3 per metus.


 Vandentiekio tinklai prijungiami prie Kretingos miesto magistralinių tinklų Malūno ir Audėjų gatvėse, įrengiami vadovaujantis RSN 136-92 “Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai”. Ant esamų vandentiekio tinklų yra įrengti gaisrų gesinimo hidrantai, maksimalus pasiekiamumo atstumas – 200m.

Vandentiekio tinklai paklojami pagal parengtą inžinerinių tinklų techninį projektą pagal išduotas technines sąlygas.

3.4.2. Buitinių nuotėkų tinklai
Kaip ir vandentiekio tinklai, buitinių nuotėkų tinklai iš planuojamų sklypų nukreipti į Kretingos miesto magistralinius nuotėkų tinklus, įsijungiant į neseniai paklotus tinklus Malūno ir Audėjų gatvėse.

Esant vandens suvartojimo normai 160 ltr/d. vienam gyventojui, viename gyvenamojo namo bute susidarys 0,64 m3  per dieną nuotėkų, visiems 30 butų –19,2 m3/p. Nuotėkų kiekis per metus –7008 m3.

3.4.3. Lietaus nuotėkų tinklai

Planuojamame sklype numatomi lietaus nuotėkų tinklai. Sklypo reljefas yra su nedideliu bet tolygiu nuolydžiu rytų kryptimi, todėl patogus paviršinių vandenų nuvedimui, nėra pavojaus, kad kuriame nors plote užsistovės kritulių vanduo.Sklypų užstatymo tankumas mažas, paviršiniai vandenys greitai pasišalins iš teritorijos. Atliekant gyvenamųjų namų techninius projektus, vertikalinį išplanavimą atlikti taip, kad lietaus vandenys nuo stogų, grįstų paviršių nutekėtų į želdynus ir gėlynus, patektų į lietaus nuotėkų rinktuvą akligatvio paviršiuje įrengtą ant nuotėkų linijos, sujungtos su esamais tinklais Vandens gatvėje..
3.4.4. Planuojami sunaudojami vandens ir susidarančių nuotėkų kiekiai, 

                         elektros energijos galingumai 
	Eil.

Nr.
	Kvartalo naudotojai
	Vandens sunaudojimas
	Ūkio-buities nuotėkų kiekiai
	Lietaus nuotėkų kiekiai
	El.energijos galingumas kW

	
	
	m3/d
	m3/met.
	m3/d
	m3/met.
	m3/met.
	

	1.
	30 butų ir komercinės paskirties pastatas
	21,2
	7738,0
	21,2
	7738,0
	
	8-12 kW 

(1butui)

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Gatvių apšvietimas
	
	
	
	
	
	7,0



3.4.4. Šildymas


Projektuojant ir įrengiant pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Dujų sistemos gyvenamuosiuose namuose įrengiamos vadovaujantis STR 2.08.01:2004 (3.18). Suplanuotuose sklypuose numatomas pastatų šildymas iš vietinių individualių automatizuotų katilinių. 


Galimas patalpų šildymas ir elektros įrenginiais. Dėl būsimos didelės sodybinio tipo gyvenamųjų namų koncentracijos šioje teritorijoje ir gretimose teritorijose, katilinių kūrenimas malkomis žymiai padidintų oro taršą. Katilinėms kūrenti bus nauojamos suskystintos dujos iš esamų miesto tinklų Malūno gatvėje. Galimas epizodinis patalpų šildymas židiniais. Šildymo sistemos projektuojamos pagal pastato paskirties, užsakovo pageidaujamo komforto lygio ir kitus specifinius reikalavimus. Šildymo sistemos visi komponentai (šildymo prietaisai, vamzdynų medžiaga, išdėstymas, valdomoji sistema) turi atitikti esminius statinio reikalavimus. Pastatų išorinės konstrukcijos turi būti apšiltintos pagal normų nustatytus parametrus, kad norminė patalpų temperatūra būtų palaikoma taupiai naudojant energiją.


3.4.6. Elektros tiekimas

Planujamo sklypo (kad. Nr. 5634/0004:90) rytinėje pusėje,pakalnėje, yra esama 10/0,4 kV tranzitinė modulinė elektros transformatorinė pastotė KT-11 (žr. pagr. br.). Nuo oro linijos pirmo stulpo, esančio prie rytino sklypo kampo, nutiesiamas 0,4kV požeminis elektros kabelis į gyvenamųjų namų grupę ir komercinį sklypą.

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 [3.9] ir RSN 139-92 [3.22]. Gyvenamuosiuose namuose turi būti įrengiami autonominiai dūmų detektoriai pagal Autonominių dūmų detektorių įrengimo instrukciją.


Suplanuoto akligatvio raudonųjų linijų ribose 0,4 kV kabelinėmis linijomis elektros srovė privedama iki namų valdų sklypų. Pagal vartotojo pateiktą paraiška reikiamam galingumui, elektros energijos tiekimas privedamas prie sklypų į numatomus 0,4 kV skirstomuosius punktus, subendrintus su vartotojų įvadiniais apskaitos skydais (ĮAS). Elektros energjos apskaita įrengiama ant sklypo ribos pagal elektros įvadinių apskaitos spintų pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų galiojančius reikalavimus.

3.4.7.   Ryšių tinklai

Malūno, Audėjų ir Vandens gatvėse yra paklota ryšių tinklų kanalizacija, lieka tik prisijungti pagal technines sąlygas ir techninius tinklų projektus.
              3.4.8. Atliekų šalinimas

Numatomas tik ūkio ir buities atliekų susidarymas. Priimama atliekų susidarymo norma – 125 kg/metus vienam žmogui. Per metus 5 gyvenamųjų namų grupėje susidarys 2,5 tonos ūkio ir buities atliekų. Ūkio ir buities atliekos  bus rūšiuojamos į atskirus konteinerius ir ivežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotom atliekų tvarkymo įmonėm.

3.5. Susisiekimo sistemos organizavimas


Ryšys su Kretingos miesto gatvių tinklu vyks Malūno ir Audėjų gatvėmis.

Sklype suprojektuojami 5,5 m pločio privažiavimai.
Į sklypus numatomi įvažiavimai iš gatvės, įrengiamos kietos dangos automobilių stovėjimo aikštelės sklypo viduje. Numatomuose gyvenamuose namuose bus įrengiami garažai lengviesiems automobiliams iki 30vietų, pagal poreikį.
3.6. Pirminis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir galiojantiems teritorinio planavimo 

       dokumentų sprendiniams bei planavimo sąlygms vertinimas


Planuojamų sklypų pastatai turi turėti vientisą architektūrinę išraišką, vienodą stilistiką. Želdynai formuojami nedideliais masyvais arba juostiniais apsauginiais želdiniais, pavienių medžių grupėmis ir maksimaliai apželdinant neužstatomus plotus. Pastatų statybai ir apdailai naudojamos tradicinės statybinės ir apdailos medžiagos. Tvorų pobūdis, dydžiai ir medžiagos numatomos, atsižvelgiant į kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kurioje yra planuojama teritorija, reikalavimus bei aptveriamų pastatų stilių. Neleidžiama aptverti namų neperregimomis tvoromis, jei nėra būtinybės įrengti ekraninės triukšmo užtvaros nuo kelio. Sklypus tverti ažūrinėmis tvoromis. RSN 151-92 “Miestų ir gyvenviečių sodybos” 1997-06-20 Nr.180 (dalinis pakeitimas ir papildymas) 2.5. punktas – sklypai nuo gatvės gali būtu atitveriami ne aukštesnėmis kaip 1,8 metro tvoromis”. Tvoros turi turėti architektūrinį vientisumą visoje planuojamojoje teritorijoje ir derėti prie pastatų architektūrinės išraiškos. Vykdomi darbai turi didinti vietovės estetinį potencialą, išsaugoti ir išryškinti reljefo įvairovę.


Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinių vertybių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ir augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą, vykdant žemės darbus, atsako darbų vadovas ir kiti kaltininkai įstatymų nustatyta tvarka. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių (institucijų), rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti (STR 1.07.02:1999 “Žemės darbai”, 1999-09-16 Nr.228 22 punktas).


Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės (21 punktas), darbai laikinai sustabdomi. Leidimą žemės darbams vykdyti išdavusi tarnyba, o kai leidimas nebuvo
 reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam šie statiniai priklauso, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 


Žemės kasimo darbai bus vykdomi nustatyta tvarka, laikantis STR 1.07.02:1999 “Žemės darbai”, 1999-09-16 Nr.228 pagal žemės darbų vykdymo aprašymą ir schemą, pateikiamą kartu su vietinių inžinerinių tinklų ir gyvenamo namo techniniu projektu. Pagal žemės kiekių balansą, aukščių planą, formuojamo reljefo raiškumą bus įvertintas išvežamo grunto pagal sutartį kiekis.


Visi darbai turi būti atliekami tikslu didinti vietovės estetinę vertę, vadovaujantis profesionalumo kriterijais, išsaugant erdvinę harmoniją su aplinkinėmis teritorijomis ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

	
	Lapas
	Lapų
	Laida

	07-06/05-DP

	4
	11
	O


Kitos sąlygos, susijusios su planuojama ūkine veikla.

Gaisrinė sauga

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių

	Gyvenamoji bei kitos paskirties pastato ugniai atsparumo laipsnis
	Atstumas (m) iki gyvenamųjų pastatų bei kitų pastatų, kurių ugniai atsparumo laipsnis

	
	I
	II
	III

	I
	6
	8
	10

	II
	8
	8
	10

	III
	10
	10
	15


Pastabos:

1. Priešgaisriniai atstumai įvertinami tarp pastatų išorinių sienų; jei pastatuose yra išsikišančių daugiau kaip 1 m konstrukcijų, pagamintų iš E ar F degumo klasių statybos produktų, atstumas skaičiuojamas nuo šių konstrukcijų.

2. Priešgaisriniai atstumai tarp vienos paskirties pastatų (gyvenamųjų arba kitos paskirties – ūkinių pastatų, garažų, pirčių ir pan.) gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija gyvenamiems pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Šiuo atveju tarp skirtingų paskirčių pastatų grupių (gyvenamųjų ir kitos paskirties pastatų) turi būti išlaikomi  lentelėje nurodyti priešgaisriniai atstumai.

3. Priešgaisriniai atstumai tarp įvairios paskirties pastatų (gyvenamųjų, ūkinių, garažų, pirčių ir pan.) gali būti neišlaikomi, juos pakeičiant piešgaisrinėmis REI-M 180 sienomis, kurios įrengiamos pagal didesnio iš besiribojančių pastatų kontūrus.

4. Pastatams, kurių išorės danga (fasadų ar stogo) įrengiama iš E ar F degumo klasių statybos produktų, priešgaisriniai atstumai turi būti padidinti 20%.

5. Atstumai tarp gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų (ūkinio pastato, garažo, pirties ir pan.) vieno sklypo ribose nenormuojami.

             .


Apsauga nuo triukšmo


Apsaugos nuo triukšmo charakteristikos ir priemonės nustatomos vadovaujantis STR 2.01.01(5):1999 [3.6]. Gyvenamojo pastato išorės aplinka (sklypo ribose) nuo išorės triukšmo šaltinių prireikus gali būti apsaugoma triukšmo ekranais, įrengiamais tarp triukšmo šaltinio ir gyvenamojo pastato. Mažaaukščio gyvenamojo pastato garso klasė (akustinio komforto lygis) projektuojama statytojui (užsakovui) pageidaujant. Namo atitvarų garso izoliavimo rodikliai nustatomi vadovaujantis STR 2.01.07:2003 [3.10]. Minimali  privaloma naujai projektuojamo sublokuoto su kitais pastatais (pastatu) namo (gyvenamojo bloko) garso klasė – C. Tradicinių rąstinių namų kaimo vietovėje garso klasė nereglamentuojama.

Architektūriniai-statybiniai reikalavimai

Gyvenamųjų pastatų architektūra turi būti tokia, kad:

· atitiktų esminius statinio architektūros reikalavimus, nurodytus Statybos įstatymo 5 straipsnyje;

· panaudotų vietinės ar regioninės tradicinės architektūros dvasinius ir medžiaginius resursus;

· užtikrintų gerus mažaaukščių pastatų pagrindinių patalpų ir sklypo funkcinius, vizualinius ir kompozicinius ryšius;
· užtikrintų naujo pastato kompozicinį ryšį (mastelio, proporcijų, medžiaginio, spalvinio sprendimo darną) su supančios gamtinės ir dirbtinės aplinkos elementais.

	
	Lapas
	Lapų
	Laida

	07-06/05-DP

	5
	11
	O


Aplinkosaugos reikalavimai
1. Pagal LR AM 2002-02-27 įsakymą Nr.80 ūkinės veiklos objektai, kurie į gamtos aplinką išleidžia 5 m3/d ir daugiau nuotekų, privalo gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

2. Pagal LR 2001-03-30 įsakymą Nr.171 Miestų ir kitų gyvenamųjų teritorijų buitinių nuotėkų, išleidžiamų į gamtos aplinką, kontrolė atliekama priklausomai nuo jų dydžio (gyventojų ekvivalento, nuotekų kiekio). Minimalus metinis ėminių skaičius yra:


- kai vandens naudotojas išleidžia 5 m3/d ir daugiau (iki 2000 GE) nuotekų, analizės atliekamos kartą per ketvirtį.

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS


Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr.920 (2004-07-16) “Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, atliekamas detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimas.


Remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo 8.2. punktu, kai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai neturi įtakos kuriam nors šios tvarkos aprašo 7 punkte nurodytam aspektui ar keletui aspektų, sprendinių poveikis tais aspektais nevertinamas. Kretingos rajono savivaldybės sąlygose Nr.23 reikalaujama atlikti detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimą, aplinkos kokybės ir higienos būklės aspektais. Priimti detaliojo plano sprendiniai vertinami šiais aspektais:
I. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI


1. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, t.y. pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus ir įrengus numatomą inžinerinę infrastruktūrą, į šią teritoriją iš labiau užterštų Kretingos miesto gyvenamųjų kvartalų atsikels gyventi 30 šeimų. Jos čia ras geresnes sąlygas šeimos kasdienei buičiai ir poilsiui: mažesnį triukšmo lygį, oro užterštumą, daugiau erdvės vaikų žaidimui ir suaugusių žmonių laisvalaikio užsiėmimams. Tendencija, kad iš didelių miestų gyventojai keliasi į priemiesčius, pasitvirtina ir Kretingoje. Poveikis žmonių sveikatai neabejotinai bus teigiamas, nes mažaaukščiame name yra nepalyginamai geresnės galimybės sukurti komfortines higienines sąlygas pagal pageidavimus ir naujausias technologijas, negu tai buvo galima padaryti daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose.

II. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI


2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę.

Mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalo poveikis oro užterštumui nebus didelis: šildymui bus deginamos gamtinės dujos ir epizodiškai malkomis židiniai. Autotransporto, daugumoje lengvųjų automobilių, eismas bus nedidelis, oro tarša nežymi.


3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos 

                   paviršinių ir požeminių vandenų kokybę.

Požeminiai vandenys vandens tiekimui nebus naudojami, bus prisijungta prie Kretingos miesto vandentiekio tinklų. Paviršiniai vandenys nebus teršiami,- įrengiami buities nuotėkų tinklai, atstatoma statybų metu pažeista esama lietaus nuotėkų sistema, nebus kasami šachtiniai šuliniai.


4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas

Dalies sklypo paskirtis keičiama iš komercinės į gyvenamąją. Vykdant gyvenamųjų namų, gatvės ir inžinerinių tinklų statybą, derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nustumiamas į laikinas saugojimo vietas, baigus darbus panaudojamas teritorijos sutvarkymui: gazonų įrengimui, medžių ir krūmų sodinimui, mėgėjiškai gėlininkystei ir sodininkystei.


5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę
Sklypas anksčiau buvo naudojamas gamybinei paskirčiai, kurį laiką buvo apleistas, todėl biologinė įvairovė čia buvo sunaikinta. Sutvarkius aplinką po statybų, ekosistema bus absoliučiai sukultūrinta, urbanizuota.

6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes

Planuojamas sklypas nesiriboja su saugoma teritorija, nėra jų ir tolimesnėje aplinkoje.


7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką

Artimiausias rekreacinis objektas yra su sklypu besiribojantis nuostabaus grožio ir rekreacinės vertės Akmenos upės slėnis. Artimiausias vandens telkinys –Akmenos upė, apie 0,2 km atstume.

8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą

Didžioji dalis sklypo iš komercinės (smulkaus verslo) teritorijos virs urbanizuota teritorija, kraštovaizdis, atsižvelgiant ir į gretimų sklypų urbanizaciją, pasikeis kardinaliai, teritorijos ekologija bus tvarkoma technogeniniais pagrindais.


9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę


Užstačius planuojamą sklypą mažaaukščiais gyvenamaisiais namais (kartu su tokiais pat kaimyniniais sklypais), kraštovaizdis taps urbanizuotas, jo kokybė priklausys
 nuo atskirų pastatų architektūros ir apdailos medžiagų, teritorijų sutvarkymo ir apželdinimo lygio.


10. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus
Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos nuo fizinio poveikio zoną.

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1.
	Detaliojo plano organizatorius: 
	Kretingos rajono savivaldybės administracija

	2.
	Detaliojo plano rengėjas:
	A. Vitonio firma “Urbarchas”

	3.
	Detaliojo plano pavadinimas:
	Žemės sklypo Malūo g. 8, Kretingoje(kadastr.Nr. 5634/0004:90) detalusis planas

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais dokumentais:
	Kretingos miesto galiojantis ir baigiamas rengti bendrieji planai.

	5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės streteginio planavimo dokumentais:
	Planuojama remiantis Kretingos rajono teritorijos rengiamu strateginiu planu

	6.
	Status quo situacija:
	Esamas komercinės paskirties skl.  naudojamas ekstensyviai

	7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant detaliojo plano sprendinius:
	Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba

	8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

	9.


	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	Teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai
	Teigiamas ilgalaikis
	-

	
	Ekonominei aplinkai
	Teigiamas ilgalaikis
	-

	
	Socialinei aplinkai
	Teigiamas ilgalaikis
	-

	
	Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Teigiamas ilgalaikis
	-

	10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvinių sklypų individualiai statybai nėra
	-


	
	

	
	

	
	Lapas
	Lapų
	Laida

	07-06/05-DP

	7
	11
	O


4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ATITIKIMO GALIOJANTIEMS       TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTAMS ĮVERTINIMAS.

Šio detalijo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:
· Klaipėdos apskrities bendrajam planui. Vakarų Lietuva 2020,

· Baigiamam rengti Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui,

· Kretingos miesto galiojančiam ir baigiamam rengti bendriesiems planams.

Kiti aopribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal pridedamą sąrašą įstatymų ir norminių dokumentų:

1. LR Teritorijų planavimo įstatymas 2004-05-01.

2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr.I-2223, 1992-01-21, red. I-1352, 1996-05-28, red. Nr.IX-677, 2001-12-20.

3. LR Vandens įstatymas Nr.IX-1388, 2003-03-25.

4. LR Žemės įstatymo pakeitimo įstatymas 1994-04-26 Nr.1-446.

5. Atlkiekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.72-3016, 2002.

6. Aplinkos monitoringo įstatymas Nr.112-2824, 1997-11-20.

7. Žemės ir miško naudojimo specialiosios sąlygos (LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343, red. 1995-12-29 Nr.1640).

8. AM 2001-10-05 įsakymas 495 “Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti 2005, Nr.87-3054”.

9. AM 2003-12-24 įsakymas Nr.687 “Aplinkos apsaugos reikalavimai paviršinėms nuotekons tvarkyti”.

10. STR 2.02.05:2004 “Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos” 2004-07-08 Nr.D1-376.

11. LR AM įsakymas 2001-03-30 Nr.171 “Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo”.

12. HN 35-2002 “Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės”.

13. HN 60-2004 “Pavojingų cheminių medžiagų didžiausias leidžiamos koncentracijos dirvožemyje” (2004, Nr.41-1357).

14. HN 33:1:2003 “Akustinis rtriukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai”.

15. HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”.

16. STR 2.01.01(1-:-6):1999-2004 “Esminiai statinio reikalavimai”.

17. AM 2003-12-19 įsakymas Nr.673 “Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka”.

18. LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2004-01-15 Nr.IX-1962, 2004-09-28 Nr.IX-2466.

19. STR 2.01.04:2004 “gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”.

20. STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”.

	
	Lapas
	Lapų
	Laida

	07-06/05-DP

	8
	11
	O


