15






           PATVIRTINTA









           Kretingos rajono savivaldybės tarybos






                           2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.T2-269
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009-2014 metų

APLINKOS STEBĖSENOS PROGRAMA

I. APLINKOS STEBĖSENOS TIKSLAS

1. Sukurti bendrą Kretingos rajono aplinkos kokybės stebėjimo sistemą, kuri būtų skirta aplinkos kokybei valdyti savivaldybės  teritorijoje, kad, atlikus stebėjimus, būtų gauta detalesnė, negu gaunama valstybinės aplinkos stebėsenos metu, informacija apie savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

II. APLINKOS STEBĖSENOS UŽDAVINIAI, STEBĖSENOS POREIKIO PAGRINDIMAS
2. Kretingos rajono aplinkos stebėsenos programa yra viena iš priemonių Kretingos rajono Bendrojo plano gamtinės aplinkos dalies sprendimams įgyvendinti. Juose yra siūloma:


2.1. sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos komponentų būklę Kretingos rajono teritorijoje;


2.2. sisteminti, vertinti ir prognozuoti gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir antropogeninio poveikio nulemtus pokyčius, aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes;


2.3. kaupti, analizuoti ir teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie aplinkos būklę, reikalingą ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir socialinės raidos sprendimams priimti, sveikatos apsaugos, mokslo ir kitoms reikmėms;


2.4. užtikrinti stebėsenos informacijos mainus;

2.5. inventorizuoti aplinkos stebėsenos objektus.

Pastaruoju metu didėjantį susirūpinimą dėl esamų ir galimų aplinkos kokybės pokyčių kelia esančios ir naujai besikuriančios įmonės. Jos savo teritorijose, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, vykdo poveikio aplinkai ir taršos šaltinių stebėseną  ir vertinimą  ūkio subjektų stebėjimo lygmenyje, tačiau nevertina suminio įmonių poveikio rajono gyvenamajai aplinkai. 

Stebėsenos dalys, skirtos detaliųjų planų sprendinių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoms, inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoms bei teritorijoje atliktiems svarbiausiems kraštovaizdžio elementų rekognostiniams tyrimams įvertinti, taip pat išnagrinėti naujų teritorijų ir jau veikiančių įmonių planavimo, poveikio aplinkai vertinimo (PAV), taršos, integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) dokumentus, veikiančių įmonių taršos šaltinių ir aplinkos monitoringo programą bei esamus aplinkos stebėjimo rezultatus.


Stebėsenos duomenų valdymas bus pavaizduotas informacijos srautų schemoje (1 pav.), o stebėsenos duomenys pateikiami elektronine (Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje) ir rašytine formomis. Pateikimo terminai atitiks atskirų biosferos dalių stebėjimo atlikimo terminus. Stebėsenos duomenų ataskaita apie Kretingos rajono savivaldybės aplinkos kokybę bus ruošiama ir pateikiama vieną kartą per metus. Ataskaitos pateikimo  formos - rašytinė ir elektroninė. Su rašytine ataskaitos forma visuomenė galės susipažinti Kretingos rajono savivaldybės administracijoje.
III APLINKOS STEBĖSENOS OBJEKTAI:


3. Bus vykdoma šių objektų stebėsena:

3.1. oro;

3.2. vandens:


3.2.1. paviršinio,


3.2.2. požeminio,


3.2.3. geriamojo;

3.3. dirvožemio;

3.4. Biotos:


3.4.1. augalijos,


3.4.2. gyvūnijos;

3.5. Kraštovaizdžio.
IV. ORO STEBĖSENA

4. Stebėjimo vietos parinktos atsižvelgiant į savivaldybėje suderintus gamtos išteklių naudojimo leidimus ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (TIPK), siekiant vertinti aplinkos oro užterštumo lygį aglomeracijose ir labiausiai urbanizuotose zonose savivaldybės teritorijose, prognozuoti aplinkos oro kokybę.
4.1. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai yra : sieros oksidai, azoto oksidai, kietosios dalelės (suodžiai), angliavandeniliai, anglies monoksidas. Šių oro teršalų užterštumą lemia stacionarių bei mobilių taršos šaltinių išmetimai, meteorologinės sąlygos. Dažniausiai didelės teršalų koncentracijos stebimos, kai orus Lietuvoje lemia pastovi oro masė - anticiklonai, jų gūbriai, mažo gradiento slėgio laukai. Esant palankioms teršalų išsisklaidymui oro sąlygoms (stiprus vėjas, krituliai), į orą patekę teršalai išsisklaido arba yra išplaunami, arba nusėda žemės paviršiuje. Pagrindiniai Kretingos savivaldybės oro teršiančių medžiagų stacionarūs šaltiniai yra tokie: katilinės, degalinės, naftos gavyba, sąvartynų dujos.
Aplinkos oro kokybės tyrimai pasyviais sorbentais yra vienas iš būdų įvertinti oro kokybę urbanizuotose teritorijose. Dažniausiai tokiuose tyrimuose norima įvertinti teršalų  - sieros dioksido (SO2), azoto dioksido (NO2) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) vidutinių koncentracijų aplinkos ore erdvinį pasiskirstymą.

Todėl būtina atlikti oro kokybės tyrimus, kad jų duomenis būtų galima panaudoti įvertinant bei prognozuojant vykstančius savaiminius ir žmogaus veiklos nulemtus pokyčius, aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes žmonių sveikatai ir ekosistemoms.
4.2. Objektai: Žemėlapyje-  A
	Matavimų vieta
	Matuojami parametrai
	Periodiškumas
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	 Kretingos miestas
1. Žalioji g.,
2. Pasieniečių g.,
3. Melioratorių g.,
 Salantų miestas
4.Dariaus ir Girėno g., 
5.Taikos g.,
 Vidmantų kaimas
6. centre
 Darbėnai
7. prie kultūros namų
 Grūšlaukės kaimas
8. prie gaisrinės
 Kurmaičių kaimas
9. prie ambulatorijos
 Rūdaičių kaimas
10. prie kultūros namų
 S. Įpilties kaimas
11. prie kultūros namų 
  Laukžemės kaimas
 12. prie kultūros namų
   Kartena
 13. prie seniūnijos
  Kalniškiai
 14. ties vandenviete
   Jokūbavas
 15. prie mokyklos
	SO2
	4 kartus per metus
(4 periodai po dvi savaites)
	Pasyvūs sorbentai
	LST EN 13538-1;

LST EN 13528-2;
LST EN 13528-3.


	
	NO2
	4 kartus per metus
(4 periodai po dvi savaites)
	Pasyvūs sorbentai
	LST EN 13538-1;

LST EN 13528-2;
LST EN 13528-3.

	
	LOJ
(C1-C10)

	4 kartus per metus
(4 periodai po dvi savaites)
	Pasyvūs sorbentai
	LST EN 13538-1;

LST EN 13528-2;
LST EN 13528-3.
 

 

	
	KD (kietos dalelės)
	4 kartus per metus
(4 periodai po dvi savaites)
	Svorio metodas
	LAND 26-98/M-06


Paaiškinimai:
LST EN 13538-1. Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.

LST EN 13528-2. Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai.

LST EN 13528-3. Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas.
LAND 26-98/M-06 Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas”.

Vertinant oro kokybės stebėsenos rezultatus, turi būti remiamasi aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ nuostatomis bei ES Tarybos direktyvomis 96/62/EB, 1999/30/EB ir 2000/69/EB.


Matavimo priemonės turi būti įrašytos į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą ir turėti patikros liudijimą. Matavimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-02-11 įsakymu patvirtintas stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės rekomendacijas.

V. VANDENS STEBĖSENA
5. Paviršinis vanduo.

5.1. Stebimi natūralūs ir dirbtiniai vandens telkiniai, hidrologiniai, fizikiniai – cheminiai, mikrobiologiniai bei hidrobiologiniai parametrai. Stebėjimams pasirinkta 10 vandens telkinių, kurie reprezentuoja biologinių procesų eigą bei antropogeninės taršos įtaką. 
Paviršinių vandenų telkinių stebėseną įpareigoja vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr.1380 „Dėl maudyklų vandens kokybės monitoringo programos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 98-3494 ) ir SAM 2005 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 307 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92: 1999 “Paplūdimiai ir jų maudyklos“ patvirtinimo“ nuostatas.
Paviršiniai vandenys dažnai būna užteršti pramonės ir buities teršalais. Be to, į upes ir kitus vandens telkinius patenka nemažai organinių ir mineralinių junginių iš kritulių, žemės ūkio ir kitų pasklidosios taršos šaltinių. Žmonių veikla pažeidė natūralų ekosistemų hidrologinį ir cheminį balansą. Tokie natūralaus balanso pokyčiai ateityje gali sukelti itin neigiamas pasėkmes, todėl būtina periodiškai vykdyti vandens kokybės (mikrobiologinės ir cheminės taršos) tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus. 

5.2. Objektai: Žemėlapyje-  B
	Matavimų vieta
	Matuojami parametrai
	Periodiškumas
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	Kretingos miestas
 1.  2 Muziejaus parko tvenkinys (4 ha ploto) Esamoje maudykloje
Kretingos miestas
2.  3 Muziejaus parko tvenkinys (2,9 ha ploto)

Esamoje maudykloje
3. Salantų m. 
 Salantų tvenkinys (4,5 ha ploto)

Esamoje maudykloje
4. Padvarių tvenkinys 

(82 ha ploto)

 Esamoje maudykloje

Ties Kurmaičių gyvenviete

5. Lazdininkų tvenkinys

(113,4 ha ploto)

 Esamoje maudykloje

6. Juodupėnų tvenkinys

(27 ha ploto)

 Esamoje maudykloje
7. Minijos upė ties Kartenos miesteliu

 Esamoje maudykloje
8. Minijos upė ties Raguviškių kaimu

 Esamoje maudykloje
9. Kretingos miesto tvenkinys (7ha)

10. Tenžės upė
Bajorų kvartale ties tiltu (rajono riba)
	Fizikiniai-cheminiai tyrimai

	
	Vandenilio jonų

koncentracija,

pH
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėjis)
	Potenciometrinis
	LST ISO 10523:1994

	
	Spalva
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėj is)
	vizualinis
	LST EN ISO 7887:2000

	
	Naftos produktai (mineraliniai aliejai), mg/l
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėjis)
	Dujų

chromatografinis;
	LST EN 9377-2:2002

	
	Paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėjis)
	spektrofotometrinis
	LST EN 903:2000

	
	Fenoliai, mg/l
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėjis)
	spektrofotometrinis
	LST ISO 6439:1998

	
	Skaidrumas
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėjis)
	vizualiai
	Su Secchi disku

	
	Deguonies sotis, %
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėjis)
	elektrocheminis
	LST ISO 25814:1999

	
	Atliekos, nuolaužos ir kt.
	Kas dvi savaites (gegužė-rugsėjis)
	vizualinis
	nėra

	
	Mikrobiologiniai tyrimai

	
	E. coli skaičius 100 ml
	Kas dvi savaitės (gegužė-rugsėjis)
	Membraninio filtravimo metodas
	LST EN ISO 9308-1:2001, LST EN ISO 9308-3+Ac:2000

	
	Salmonelių skaičius 1 1
	Kas dvi  savaites (gegužė-rugsėjis)
	Salmonella rūšių nustatymas
	ISO 6340:1995

	
	Žarnimų enterokokų skaičius 10 1
	ECas  dvi savaites (gegužė-rugsėj is)
	Membraninio filtravimo metodas
	LST EN ISO 7899-2:2001, LST EN ISO 7899-3+Ac:2000

	
	Hidrobiologniai tyrimai

	
	Fitoplanktonas:

(Gausumas, biomasė)
	2 kartus per metus (pavasaris, vasara)
	Mikroskopinis
	LST EN ISO 5667-3:2006; LST EN 15204:2007 LAND 53:2003

	
	Zooplanktonas: (Gausumas biomasė)
	3 kartus per metus
(pavasaris vasara, ruduo)
	Mikroskopinis
	LST EN ISO

5667-3:2004; LAND 55:2003


Paaiškinimai:
LST EN 25667-1:2001. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Nurodymai, kaip sudaryti mėginių ėmimo programas.

LST EN 25667-2:2001. Vandens kokybė. 2 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius.

LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3dalis. Nurodymai, kaip

konservuoti ir tvarkyti mėginius.

LST EN ISO 19458:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas mikrobiologinei analizei.

LST ISO 8199-2006. Vandens kokybė. Bendrieji nurodymai, kaip skaičiuoti mikroorganizmus jų

augimo terpėje.

LST ISO 7704:2000. Vandens kokybė. Membraninių filtrų, naudojamų mikrobiologiniams tyrimams įvertinimas.

LST EN ISO 9308-1:2001. Vandens kokybė. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų aptikimas ir skaičiavimas. 1 dalis. Membraninio filtravimo metodas.

LST EN ISO 9308-3+Ac:2000en. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse ir nuotekose bei jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje.

LST EN ISO 7899-2:2001. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas.

LST EN ISO 7899-l+Ac:2000en. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotekose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas.

ISO 6340:1995. Vandens kokybė. Salmonėlių aptikimas.

LST EN ISO 17994: 2004Vandens kokybė. Mikrobiologinių metodų pripažinimo lygiaverčiais kriterijai.

LST ISO 6439:1998. Vandens kokybė. Fenolio skaičiaus nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 4-aminoantipiriną, po distiliavimo.

LST EN 25814:1999. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminis metodas.

LST EN ISO 9377-2:2002. Vandens kokybė. Angliavandenilio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją.

LST EN 903:2000. Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikuotas).

LST EN 15204:2007. Vandens kokybė. Fitoplanktono nustatymas, taikant atvirkštinę mikroskopiją (Utermohl'o būdas), vadovas

LAND 53:2003. Fitoplanktono tyrimo metodika paviršinio vandens telkiniuose. LAND 55:2003. Zooplanktono tyrimo metodika paviršinio vandens telkiniuose.

LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spekrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą.

LST ISO 7150-1:1998 Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas.

LST EN 25663:2000. Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo selenu metodas.


5.3. Požeminis vanduo:
Požeminis vanduo Lietuvoje yra pagrindinis geriamojo vandens šaltinis. Skiriami trys pagrindiniai geriamojo vandens šaltiniai: 1) gilius vandeninguosius sluoksnius eksploatuojanti miesto vandevietė/vandenvietės; 2) tarpinius vandeninguosius sluoksnius eksploatuojantys privatūs ir įmonių gręžiniai; 3) gruntinį vandenį eksploatuojantys šachtiniai šuliniai. Urbanizuotos teritorijos teršia negiliai slūgsantį gruntinį vandenį, kuris maitina, taip pat ir teršia, gilesnius vandeninguosius sluoksnius.

Gruntinis vanduo – tai požeminis vanduo, aptinkamas pirmajame nuo žemės paviršiaus vandeningajame sluoksnyje. Šis vandeningasis sluoksnis iš viršaus yra atviras, maitinamas atmosferiniais krituliais, taigi ir visiškai neapsaugotas nuo taršos. Taršios medžiagos patenka ir į tarpinius vandeninguosius sluoksnius, jų pėdsakai aptinkami ir giliuosiuose, miesto vandenvietės

eksploatuojamuose vandeninguosiuose sluoksniuose, nes juose žemėja vandens lygiai. 
Todėl būtina stebėti, vertinti ir prognozuoti požeminio vandens kiekybinės ir cheminės būklės rodiklių pokyčius, užtikrinti gyventojų aprūpinimą geros kokybės geriamuoju vandeniu.


5.4. Objektai: Žemėlapyje-  C
	Matavimų vieta
	Matuojami parametrai
	Periodiškumas
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	1.  54 vnt. eksploatuoja-

mų gręžinių

	Vandens lygis

Pagal tyrimų rezultatus nustatomas sudedamųjų dalių sąrašas
	4  kartus per metus
	tiesioginis matavimas elektromagnetine lygio matuokle, H 0.005 m 

elektrine-garsine vandens lygio matuokle. Matavimo paklaida ±0,2 cm.
	Vandens lygio matavimas ir mėginių paėmimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos parengtomis požeminio vandens monitoringo rekomendacijomis bei šios rūšies darbus reglamentuojančiais standartais LST ISO 5667-5, 5667-11.

 

LST ISO 5667-5

	
	PI, mgO2/l

SEL, S/cm

NO2, mg/l

NO3, mg/l

NH4, mg/l
	4 kartus per metus
	 
	 LST EN ISO 13395-2000;

LAND 38-2000 


LST EN ISO 13395-2000 Vandens kokybė. Nitratų azoto, nitritų azoto ir jų sumos analizuojant  srautą ( FIA ) nustatymas. Spektrometrinis metodas .

LAND 38-2000 Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas

LAND 61-2003 Vandens kokybė. Dujų chromatografinis metodas angliavandenilių indeksui (naftos produktų kiekiui ) nustatyti. 

5.5. Geriamojo vandens objektai: Žemėlapyje-  D
	Matavimų vieta
	Matuojami parametrai
	Periodiškumas
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	Esamuose daugiabučiuose namuose pasirinktinai Kretingos m. pagal mikrorajoną:

1. Tuopos, 
2. Centro, 

3. Lapyno 

4. Bajorų, 
5. Salantų m. 
6. Vydmantuose
7. Šuliniuose pasirinktinai po vieną gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau kaip 50 žmonių
	Fe
	2 kartus per metus 

(rudenį ir pavasarį)
	ASS ar spektrometrinis
	 

	
	NO2
	
	Spektrometrinis ar srauto analizės
	

	
	NO3-
	
	Spektrometrinis ar srauto analizės
	

	
	Cl-
	
	Spektrometrinis ar srauto analizės
	

	
	F-
	
	Spektrometrinis ar srauto analizės
	

	
	Mikrobiologiniai tyrimai:

Koliforminės bakterijos;

Žarninių lazdelių (Escerichia coli) skaičius


	2 kartus per metus 

(rudenį ir vasarą)
	 
	HN 24:2003



Lietuvos higienos norma HN 24:2003. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

VI. DIRVOŽEMIO STEBĖSENA
6. Paviršinio dirvožemio ar grunto sluoksnio stebėsena tikslinga dėl daugelio priežasčių. Daugiausia į aplinką patenkančių cheminių elementų kaupiasi dirvožemyje ir vandens baseinų dugno nuosėdose. Dirvožemis yra laikomas ir teršalus kaupiančia, ir pernašos terpe. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje kaupiasi atmosfera ir kitais keliais patenkanti tarša, nuo jo elementai – teršalai nuplaunami į paviršinio vandens baseinus, kur vėl kaupiasi upių ir ežerų dugno nuosėdose, su lietaus ir sniego tirpsmo vandeniu infiltruojasi į gilesnius grunto horizontus ir užteršia šachtinių šulinių vandenį bei dugno nuosėdas (dumblą). Iš užteršto dirvožemio ir plikų dangų ar grunto teršalai išpustomi į pažemio oro sluoksnį ir kaupiasi augmenijoje. 
Pagrindinę urbanizuotų ir pramoninių dirvožemių, taip pat sąvartynų ir gretimų jiems teritorijų taršos dalį lemia sunkieji metalai ir kiti toksiniai cheminiai elementai bei naftos produktai. Į dirvožemį patenka daug įvairių teršalų:pavojingų atliekų, kurios dažnai nėra tinkamai tvarkomos, pavojingų cheminių medžiagų, kurios patekusios į orą anksčiau ar vėliau nusėda ant žemės arba išsilieja įvairių nelaimingų atsitikimų metu, sunkieji metalai (Cd, Pb, Cr, Cu). Kartu su jais greta sąvartynų yra tikslinga matuoti ir policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekį, o greta buvusių ar esančių pesticidų sandėlių – bendrą pesticidų kiekį.

Upių ir kitų vandens telkinių dugno nuosėdos dažniausiai yra praturtintos organine medžiaga ir molio mineralais, kurie yra geri sunkiųjų metalų sorbentai. Šiose nuosėdose pirmiausia atsispindi bet kuri vietovėje esanti tarša. Ji gali pabloginti ir vandens kokybę, ir bioįvairovę.
6.1. Objektai: Žemėlapyje-  E
	Stebėjimo vieta
	Matuojami parametrai
	Periodiškumas
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	DIRVOŽEMIS

	Kretingos miesto 4 mokyklų teritorijos 
1.J. Pabrėžos, 2.Pranciškonų, 

3.M. Daujoto, 

4.S. Daukanto
Kretingos miesto 7 darželių teritorijos   5.“Ąžuoliukas“, 6.Vaikų ugdymo centras,            7. „Žilvitis“, 8.“Pasaka“, 9.“Voveraitė“, 10.“Eglutė“, 11.“Žibutė“.  12. Salantų miesto mokyklos teritorija.

13.S. Įpilties pesticidų sandėlio teritorija 
14.Ankštakių sąvartynas 
	Sunkieji metalai ir kiti pavojingi biotai elementai (Cr, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn) 


	kartą per 3 metus

	Atominė absorbcinė spektrometrija 


	LST ISO 11047:2004

HN 60:2004

	
	Bendras naftos produktų kiekis arba organinė anglis
	kartą per 3 metus

	Spektrometrinis
	LAND 49-2002


	
	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis

Benzo(a)pirenas arba benzenas
	kartą per 3 metus

	Skysčių chromatografija
	ISO 13877:1998

HN 60:2004

	
	Pesticidai
	kartą per 3 metus, pradedant 2008 m.

	Dujų chromatografija
	ISO 10382:2002

HN 60:2004

	DUGNO NUOSĖDOS Žemėlapyje-  F

	1.Kretingos miesto tvenkinys
2.Kretingos miesto Pastauninko tvenkiniai
3.Kretingos muziejaus tvenkiniai
4.Minijos upė, 5.Akmenos bei 6.Tenžės upėse – žemiau ir aukščiau urbanizuotų teritorijų.


	Sunkieji metalai ir kiti pavojingi biotai elementai (Cr, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,  Zn) 

	kartą per 3 metus, pradedant 2009 m.


	Atominė absorbcinė spektrometrija
	LST ISO 14869- 1:2001;

LST ISO 14869-2:2001;

HN 60:2004

	
	Bendras naftos produktų kiekis 
	kartą per 3 metus, pradedant 2009 m.


	Spektrometrinis 


	Vandens ir žemės teršimo naftos produktais laboratorinio tyrimo metodiniai nurodymai, AAD, 1993-07-26 įsakymas Nr. 52

	
	Zoobentosas
	kartą per 3 metus, pradedant 2009 m.

	Mikroskopinis
	LAND 57-2003


6.2. Ėminiai:

Dirvožemio ir grunto mėginiai bus renkami remiantis metodinėmis rekomendacijomis, nurodytomis dokumente „Požeminio vandens monitoringas. Metodinės rekomendacijos – Groundwater monitoring. Procedures“ (Domaševičius ir kt., 1999), patvirtintame Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 28.
Dirvožemio ėminių ėmimo programos bus sudaromos ir ėminiai bus imami vadovaujantis šiais dokumentais: 

LST ISO 10381-3:2003. Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 3 dalis. Saugos vadovas.

LST EN ISO 10381-1:2002: Soil quality – Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes.

LST EN ISO 10381-2:2002: Soil quality – Sampling - Part 2: Guidance on sampling techniques.
LST EN ISO 10381-5:2005: Soil quality – Sampling – Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination.
LST EN ISO 15175:2004: Soil quality – Characterization of soil related to groundwater protection.
LST EN ISO 15800:2003: Soil quality – Characterization of soil with respect to human exposure;
Upių ir kitų vandens telkinių dugno nuosėdų ėminiai bus renkami vadovaujantis LST EN ISO 5667-12:1995. Water quality – Sampling – Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments.
Vandens ir žemės teršimo naftos produktais laboratorinio tyrimo metodiniai nurodymai. AAD, 1993 įs. Nr. 52 

LAND 49-2002 Vandens kokybė. Infraraudonųjų spindulių spektrofotometrijos metodas mineralinei naftai nustatyti.

LST ISO 11047:2004 Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas, ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai 

LST EN ISO 15586:2004 Vandens kokybė. Mikroelementų nustatymas atominės absorbcijos spektrometrija, naudojant grafitinę krosnį 

Mėginiai bus tiriami laboratorijose, turinčiose tam leidimus, išduotus pagal Leidimų atlikti aplinkos taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81)“.

VII. BIOTOS STEBĖSENA
7. Augmenijos stebėsena, sudaranti vykdomo biotos stebėjimo dalį, svarbi tuo, kad ją vykdant fiksuojami pirminę produkciją gaminančių augalų rūšių ir bendrijų pokyčiai. Iš jų galima spręsti apie bendruosius aplinkos pokyčius, galinčius turėti įtakos visiems aplinkos biotos komponentams ir pačiam žmogui. 
Vandens augmenijos tyrimo vietos bus suderintos su vandens stebėjimo darbų objektais, t.y. augmenija bus tiriama tose upėse, ežeruose ir tvenkiniuose, kuriuose tyrimų metu nustatomi hidrologiniai, hidrogeocheminiai, mikrobiologiniai ir hidrobiologiniai vandens telkinio parametrai.
Gyvūnijos stebėjimas ypač svarbus sprendžiant gyvūnijos apsaugos problemas. Dėl biotos išteklių nuolatinio eikvojimo ir aplinkos taršos mažėja biologinė įvairovė, be to, silpnėja ir visos ekosistemos stabilumas bei atsparumas. Norint įvertinti viso neigiamų veiksnių komplekso poveikį gyvūnijai bei nustatyti realų pavojų pačiam žmogui, būtina vykdyti biologinių procesų stebėjimus.

Stebimos ir vertinamos dirbtinės ir natūralios kilmės sausumos ir vandens ekosistemos.
7.1 Objektai: Žemėlapyje-  G
	Stebėjimo vieta
	Matuojami parametrai
	Periodiškumas
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	AUGALIJOS stebėsena

	Miškai
1.Žalgirio, 2.Rubulių, 3.Vaineikių, 4.Šventosios
Parkai

5.Kretingos Dvaro parkas, 6.Salantų m. parkas, 7.Jokūbavo parkas 
Skverai

8.Rotušės a. 9.Kretingos m. vandens telkiniai

1.Minijos, 2.Šventosios upės
3.Lazdininkų, 4.Tūbausių, 5.Padvarių, 6.Tuzų, 7.Juodupėnų tvenkiniai
	Būdingų augalų įvairovė ir gausumas (Bendrijų struktūra ir išsidėstymas; buveinių užimamas plotas)
	kartą per 3 metus 
	apskaita, Braun-Blanquet skalė, 1964

V.Rašomavičius, 1998.

	Interpretation Manual..., 1999.

CORINE Biotopes Manual..., 1991.

Balčiauskas, 2004

LR aplinkos monitoringo įstatymas, 2006

LR Aplinkos ministro įsakymas
Dėl buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų monitoringo programos patvirtinimo.


	
	Augalų bendrijų struktūra ir išsidėstymas (Charakteringų  augalų įvairovė ir skaitlingumas
Fizinę ir gamtinę aplinką formuojantys antropogeniniai faktoriai)
	
	
	

	
	Buveinių užimamas plotas (Charakteringų  augalų įvairovė ir skaitlingumas
Fizinę ir gamtinę aplinką formuojantys antropogeniniai faktoriai)
	
	
	

	
	Retų rūšių individų gausumo parametrai (Charakteringų augalų

įvairovė ir

skaitlingumas. Augalų bendrijų struktūra ir išsidėstymas, makrofitai);
	
	
	

	GYVŪNIJOS STEBĖSENA

	
	Žinduoliai, paukščiai

	Miškai                1.Žalgirio, 2.Rubulių, 3.Vaineikių, 4.Šventosios
Parkai                5.Kretingos Dvaro parkas, 6.Salantų m. parkas, 7.Jokūbavo parkas 
Skverai                8.Rotušės a. 9.Kretingos m. 
	Rūšinė sudėtis

(Paukščiai:

perinčių paukščių rūšinė sudėtis, atskirų rūšių gausumas) Žinduoliai:

rūšinė sudėtis

	kartą per 3 metus, pradedant 2009 m.
	Apskaita Maršrutinė arba taškinė apskaita (pasirinktinai)
	Vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas


	
	Atskirų rūšių gausumas

(Paukščiai:

perinčių paukščių rūšinė sudėtis, atskirų rūšių gausumas)
	
	
	

	Žuvys

	
	Praeivės žuvys

	Vandens telkiniai

 1.Minijos, 2.Šventosios upės
	Lašišų ir šlakių populiaciniai ir paplitimo parametrai
	kartą per 3 metus, 
	apskaita
	Vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.


	
	Verslinės žuvys

	Vandens telkiniai

3.Lazdininkų, 4.Tūbausių, 5.Padvarių, 6.Tuzų, 7.Juodupėnų tvenkiniai
	Žuvų gausumo, biomasės ir paplitimo parametrai
	kartą per 3 metus, pradedant 2009 m.
	apskaita
	Vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.



LR Vyriausybės 2005 m. vasario 7 d.nutarimas Nr. 130 „dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005 – 2010 metų programos patvirtinimo“  .

VIII. KRAŠTOVAIZDŽIO STEBĖSENA
8. Pastaruoju metu kraštovaizdžio, kaip vieno svarbiausių aplinkos komponentų, tvarkymui ir apsaugai Europoje skiriamas vis didesnis dėmesys. Šį rūpestį rodo 2000 metais priimta Europos kraštovaizdžio konvencija, kurią ratifikavo ir Lietuva. Nuolat augant informacijos apie kraštovaizdžio būklę ir kaitą poreikiui, susirūpinta kraštovaizdžio stebėjimų vystymu.

Stebėti kraštovaizdį ir jo pokyčius sudėtinga, nes kraštovaizdis, kaip teritorinis darinys, pasižymi stipriu individualumu kiekvienoje teritorijos dalyje, vieno taško savybių neįmanoma perkelti ir palyginti su kitu tašku, nes veikia jau kiti socialiniai- ekonominiai, gamtiniai ir techniniai veiksniai.
8.1. Stebėsenos objektas: Žemėlapyje-  H
1) Urbanizuotos teritorijos – teritorijos, atliekančios įvairias socialines – ekonomines funkcijas: pramoninę, komercinę, visuomeninę, gyvenamąją, infrastruktūrinę ir pan. Šios teritorijos sudaro urbanistinį karkasą. Jos paprastai agresyviai plečiasi gamtinių teritorijų sąskaita.

2) Žalieji plotai – teritorijos, atliekančios ir socialinę – ekonominę (rekreacija), ir gamtinę kompensacinę funkcijas. Šios teritorijos sudaro gamtinį karkasą.
	Stebėjimo vieta
	Matuojami parametrai
	Periodiškumas
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	Urbanizuotos teritorijos

1.Kretingos ir 2.Salantų miestai, 3.Vydmantų, 4.Darbėnų, 5.Kartenos, 6.Kūlupėnų, 7.Jokūbavo, 8.Dupulčių gyvenvietės
	Kraštovaizdžio užstatymo intensyvumas (technogeninės dangos plotas, atsižvelgiant į statinių aukštį ir tankį).


	1 kartą per metus
	Siūlomi kraštovaizdžio stebėjimo metodai ir procedūros nėra patvirtinti teisės aktais, tačiau atlikti Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių miestuose, vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą tarpinstitucinę programą “Urbanizuotos aplinkos kokybė ir jos kaita“.
	Valstybinė kraštovaizdžio monitoringo programa

	
	Želdinių ekologinis potencialas (pagal želdinių užimamą plotą, jų rūšinę sudėtį ir būklę analizuojamoje teritorijoje).


	
	
	

	
	Užstatymo kokybė ekologinių normatyvų atžvilgiu (insoliacija, skersvėjai, atstumas nuo intensyvaus eismo gatvių).


	
	
	

	
	Kraštovaizdžio geokomponentų fizinis degradavimas (reljefo, dirvožemio, hidrografinio tinklo pažeidimai).
	
	
	

	Žalieji plotai

9.Minijos upės pakrantė.  10.Tenžės slėnis, 
	Kraštovaizdžio biokomponentų fiziniai pažeidimai (augalijos pažeidimai, dirvožemio faunos nuskurdinimas).


	1 kartą per metus
	Siūlomi kraštovaizdžio stebėjimo metodai ir procedūros nėra patvirtinti teisės aktais, tačiau atlikti Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių miestuose, vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą tarpinstitucinę programą “Urbanizuotos aplinkos kokybė ir jos kaita“.

	

	
	Kraštovaizdžio geokomponentų fizinis degradavimas (reljefo, grunto, vandens telkinių bei tėkmių ir jų pakrančių fiziniai pažeidimai).


	
	
	

	
	Tarša atliekomis (buitinės atliekos, tarša naftos produktais).


	
	
	

	
	Vizualinė tarša (technogeninių elementų gamtinėje aplinkoje agresyvumas).


	
	
	


Kretingos rajono kraštovaizdžio stebėseną planuojama atlikti pasinaudojant šiuolaikine GIS kartografavimo technologija, išskiriant užstatymo urbokraštovaizdžio bei kitas žemės naudojimo dalis, fotofiksaciją. Rekreacinės digresijos pažeidimo laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) ir pobūdis (taškinis, linijinis, arealinis) pasirinktuose etalonuose.

[image: image1]
1 pav. Aplinkos stebėsenos duomenų informacijos srautai.
VISUOMENEI





SUINTERESUOTIEMS 


ASMENIMS





KRAAD





Stebėsenos duomenų  valdymas�
�
 SAVIVALDYBĖ�
�
1) Aplinkos kokybės kontrolė 


2) Taršos lygio ir jos pasekmių  prognozė 


3) Rekomendacijų pateikimas


4)  Aplinkosauginių priemonių parinkimas 


�
�
5) Informacijos pateikimas �
�






Stebėsenos programos parengimas ir vykdymas�
�
VYKDYTOJAS�
�
Programos parengimas ir derinimas.


Programos vykdymas:


Pavyzdžių paėmimas


Analizavimas


Rezultatų aptarimas.


Duomenų apipavidalinimas


Įvertinimas


Pateikimo formos:


raštinė


žodinė


elektroninė�
�






Pradinės informacijos pateikimas�
�
 SAVIVALDYBĖ�
�
Tyrimo objektai:


Oras


Vanduo: 


paviršinis 


nuotekos


lietaus


geriamasis


Dirvožemis


Biota


Kraštovaizdis�
�









PAGE  
15

