2006/37/MDP/08

2006/37/MDP/08


8. detalusis planas IR JO SPRENDINIAI

8.1. aiškinamasis raštas

8.1.1. ĮVADAS

Detaliojo plano organizatorius: 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kretingos m., Savanorių g. 29A, LT – 97111 Kretinga.

Detaliojo plano rengėjas: 

UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Suformuoti žemės sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, nustatyti pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį (kitos paskirties žemė), naudojimo būdą (gyvenamosios teritorijos), naudojimo pobūdį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai).
Planuojamos teritorijos plotas: 0,76 ha. 

Detalusis planas parengtas vadovaujantis šiais planavimo dokumentais:

1) Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A1-294, išleistas 2006-05-24 d.;
2) Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sutikimas Nr.13.1-1803-(14.3-9.3), išleistas 2006-05-16,; 
3) Planavimo užduotis, patvirtinta 2006-07-13 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus;
4) Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti išleistos 2006 rugsėjo mėn., pasirašytos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 d.; 
5) Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos planavimo sąlygos Nr. 1.10-442, išleistos 2006-06-12 d.;
6) Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos Nr. (18.6.7)-V4-393 išleistos 2006-06-19 d.;
7) AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos Nr.(9.14.3)-V4-6142,  išleistos 2006-10-27 d.;
8) UAB „Kretingos vandenys“ sąlygos Nr. 2-551, išleistos 2006-06-12 d.;
9) AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo Kretingos skyriaus sąlygos Nr.52, išleistos 2006-06-12 d.;
10) AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ sąlygos Nr. TS-06-19-0240, išleistos 2006-07-11 d.;
11) TEO LT sąlygos Nr. 03-2-05-4481, išleistos 2006-06-20 d.;
12) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio sąlygos Nr.(12.12)-241-159, išleistos 2006-08-28 d.;
13) Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kretingos žemėtvarkos skyriaus sąlygos Nr. (3.5) R5-741, išleistos 2006-06-23 d.;
14) Kretingos rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus sąlygos Nr. V2-(3.4)-422, išleistos 2006-06-20 d.;
Planavimo etapai.

Planavimo procesą sudaro 4 etapai.

1-ojo – parengiamojo etapo metu: a) nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti, nustatyti sklypų tvarkymo ir naudojimo reglamentus, kartu išsprendžiant inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtrą; b) parengiama ir patvirtinama detaliojo planavimo užduotis; c) viešai paskelbiama apie detaliojo planavimo pradžią bei planavimo tikslus.

2-ojo – teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo metu: a) atliekama esamos padėties analizė; b) nustatoma koncepcija; c) konkretizuojami sprendiniai.

3-ojo – teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapo metu: pateikiama informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo bei informacija atrankai dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būtinybės, gaunamos išvados. Taip pat atliekama detalaus plano higieninė ekspertizė, apie kurios išvadą paskelbiama spaudoje.

4 – ojo – baigiamojo etapo metu atliekama viešo svarstymo su visuomene procedūra, projektas apsvarstomas bei suderinamas nuolatinėje statybos komisijoje. Projektas tikrinamas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, teikiamas tvirtinti bei registruoti teritorijų planavimo registre.

ir remiantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais:

· Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2004m. sausio 15 d., Nr. IX-1962.

· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-07 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintos „Teritorijų planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 83-30280).

· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2809). 

· Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai 1996m. rugsėjo 18d. Nr.1079, 2004m. liepos 16d. Nr.904.

· Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas 2004m. liepos 16d. Nr.920.

· Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas 2004m. rugpjūčio 18d. Nr.967.

· Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994m. balandžio 26d. Nr I-446.

· Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas 2001 m. gruodžio 4 d. Nr.IX-628.

· Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas 2000m. spalio 10d. Nr. VIII-1973

· Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002m. gegužės 16d. Nr. IX-884

· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996m. kovo 19d. Nr.I-1240

· Dujų sistema. Skirstomieji polietileniniai dujotiekiai. Medžiagos, projektavimas, statyba ir remontas. Taisyklės. LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymas 2000m. birželio 1d. Nr.203/219

· “Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo” 1999 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1073
· Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. LR Vyriausybės nutarimas 1992m. gegužės 12d. Nr 343.

· Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai. LR Vyriausybės nutarimas 1993m. birželio 16d. Nr 469.

· Dėl Lietuvos Respublikos miestų ir miestelių vandentvarkos ūkio plėtojimo pagrindinių krypčių. LR Vyriausybės nutarimas 1997m. spalio 23d. Nr 1167.

· Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 2004m. balandžio 13d. Nr.I-2223.

· Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996m. rugpjūčio 15d. Nr. I-1495 (ir pakeitimo įstatymas 2000m. balandžio 18d. Nr. VIII-1636).

· Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 2001 m. balandžio 10d. Nr. IX-240.

· Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 2003 m. kovo 25d. Nr. IX-1388.

· Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas 2001 m. liepos 10d. Nr. IX-433.

· Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymas 2001 m. balandžio 10d. Nr. IX-240.

· Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 1994-12-22 m. Nr. I-733.

· Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai. Patvirtinta Aplinkos ministro 2004-01-20 d. įsakymu Nr. D1-35.

· Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės. Patvirtinta Aplinkos ministro 2001-11-07 d. įsakymu Nr. 540, red. 2002-10-21, įsak. Nr. 547.

· Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka. Patvirtinta Aplinkos ministro 2001-03-30 d. įsakymu Nr. 171.

· Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti. Patvirtinta Aplinkos ministro 2001-10-05 d. įsakymu Nr.495.

· Aplinkos apsaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti. Patvirtinta Aplinkos ministro 2003-12-24 d. įsakymu Nr.687.

· Mažų nuotekų kiekių tvarkymo laikinasis reglamentas. Patvirtinta Aplinkos ministro 2002-11-19 d. įsakymu Nr.596.

· Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka. Patvirtinta Aplinkos ministro 2003-12-19 d. įsakymu Nr.673.

· LAND 4-99 “Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarka.

· HN43-1993 “Gyvenamųjų namų ir įmonių lietaus vandens ir gamybinių nuotekų pirminio valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos nustatymas”.

· HN33-1993 “Akustinis triukšmas”.

· HN35-1998 “Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija”.

· HN60-1996 “Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama ir laikinai leidžiama koncentracija dirvožemyje.

· HN104:2000 “Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektos laukų”.

· RSN 151-1992 “Miesto ir gyvenviečių sodybos”.

· Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. Rugpjūčio ą9 d. Nr. V-586.

· STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

· “Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo” Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.10, 2001-01-05.

· STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 08 14 nutarimas Nr.1116 “Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo” (Žin.,1995, Nr.68-1656);

· Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Magistralinių naftotiekių apsaugos taisyklės, Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 1998 04 24 įsakymu Nr.151 (Žin. , 1998, Nr.41-1119);

· Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 12 15 įsakymu Nr.214 (Žin.,1993, Nr.72-1368);

· Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ryšių ir informatikos ministro 1997 09 18 įsakymu Nr.117 (Žin., 1997, Nr. 89-2244);

· Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000m. liepos 18d., Nr VIII-1864.

8.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS
1. Tikslai ir uždaviniai:

Suformuoti žemės sklypus nuosavybės grąžinimui, individualių mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Rekomenduotinas sklypų dydis nuo 5 iki 9 arų.
2. Koncepcijos nustatymas:

Prioritetas skiriamas žemės sklypų formavimui, kuriuose bus statomi mažaaukščiai gyvenamieji namai, taip pat esamų komunikacijų ir inžinerinių tinklų išplėtimui, užtikrinant prisijungimo galimybes perspektyviniams vartotojams. Be to, didelis dėmesys skiriamas aplinkos apsaugai, sanitarinei apsaugai, priešgaisrinei apsaugai, kraštovaizdžio apsaugai, kultūros vertybių apsaugai.
8.1.3. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

1. Vieta. Gretimybės

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi Kretingos miesto pietinėje dalyje, Gluosnių gatvėje. Planuojama teritorija iš šiaurės  pusės ribojasi su daugiaaukščiu gyvenamu namu, kurio adresas Klaipėdos g. 133A bei valstybine žeme; iš rytų - su nuosavybės teise įregistruotais sklypais (naudojimo paskirtis: gyvenamosios teritorijos), iš pietų – su daugiaaukščiu gyvenamu namu, kurio adresas Klaipėdos g. 135 bei valstybine žeme; iš vakarų pusės – su daugiaaukščiu gyvenamu namu, kurio adresas Klaipėdos g. 133B bei valstybine žeme. Planuojamoje teritorijoje yra transformatorinė (TP-61), kuriai yra nustatyta apsaugos zona (10 m).
Su planuojama teritorija ribojasi išsidėstę sklypai, kurių kadastriniai Nr. yra: 5634/0010:0045; 5634/0010:0018; 5634/0010:0005; 5634/0010:0043.
Su planuojama teritorija besiribojantys nuosavybės teise įregistruoti sklypai yra įtraukti į detaliojo plano pagrindinį brėžinį, remiantis VĮ „Registrų centras“ pateikta planuojamos teritorijos kadastrinio žemėlapio ištrauka. 

Su planuojama teritorija ribojasi sklypai, kurių kadastriniai nr. yra:

	Eil. Nr.
	Kadastriniai nr.
	Paskirtis, būdas, pobūdis
	Sklypo adresas
	Savininkai/ naudotojai
	Esami pastatai
	Ūkinė veikla

	1
	563400100045
	Gyvenamosios teritorijos
	Gluosnių g. 1
	Marijona Aldona Kupšienė
	Statinių nėra
	Nevykdoma

	2
	563400100018
	Kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti)
	Gluosnių g. 3
	Zita Juciuvienė, Hermanas Jucius
	Gyvenamas namas (nebaigtas statyti)
	Nevykdoma

	3
	563400100005
	Kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti)
	Gluosnių g. 5
	Dalius Meškauskas
	Gyvenamas namas
	Nevykdoma

	4
	563400100043
	Kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti)
	Gluosnių g. 7
	Vida Jurkienė
	Statinių nėra
	Nevykdoma


2. Savininkai.

Planuojamoje teritorijoje yra valstybinės žemės plotas, sklypų nuosavybė neįregistruota.
2. Esama planuojamos teritorijos būklė
Planuojamoje teritorijoje esantys sklypai

Planuojamoje teritorijoje suformuotų sklypų nėra.

Esamas užstatymas

Planuojama teritorija neužstatyta, yra transformatorinė (TP-61).

Esama susisiekimo sistema

Gluosnių gatvė – vienintelė gatvė, tarpusavyje jungianti planuojamos teritorijos dalis iš pietų į šiaurę, danga – asfalto (A). Šiaurinėje dalyje ši gatvė turi sankryžą su Kranto gatve (asfalto danga (A)), ši gatvė vakarinėje planuojamos teritorijos pusėje turi sankryžą su Klaipėdos  gatve – krašto keliu Nr. 168. Tai – pagrindinė planuojamos teritorijos susisiekimo su Kretingos miesto centru bei užmiesčio teritorijomis linija.

Privažiavimai į suformuotus sklypus numatyti iš Gluosnių bei Kranto gatvių.
Esamos gamtos paveldo bei kultūros vertybės 
Apytiksliai 0,150 km į pietryčių pusę nuo planuojamos teritorijos yra susiformavęs Kretingos miško parkelis. Už jo, teka Akmenos upelis, kuris yra nutolęs nuo planuojamos teritorijos ~ 0,179 km atstumu. 

3. Esami inžineriniai tinklai ir inžinerinės infrastruktūros objektai.
1. Elektra.

Planuojamoje teritorijoje yra nutiesti 0,4 kVpožeminiai elektros kabeliai. 

2. Vandentiekis.
Planuojamoje teritorijoje yra nutiestos Ø100 mm vandentiekio trasos. 
3. Nuotekų tinklai
Planuojamoje teritorijoje, Gluosnių g., yra atvesta Ø400 mm lietaus kanalizacijos linija, Ø200 mm ūkinių nuotekų linija, taip pat yra nutiesta  Ø150 mm ūkinių nuotekų linija.
4. Dujotiekis

Kranto gatvėje yra nutiesta Ø100 mm dujotiekio linija, taip pat yra nutiesta vidutinio slėgio Ø90 mm dujotiekio linija.
5. Ryšiai

Gluosnių bei Kranto gatvėse yra nutiesti Ø50 mm požeminiai ryšių kabeliai.
7. Kiti inžinieriniai tinklai
Nėra.

8.1.4. SPRENDINIAI
Gavus Klaipėdos apskrities neigiamą išvadą Nr. PL-238 - (14.16)  koreguotas Gluosnių g., Kretingos m. numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą detalusis planas, skelbtas pakartotinas viešas svarstymas. 
Atsižvelgiant į apskrities išvadoje pateiktas pastabas atlikti šie detaliojo plano pataisymai: 

Atsakant į pastabą Nr. 1 “Neįvertintos planuojamos teritorijos gretimybės, formuojami nauji sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, nesuformavus jų gretimybėse esančių daugiabučių gyvenamų namų sklypų” formuojami nauji žemės sklypai įvertinus namo, esančio Klaipėdos g. 133b Kretingos mieste, žemės sklypo ribų schemą (schema pridedama 7 skyriuje). 

Atsakant į pastabą Nr. 2 “Detaliojo plano projekto sprendiniai neužtikrina racionalios žemėnaudos (prie transformatorinės suformuota 179 m2 bendro naudojimo teritorija, privažiavimas prie Kranto gatvės stovinčios transformatorinės projektuojamas iš gretimos – Gluosnių gatvės)” privažiavimas prie transformatorinės planuojamas iš Kranto gatvės, bendro naudojimo teritorija šalia jos priskiriama prie infrastruktūros teritorijų ir planuojama automobilių stovėjimo aikštelė.  
Atsakant į pastabą Nr. 3 “Detaliojo plano projekto sprendiniai – transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimo schema (infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinys, psl. 145) neatitinka STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” reikalavimams (Kranto ir Gluosnių gatvių važiuojamųjų dalių plotis, Gluosnių gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų)” planuojamos D2-2 kategorijos gatvės, suformuoti 15 m pločio infrastruktūros koridoriai (gatvės plotis – 6 m).
1. Paskirtis.

Pagrindinė suformuotų žemės sklypų, individualiems mažaaukščiams statyti tikslinė paskirtis – kitos paskirties žemė. Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Suformuotas gatvės ir inžinerinių tinklų koridoriaus sklypas tikslinė paskirtis – kitos paskirties žemė. Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. 

Suformuotas transformatorinės sklypas tikslinė paskirtis – kitos paskirties žemė. Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. 

2. Sklypų suformavimas.

Suformuoti 6 mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai sklypai, skirti individualiems mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti. Suformuotų gyvenamosios paskirties sklypų plotai yra nuo 500 iki 544 m2. Užstatymo pastatais zona gyvenamosios paskirties sklypuose turės būti nustatyta techniniais projektais, remiantis detaliojo plano sprendiniuose pateikiamais maksimalaus užstatymo tankio, leistino pastatų aukščio rodikliais bei STR 2.02.09:2005.  
Sklypai suformuoti atsižvelgiant į greta esančių žemės sklypų ribas, nepažeidžiant tų sklypų naudotojų ar nuomotojų interesų. 

Suformuotas vienas (208 m2) žemės sklypas infrastruktūros objektui (transformatorinei).
Suformuotas 2964 m2 žemės sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijai, šiame sklype planuojama D2-2 kategorijos gatvė (6 m pločio).
3. Teritorijos užstatymas.

Objektų statyba turi būti sprendžiama techniniais projektais pagal užsakovo techninę užduotį projektavimui bei suinteresuotų institucijų išduodamas projektavimo sąlygas.
4. Teritorijos infrastruktūra.

Susisiekimo komunikacijos bei infrastruktūros objektai

Įvertinus esamas gatves, planuojamos teritorijos padėtį Kretingos miesto bei gretimų gyvenviečių atžvilgiu bei STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, Gluosnių gatvei nustatoma pagalbinės gatvės kategorija (D2-2).

Įvažiavimai į sklypus numatyti iš Gluosnių gatvės, į transformatorine bei automobilių stovėjimo aikštelę patenkama iš Kranto gatvės.
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius prognozuojamas gyventojų turimo transporto nežymus padidėjimas. Tai nežymiai padidins  eismo intensyvumą Gluosnių gatvėje. 
5. Inžineriniai tinklai ir inžinerinės infrastruktūros objektai
Inžineriniai tinklai suplanuoti komunikacinių koridorių (gatvių raudonųjų linijų) ribose. Inžinerinės infrastruktūros objektams suformuoti atskiri sklypai.
5.1. Elektros tinklai.

Esamam 0,4kV požeminiam elektros kabeliui nustatoma apsaugos zona po 1,00 m į abi puses nuo kraštinių laidų.
Prie suplanuotų sklypų nuo esamos TP-61 atvedami požeminiai elektros kabeliai, kuriems nustatoma apsaugos zona po 1,00 m į abi puses nuo kraštinių laidų.
Planuojamoje teritorijoje esantiems elektros tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarimą Nr.343 VI Elektros linijų apsaugos zonos. 
Prisijungimą prie esamų elektros tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal AB „VST“ išduodamas sąlygas.
5.2. Vandentiekio tinklai.

Esamiems vandentiekio tinklams Ø100 mm nustatoma apsaugos zona po 5,00 nuo vamzdynų ašies.
Vandentiekio tinklų prisijungimas numatomas nuo Gluosnių gatvėje, esančių skirstomųjų vandentiekio tinklų. Naujai suplanuotiems vandentiekio tinklams nustatoma apsaugos zona po 5,00 m nuo vamzdynų ašies.
Vandentiekio tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarimą Nr.343 XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos). 

Prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduodamas sąlygas.
5.3. Nuotekų tinklai.

Esamiems lietaus bei ūkinių nuotekų vamzdynams nustatomos apsaugos zonos:

 Ø400 mm – po 10 m nuo vamzdynų ašies, o Ø200 mm ir Ø150 mm – po 5,00 m nuo vamzdynų ašies.

Ūkinių nuotekų vamzdyno  Ø150 mm dalis einanti per 3 sklypo užstatymo zoną pakeičiama nauja atkarpa nutiesiant šalia užstatymo zonos.
Nuotekų tinklų pajungimas numatomas į Gluosnių gatvėje esančius buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų tinklų pajungimas numatomas į Gluosnių gatvėje esančius lietaus nuotekų tinklus. Naujai suplanuotiems tinklams nustatoma apsaugos zona po 5,00 m nuo vamzdynų ašies.
Nuotekų tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRT nutarimą Nr. 343 XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. 

Prisijungimą prie esamų nuotekų tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduodamas sąlygas.
5.4. Dujos.

Esamai dujotiekio vamzdyno trasai Ø100 mm ir v.s. Ø90 mm, nustatoma apsaugos zona po 2,00 m nuo vamzdynų ašies.
Planuojamoje teritorijoje dujotiekio tinklams numatomas techninis koridorius, numatoma pajungti nuo planuojamoje teritorijoje esančio dujotiekio, nustatoma apsaugos zona po 2,00 m nuo vamzdynų ašies.
Planuojamoje teritorijoje esantiems dujotiekio tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarimą Nr. 343 IX Dujotiekių apsaugos zonos.

Prisijungimą prie esamų dujotiekio tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal AB „Lietuvos dujos“ išduodamas sąlygas.
5.5. Ryšiai.

Esamai ryšio linijai, Ø50, einančiai Gluosnių bei Kranto gatvėmis nustatoma apsaugos zona po 2,00 m abipus kabelio trasos.
Ryšių tinklų trąsą numatyta įvesti nuo Gluosnių gatvėje esamų ryšių kabelių. Naujai suplanuotoms ryšių linijų tinklams nustatoma apsaugos zona po 2,00 m abipus kabelio trasos.
Planuojamoje teritorijoje esančių ryšių tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarimą Nr. 343 I Ryšių linijų apsaugos zonos.

Prisijungimą prie esamų ryšių tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal TEO LT, AB  išduodamas sąlygas.
     Naujai suplanuotiems inžineriniams tinklams nustatyti servitutai ir apsaugos zonos. 
Esamiems inžineriniams tinklams nustatytos apsaugos zonos. Veiklos apribojimai nustatyti pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343.
PLANUOJAMŲ TERITORIJŲ TVARKYMO REŽIMAS

SKLYPAS Nr. 1 (tarp taškų 26, 24, 23, 21, 22): 

Sklypo plotas: 500 m2 

Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas.

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė

Žemės naudojimo būdas: Gyvenamosios teritotorijos (G/G1)

Žemės naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
Leistinas pastatų aukštis: 8,50 m

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 38 (
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 76 (
SKLYPAS Nr. 2 (tarp taškų 27, 28, 25, 24, 26): 

Sklypo plotas: 500 m2 

Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas.

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė
Žemės naudojimo būdas: Gyvenamosios teritotorijos (G/G1)

Žemės naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
Leistinas pastatų aukštis: 8,50 m

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 38 (
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 76 (
SKLYPAS Nr. 3 (tarp taškų 23, 16, 19, 21): 

Sklypo plotas: 508 m2 

Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas.

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė

Žemės naudojimo būdas: Gyvenamosios teritotorijos (G/G1)

Žemės naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
Leistinas pastatų aukštis: 8,50 m

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 37 (
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 74 (
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr. 343 data 1992 05 12):

Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius);

Elektros linijų apsaugos zonos  (VI skyrius);
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos apsaugos zona (XLIX skyrius).
Numatomi servitutai: 

Servitutas - galioja iki nuotekų tinklų iškėlimo fakto: 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

206 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
SKLYPAS Nr. 4 (tarp taškų 28, 29, 12, 15, 25): 

Sklypo plotas: 508 m2 

Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas.

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė

Žemės naudojimo būdas: Gyvenamosios teritotorijos (G/G1)

Žemės naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
Leistinas pastatų aukštis: 8,50 m

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 37 (
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 74 (
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr. 343 data 1992 05 12):

Dujotiekio tinklų apsaugos zona (IX skyrius);
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos apsaugos zona (XLIX skyrius).
Numatomi servitutai: 

206 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
SKLYPAS Nr. 5 (tarp taškų 30, 10, 12, 29): 

Sklypo plotas: 544 m2 

Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas.

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė

Žemės naudojimo būdas: Gyvenamosios teritotorijos (G/G1)

Žemės naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
Leistinas pastatų aukštis: 8,50 m

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 34 (
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 68 (
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr. 343 data 1992 05 12):

Dujotiekio tinklų apsaugos zona (IX skyrius);
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos apsaugos zona (XLIX skyrius).
SKLYPAS Nr. 6 (tarp taškų 8, 9, 6, 10, 30): 

Sklypo plotas: 543 m2 

Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas.

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė

Žemės naudojimo būdas: Gyvenamosios teritotorijos (G/G1)

Žemės naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
Leistinas pastatų aukštis: 8,50 m

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 24 (
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 48 (
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr. 343 data 1992 05 12):

Elektros linijų apsaugos zonos  (VI skyrius);
Dujotiekio tinklų apsaugos zona (IX skyrius);
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos apsaugos zona (XLIX skyrius).
LR ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 151.
Numatomi servitutai: 

206 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 7 (tarp taškų 4, 5, 9, 8): 
Sklypo plotas: 208 m2.
Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas. 
Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė.

Žemės naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos.

Žemės naudojimo pobūdis: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Leistinas aukštis: - .

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: - .
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: - .
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr. 343 data 1992 05 12):

Elektros linijų apsaugos zonos  (VI skyrius);
Dujotiekio tinklų apsaugos zona (IX skyrius);
Numatomi servitutai: 

206 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 8 (tarp taškų 1, 2, 7, 11, 14, 13, 17, 18, 20, 19, 16, 23, 24, 25, 15, 12, 10, 6, 9, 5, 4, 3): 
Sklypo plotas: 2964 m2.
Sklypo savininkas (naudotojas): laisvas valstybinės žemės fondas. 
Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė.

Žemės naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos.

Žemės naudojimo pobūdis: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.
Leistinas aukštis: - .

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: - .
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: - .

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864).

Žemės savininkas įpareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, leisti jo naudojamame žemės sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus apsaugos zonos ribose.

· Servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)

· Servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)

Apsaugos zonos.

· Dujotiekio apsaugos zona (po 2m abipus vamzdyno ašies) ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (IX), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343.

· Vandentiekio apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (XLIX), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343.

· Ūkinių nuotekų kanalizacijos apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (XLIX), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343.

· Ryšių linijų apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (VII), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343.

· Kelių apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (II), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343.

· Elektros linijų apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (VI), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343.

8.1.5. APLINKOS APSAUGOS DALIS

1. Vietovė

Planuojama ūkinė veikla numatoma Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, Kretingos mieste, laisvame valstybinės žemės fonde. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje žemės sklypų ribos bei sklypų plotai nustatomi bei keičiami pagal detaliojo plano sprendinius; nustatomos žemės naudojimo sąlygos ir veiklos apribojimai inžinerinių tinklų apsaugos zonoje.

Planuojama ūkinė veikla nenumatoma gatvių apsaugos zonose. Planuojamoje teritorijoje yra nutiesti lietaus, ūkinių nuotekų dujotiekio, vandentiekio tinklai, ryšio kabeliai, elektros linijos.

Planuojamoje teritorijoje saugomų teritorijų nėra. Planavimo eigoje įvertintos inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
2. Planuojama ūkinė veikla
Planuojamos veiklos pavadinimas: mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. Investicijos bus numatomos techninio projekto eigoje.

Numatomos technologijos ir pajėgumai.  Numatomi techniniais projektais.

Numatomas objektų prisijungimas prie veikiančių inžinerinių tinklų (elektros, ryšių, vandentiekio, nuotekų kanalizacijos, vidutinio slėgio dujotiekio) bei šių inžinerinių tinklų išplėtimas.

Pastatų, infrastruktūros objektų bei inžinerinių tinklų statybai bus naudojamos statybinės medžiagos, sertifikuotos SPSC ar Europos Sąjungos valstybių atitinkamų sertifikavimo institucijų. Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
3. Galimo poveikio šaltiniai
1. Atliekos.

Objektų statybos darbų metu susidaręs statybinis laužas išvežamas į sąvartyną. Objektų eksploatacijos metu atliekos surenkamos vietos komunalinių tarnybų bei išvežamos į sąvartyną.
2. Pavojingos medžiagos
Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas.

Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas.
3. Kiti faktoriai.
Planuojama ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės.
4. Ekstremalios situacijos.
Gaisrų prevencija bus užtikrinama techninio projekto stadijoje laikantis statybos reglamentų reikalavimų, išlaikant reikiamus atstumus bei numatant galimybes priešgaisrinio transporto privažiavimui. Galimos avarijos ar techniniai sutrikimai papildomos neigiamos įtakos neturės.

Įvykus avarijai, priklausomai nuo jos pobūdžio ir vietos, galimi dujų apribojimai (uždarymo įtaisų pagalba) arba visiškas dujų nutraukimas.
5. Vanduo.
Šiuo metu geriamojo vandens kokybė Kretingoje atitinka higienos normų keliamus reikalavimus. 

Ūkinės, buitinės ir lietaus nuotekos numatomos išleisti į esamus ūkinių nuotekų kanalizacijos tinklus.
6. Aplinkos oras.
Oro teršalai susidarys daugiausia šildymo sezono metu, veikiant katilinėms. Maksimaliai išnaudojus užstatymo intensyvumą, pastatų šildymo reikmėms pakanka 0,12 instaliuotos šiluminės galios, t.y. 56 m3/h dujų tiekimo. Įvertinus sezoniškumą, gaunami šie orientaciniai maksimalūs rodikliai: šilumos energijos gamyba: 263  Wh/metus; dujų suvartojimas: 30958 nm3/metus; momentinė maksimali CO emisija: 0,03 g/s; momentinė maksimali NOx emisija: 0,01 g/s; maksimalus metinis išmetamo CO kiekis: 0,282 t/metus; maksimalus metinis išmetamų NOx kiekis: 0,100 t/metus. Remiantis tuo, kad dujų nutekėjimai į atmosferą gali būti tik avarijos atveju, galima teigti, kad dujotiekis poveikio atmosferai nedarys. Oro kokybei įtakos gali turėti statybos darbų metu veikiantys mechanizmai ir atvažiuojantis transportas.
7. Dirvožemis.
Tose atkarpose, kur numatomas sklypo užstatymas, nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, darbus dirvožemis paskleidžiamas apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius išvežamas bei panaudojamas kitų teritorijų rekultivavimui. Augalinio sluoksnio storis - 25cm. Numatomas dalinis sklypų apželdinimas – nemažiau kaip 25% (sprendžiama techniniais projektais).

4. Numatomos poveikio sumažinimo priemonės

Sklypų teritorijas numatoma aptverti tvora siekiant apsaugoti teritoriją ir joje esančius objektus bei inžinerinius tinklus nuo trečiųjų asmenų veiklos. Inžinerinių tinklų sistemoms naudojama sertifikuota ir patikima įranga, nuolat vykdoma priežiūra. Lauko inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. Susikirtimuose su keliais ir kitais inžineriniais tinklais naujai klojami inžineriniai tinklai tiesiami dėkluose. Inžinerinių tinklų ašis požeminėje dalyje 0,3m atstumu virš tinklų pažymima įspėjamaja juosta. Katilinėse turi būti naudojami mažos CO ir NOx emisijos katilai. Šildomų pastatų bei statinių konstrukcijos bei patalpų techniniai sprendimai turi užtikrinti maksimalų šilumos išsaugojimą bei minimalų dujinių katilų galios panaudojimą.
8.1.6. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS
Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas aplinkos kokybės, sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo (higieniniu – sanitariniu), erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo)  aspektais.
Sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo (higieniniu – sanitariniu) požiūriu.

Planuojamoje teritorijoje numatomi sklypai individualių mažaaukščių namų statybai. Miesto susisiekimo komunikacijos planuojamos panaudojant esamas gatves. Gyvenamoji teritorija nesiriboja su aplinką teršiančiomis gamybinėmis zonomis. Gatvių komunikacinių koridorių ribose planuojami visi reikalingi miesto infrastruktūros inžineriniai tinklai, numatant įvadus į sklypus. Projektuojant bei statant naujus pastatus bei statinius, privaloma vadovautis STR 2.01.01 (3) 1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, Sveikata, Aplinkos apsauga” bei kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.

Numatomos technologijos ir pajėgumai.  Numatomi techniniais projektais.

Numatomas objektų prisijungimas prie veikiančių inžinerinių tinklų (elektros, ryšių, vandentiekio, nuotekų kanalizacijos, vidutinio slėgio dujotiekio) bei šių inžinerinių tinklų išplėtimas.

Pastatų, infrastruktūros objektų bei inžinerinių tinklų statybai bus naudojamos statybinės medžiagos, sertifikuotos SPSC ar Europos Sąjungos valstybių atitinkamų sertifikavimo institucijų. Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.

Planuojama ūkinė veikla nesukels visuomenės sveikatai neigiamo poveikio.
Aplinkosauginiu požiūriu.

Numatytas paviršinių nuotekų surinkimas į lietaus kanalizacijos tinklus, išleidžiant jas į vandens telkinius. Buitinių bei ūkinių nuotekų surinkimui planuojami kanalizacijos tinklai. Pastatų šildymui numatyti ekonomiškus naujausių technologijų katilus, išskiriančius mažus COx ir NOx kiekius. Pastatų statybai naudoti šilumą maksimaliai išsaugojančius projektus bei statybines medžiagas, siekiant minimizuoti galimus teršalų išmetimus į atmosferą. Vadovautis galiojančiais statybiniais reglamentais: STR 2.01.01 (6) 1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas bei šilumos išsaugojimas” bei kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.
Erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) požiūriu.

Remiantis detaliojo plano sprendiniais, planuojamoji teritorija yra mažaaukštė, priderinta prie žaliųjų plotų, darniai pritampanti prie aplinkinių teritorijų – esamų kelių bei gatvių išdėstymo. Sprendinių įgyvendinimas teigiamai paveiks rajono plėtrą. Prognozuojamas ilgalaikis poveikio efektas.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kretingos m., Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga.

	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028

	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Gluosnių g., Kretingos m. numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą, detalusis planas

	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

1) Bendrųjų planų: Miesto generalinis planas galiojantis iki 2011 m.

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
Nėra

	 6.
	Status quo situacija

Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, teritorija nebūtų išnaudota miesto plėtrai t.y. gyvenamųjų namų statybai bei infrastruktūros suformavimui, teritorija išliktų nepatraukli potencialiems investuotojams, perspektyvoje nebūtų vykdoma ūkinė veikla, galinti mokesčiais papildyti savivaldybės.

	 7.
	Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:

Suformuoti žemės sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai

	
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

Teigiamas ilgalaikis poveikis teritorijos vystymo darnai, bus suformuoti ir juridiškai įforminti sklypai, nustatyti jų užstatymo reglamentai.

	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	Sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo (higieniniu – sanitariniu) požiūriu


	Teigiamas ilgalaikis poveikis
	

	
	Erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) požiūriu
	Teigiamas ilgalaikis poveikis
	

	
	Aplinkosauginiu požiūriu 
	Teigiamas ilgalaikis poveikis
	











	Etapas: 

MDP
	Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius

	
	Vardas Pavardė
	Atestato Nr.
	Parašas
	Data
	Dokumento Nr.

2006/37/MDP/08/01

	PV
	Arūnas Ginkevičius
	14723
	
	2008-07-29
	

	Planuot.
	Diana Dimavičienė
	
	
	2008-07-29
	Mąstelis
	

	
	
	
	
	
	Lapas
	1

	
	
	
	
	
	Lapų
	13

	
	
	
	
	
	Laida
	0K

	8. Detalusis planas ir jo sprendiniai
	Objektas: GLUOSNIŲ G. KRETINGOS M. NUMATANT MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBĄ, DETALUSIS PLANAS

	
	UAB “DUJŲ SFERA”

Draugystės 19, LT-3031, Kaunas
	LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ATESTATAS Nr. 3013 (galioja iki 2009.11.19)




	8. Detalusis planas ir jo sprendiniai
	Dokumento Nr. 2006/37/MDP/08
	Lapas
	13

	
	
	Lapų
	13

	
	
	Laida
	0K



