	[image: image1.wmf]
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS taryba

sprendimas

dėl SAVIVALDYBĖS TURTO panaudos


2009 m. spalio 29 d.  Nr. T2-309
Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412; 2004, Nr.96-3520; 2004, Nr.168-6175; 2006, Nr. 87-3397) 13 str. 1 d., Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo, ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo, ir disponavimo juo tvarkos aprašo 19, 20 punktais ir atsižvelgdama į UAB „Kretingos vandenys“ 2009-09-04 raštą Nr.2-597 „Dėl bendrovėje eksploatuojamo ilgalaikio turto“, Kretingos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti UAB „Kretingos vandenys“ pagal panaudos sutartį 3 metų laikotarpiui Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus pagal priedą.
2. Įgalioti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorių Valerijoną Černeckį pasirašyti patikėjimo teise valdomų 1 punkte nurodytų tinklų panaudos sutartį bei  perdavimo ir priėmimo aktą.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras



                           Juozas Mažeika
Zinaida Brasienė

2009-10-29

    



     Kretingos rajono savivaldybės tarybos

    2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-309
    priedas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  PERDUODAMO PANAUDAI TURTO SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir 

unikalus numeris
	Adresas
	Staty-bos

metai
	Pažymėjimas plane
	Matavimo vienetai
	Balansinė vertė 

Lt
	Likutinė vertė 

Lt (2009-09-30)

	I.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklai Kretingos pietiniame ir vakariniame kvartale
	
	
	
	
	10993212,00
	8542348,00

	1.
	Vandentiekio tinklai:

4400-0773-2578
	Penkininkų g.,

Kretingos r. sav. teritorija
	2004-2005
	
	
	
	

	1.1
	Vandentiekio vamzdynas
	
	
	v
	Ilgis – 707 m
	
	

	1.2.
	Vandentiekio šulinys
	
	
	163
	1 vnt.
	
	

	1.3.
	Vandentiekio šulinys
	
	
	143
	1 vnt.
	
	

	1.4.
	Vandentiekio šulinys
	
	
	211
	1 vnt.
	
	

	1.5.
	Vandentiekio šulinys
	
	
	72
	1 vnt.
	
	

	1.6.
	Vandentiekio šulinys
	
	
	13
	1 vnt.
	
	

	1.7.
	Inžineriniai tinklai –

Rezervuarai:

4400-0808-8191
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	1978-2005
	
	
	
	

	1.8.
	Rezervuaras
	
	
	r1
	Tūris – 4822 kub. M
	
	

	1.9.
	Rezervuaras
	
	
	r2
	Tūris – 637 kub. M
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Vandentiekio tinklai:

4400-0808-8204
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.10.
	Vamzdynas
	
	
	V(31-32)
	Ilgis – 4 m
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Ūkinių nuotekų tinklai:

4400-0808-8004
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.11.
	Vamzdynas
	
	
	f1 (16-15;13-14;

200-27)
	Ilgis – 68,3 m
	
	

	1.12.
	Šulinys
	
	
	Nr. 192,191a, 200
	3 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Savitakinis dumblo tinklas:

4400-0808-8059
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.13.
	Vamzdynas
	
	
	f2 (76-24)
	Ilgis – 130,30 m
	
	

	1.14.
	Vamzdynas 
	
	
	f2 (25-26)
	Ilgis – 48 m
	
	

	1.15. 
	Vamzdynas
	
	
	f2 (23-76)
	Ilgis – 19 m
	
	

	1.16.
	Šulinys
	
	
	Nr. 76; 22b; 84; 147; 148
	5 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Gamybinių nešvarių nuotekų tinklai:

4400-0808-8060
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.17.
	Vamzdynas
	
	
	f3 (23b-21b)
	12,20 m
	
	

	1.18.
	Šulinys
	
	
	Nr. 23b; 21b
	2 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Išvalytų nuotekų tinklai:

4400-0808-8091
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.19.
	Vamzdynas
	
	
	f4 (17-18)
	Ilgis – 130 m
	
	

	1.20..
	Šulinys 
	
	
	Nr. 133
	1 vnt.
	
	

	1.21.
	Šulinys
	
	
	Nr. 124
	1 vnt.
	
	

	1.22.
	Šulinys
	
	
	Nr. 123
	1 vnt.
	
	

	1.23.
	Šulinys
	
	
	Nr. 75
	1 vnt.
	
	

	1.24.
	Šulinys
	
	
	Nr. 12
	1 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai – Tech-

ninio vamzdyno jungtis

4400-0808-8126
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.25.
	Vamzdynas
	
	
	f5 (28-29)
	Ilgis – 20 m
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Slėgiminiai ūkinių nuotekų tinklai:

4400-0808-8137
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.26.
	Vamzdynas
	
	
	fS1 (19-78)
	Ilgis – 77 m
	
	

	1.27.
	Vamzdynas
	
	
	fS1 (78-21b)
	Ilgis – 6 m
	
	

	1.28.
	Šulinys
	
	
	Nr. 78
	1 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Slėginiai dumblo tinklai

4400-0808-8159
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.29.
	Vamzdynas
	
	
	fS2 (21-22)
	158,5 m
	
	

	
	Kiti statiniai (inžineriniai) –Aptvėrimai:

4400-0808-7630
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.30.
	Tvora
	
	
	t1
	Plotas – 1709,15 kv. m
	
	

	1.31.
	Vartai
	
	
	t2
	Plotas – 7,22 kv. m
	
	

	
	Kiti statiniai (inžineriniai) –Kiemo aikštelė:

4400-0808-7530
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.32.
	Betono trinkelės
	
	
	1b1
	Plotas – 200,4 kv. m
	
	

	1.33. 
	Asfaltbetonis
	
	
	1b2
	Plotas – 1233,86 kv. m
	
	

	1.34.
	Betono plytelės
	
	
	1b3
	Plotas – 270,87 kv. m
	
	

	
	Kiti statiniai (inžineriniai) –Kiemo aikštelė

4400-0808-7561
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	2004-2005
	
	
	
	

	1.35.
	Aikštelė
	
	
	2b1
	Plotas – 2357,5 kv.m
	
	

	1.36.
	Pastatas – smėlio sausini-

mo pastatas

4400-0808-7732
	Penkininkų g. 13A,

Kretingos m.
	1978-2004
	7H1g
	Plotas – 44,75 kv. m
	
	

	2.
	Inžineriniai tinklai –

Vandentiekio tinklai (pietinė d.)

4400-0390-6390
	Kretingos r. sav. teritorija (pietinė dalis)
	2003-2004
	
	
	
	

	2.1.
	Vamzdynas
	
	
	V1
	Ilgis – 1698,03 m
	
	

	2.2.
	Vamzdynas
	
	
	V2
	Ilgis – 389,72 m
	
	


	2.3.
	Vamzdynas
	
	
	V3
	Ilgis – 712,12 m
	
	

	2.4.
	Vamzdynas
	
	
	V4
	Ilgis – 4454,91 m
	
	

	2.5.
	Vamzdynas
	
	
	V5
	Ilgis – 2349,04 m
	
	

	2.6.
	Šuliniai
	
	
	93; 243
	2 vnt.
	
	

	2.7.
	Šuliniai
	
	
	V6
	22 vnt.
	
	

	2.8.
	Šuliniai
	
	
	4; 28; 84; 165; 174
	5 vnt.
	
	

	2.9.
	Šulinys
	
	
	171
	1 vnt.
	
	

	2.10.
	Šuliniai
	
	
	81; 145; 186; 206
	4 vnt.
	
	

	2.11.
	Šuliniai su hidrantu
	
	
	75; 143
	2 vnt.
	
	

	2.12.
	Šuliniai su hidrantu
	
	
	V7
	8 vnt.
	
	

	2.13.
	Sklendės
	
	
	V8
	17 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Buitinių nuotekų tinklai

4400-0390-6436
	Kretingos r. sav. teritorija
	2003-2004
	
	
	
	

	2.14.
	Vamzdynas
	
	
	KF1
	Ilgis – 6081,45 m
	
	

	2.15.
	Vamzdynas
	
	
	KF2
	Ilgis – 373,31 m
	
	

	2.16.
	Vamzdynas
	
	
	KF3
	Ilgis – 1357,85 m
	
	

	2.17.
	Vamzdynas
	
	
	KF4
	Ilgis – 873,65 m
	
	

	2.18.
	Vamzdynas
	
	
	KF5
	Ilgis – 130,66 m
	
	

	2.19.
	Vamzdynas
	
	
	KF6
	Ilgis – 152,03 m
	
	

	2.20.
	Vamzdynas
	
	
	KF7
	Ilgis – 27,73 m
	
	

	2.21.
	Vamzdynas
	
	
	KF8
	Ilgis – 139,76 m
	
	

	2.22.
	Šuliniai
	
	
	KF9
	165 vnt. 
	
	

	2.23.
	Šuliniai
	
	
	KF10
	23 vnt.
	
	

	2.24.
	Šuliniai
	
	
	KF11
	50 vnt.
	
	

	2.25.
	Šuliniai
	
	
	40; 52; 111; 205; 213; 245
	6 vnt.
	
	

	2.26.
	Šuliniai
	
	
	187; 193; 194; 208
	4 vnt.
	
	

	2.27.
	Šuliniai
	
	
	136; 177
	2 vnt.
	
	

	2.28.
	Šuliniai
	
	
	KF12
	8 vnt.
	
	

	2.29.
	Išvadai
	
	
	KF13
	Ilgis – 419 m
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Lietaus nuotekų tinklai

4400-0390-6458
	Kretingos r. sav. teritorija
	2003-2004
	
	
	
	

	2.30.
	Vamzdynas
	
	
	KL1
	Ilgis – 10,91 m
	
	

	2.31.
	Vamzdynas
	
	
	KL2
	Ilgis – 7,45 m
	
	

	2.32.
	Vamzdynas
	
	
	KL3
	Ilgis – 2809,02 m
	
	

	2.33.
	Vamzdynas
	
	
	KL4
	Ilgis – 179,89 m
	
	

	2.34.
	Vamzdynas
	
	
	KL5
	Ilgis – 43,40 m
	
	

	2.35.
	Vamzdynas
	
	
	KL6
	Ilgis – 594,04 m
	
	

	2.36.
	Vamzdynas
	
	
	KL7
	Ilgis – 104,82 m
	
	

	2.37.
	Vamzdynas
	
	
	KL8
	Ilgis – 48,69 m
	
	

	2.38.
	Vamzdynas
	
	
	KL9
	Ilgis – 188,22 m
	
	

	2.39.
	Vamzdynas
	
	
	KL10
	Ilgis – 99,40 m
	
	

	2.40.
	Šuliniai
	
	
	KL11
	60 vnt.
	
	

	2.41.
	Šuliniai
	
	
	KL12
	8 vnt.
	
	

	2.42.
	Šuliniai
	
	
	KL13
	24 vnt.
	
	

	2.43.
	Šulinys
	
	
	221
	1 vnt.
	
	

	2.44.
	Šuliniai
	
	
	108; 143; 163
	3 vnt.
	
	

	2.45.
	Šuliniai
	
	
	31; 61; 62; 171; 192
	5 vnt.
	
	

	2.46.
	Šulinys
	
	
	51
	1 vnt.
	
	

	2.47.
	Šuliniai
	
	
	22; 183
	2 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Lietaus nuotekų tinklai

4400-0985-2099

(S. Daukanto g.)
	Kretingos r. sav. teritorija
	2006
	
	
	
	

	2.48.
	Vamzdynai
	
	
	1KL1
	Ilgis – 266,96 m
	
	

	2.49.
	Vamzdynai
	
	
	1KL2
	Ilgis – 95,82 m
	
	

	2.50.
	Šuliniai
	
	
	167a; 169a; 116a; 127
	4 vnt.
	
	

	2.51.
	Šuliniai
	
	
	52a; 51a; 166a
	3 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Buitinių nuotekų tinklai

4400-0985-2122

(P. Vileišio g.)
	Kretingos r. sav. teritorija
	2006
	
	
	
	

	2.52.
	Vamzdynai
	
	
	2KL1
	Ilgis – 418,26 m
	
	

	2.53.
	Šuliniai
	
	
	133a; 185; 222; 22a
	4 vnt.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Inžineriniai tinklai –

Vakarinės dalies vandentiekio tinklai

 4400-0416-2923 
	Kretingos miestas
	2003-2004
	
	
	
	

	3.1.
	Vamzdynas
	
	
	V1
	Ilgis – 60,45 m
	
	

	3.2.
	Vamzdynas
	
	
	V2
	Ilgis – 917,08 m
	
	

	3.3.
	Vamzdynas
	
	
	V3
	Ilgis – 1420,03 m
	
	

	3.4.
	Vamzdynas
	
	
	V4
	Ilgis – 568,65 m
	
	

	3.5.
	Šuliniai
	
	
	50a; 95; 110; 184
	4 vnt.
	
	

	3.6.
	Šulinys
	
	
	199a
	1 vnt.
	
	

	3.7.
	Šuliniai su hidrantu
	
	
	V5
	10 vnt.
	
	

	3.8.
	Šuliniai su nuorintoju
	
	
	85; 151
	2 vnt.
	
	

	3.9.
	Šuliniai su nuorintoju ir hidrantu
	
	
	75; 88
	2 vnt.
	
	

	3.10.
	Sklendės
	
	
	24; 35; 99
	3 vnt.
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Vakarinės dalies buitinių nuotekų tinklai

 4400-0416-3000 
	Kretingos miestas
	2003-2004
	
	
	
	

	3.11.
	Vamzdynas
	
	
	KF1
	Ilgis – 41,80 m
	
	

	3.12.
	Vamzdynas
	
	
	KF2
	Ilgis – 2105,06 m
	
	

	3.13.
	Vamzdynas
	
	
	KF3
	Ilgis – 109,15 m
	
	

	3.14.
	Vamzdynas
	
	
	KF4
	Ilgis – 489,30 m
	
	

	3.15.
	Vamzdynas
	
	
	KF5
	Ilgis – 62,22 m
	
	

	3.16.
	Vamzdynas
	
	
	KF6
	23,60 m
	
	

	3.17.
	Šuliniai 
	
	
	KF7
	52 vnt.
	
	

	3.18.
	Šulinys
	
	
	76
	1 vnt.
	
	

	3.19.
	Šuliniai
	
	
	KF8
	34 vnt.
	
	

	3.20.
	Šuliniai
	
	
	21; 29; 123; 213
	4 vnt.
	
	

	3.21.
	Šuliniai
	
	
	61; 73; 222
	3 vnt.
	
	

	3.22.
	Siurblinė
	
	
	125
	Tūris – 63,7 kub. m
	
	

	
	Inžineriniai tinklai –

Vakarinės dalies lietaus kanalizacijos tinklai 

4400-0416-3020 
	Kretingos miestas
	2003-2004
	
	
	
	

	3.23.
	Vamzdynas
	
	
	KL1
	Ilgis – 212,62 m
	
	

	3.24.
	Vamzdynas
	
	
	KL2
	Ilgis – 164,90 m
	
	

	3.25.
	Vamzdynas
	
	
	KL3
	Ilgis – 275,16 m
	
	

	3.26.
	Vamzdynas
	
	
	KL4
	Ilgis – 118,52 m
	
	

	3.27.
	Vamzdynas
	
	
	KL5
	Ilgis – 185,67 m
	
	

	3.28.
	Vamzdynas
	
	
	KL6
	Ilgis – 438,09
	
	

	3.29.
	Vamzdynas
	
	
	KL7
	Ilgis – 73,47 m
	
	

	3.30.
	Vamzdynas
	
	
	KL8
	Ilgis – 67,76 m
	
	

	3.31.
	Vamzdynas
	
	
	KL9
	Ilgis – 64 m
	
	

	3.32.
	Šuliniai
	
	
	KL10
	17 vnt.
	
	

	3.33.
	Šulinys
	
	
	30
	1 vnt.
	
	

	  3.34.
	Šuliniai
	
	
	KL11
	20 vnt.
	
	

	3.35.
	Šuliniai
	
	
	211; 221
	2 vnt.
	
	

	3.36.
	Šuliniai
	
	
	74-1; 74; 222a
	3 vnt.
	
	

	3.37.
	Šuliniai
	
	
	27; 28; 62; 82; 84; 124
	6 vnt.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Geležies šalinimo įrenginiai su inžineriniais tinklais


	Kretingos r. sav. 

Padvarių kaimas, Kretingos miestas
	2004
	
	
	3566815,00
	3114085,90

	1.
	Geležies šalinimo pastatas 

4400-0426-8579
	Padvarių kaimas
	
	14H1g
	287,07 kv. m
	
	

	2.
	Lietaus nuotekos

4400-0443-6875

Vamzdynas

Šuliniai

grotelės
	Padvarių kaimas
	
	KL1

KL2

KL3

KL4

239a
	Ilgis 112,40m

73,7m

29,00m

13 vnt.

1 vnt.
	
	

	3.
	Geležies nuosėdų linija

4400-0443-6900

Vamzdynas

Šulinys

Sklendė-kapa

Nuosėdų skaidrintuvas
	Padvarių kaimas
	
	1i

240

238a, 238b

38, 38a
	66,0 m

1 vnt.

2 vnt.

Tūris =279
	
	

	4.
	Dujotiekio įvadas

4400-0443-6931
	Padvarių kaimas
	
	2i
	
	
	

	5.
	Vandentiekis

4400-0443-6853

Vamzdynas Vamzdynas Vamzdynas

Vamzdynas

Vamzdynas

Persipylimo linija 

Rezervuaro ventiliacijos linija

Šulinys

Šulinys

Hidrantas su sklende

 hidrantas su sklende

sklendė

sklendė

švaraus vandens rezervuaras
	Padvarių kaimas
	
	2V

2V1

2V2

2V3

2V4

2V5

2V6

2V7

36

37

231b

231c

231a

32a, 33a

39-39a
	195,00 m

35,5 m

171,5 m

119,5 m

60,8 m

33 m

58,7 m

1 vnt.

1 vnt. 

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

2 vnt.

1 vnt.
	
	

	6.
	Kiemo aikštelė

4400-0443-6953
	Padvarių kaimas
	
	b
	222,00 kv. m
	
	

	7.
	Inžineriniai tinklai –

Buitinės nuotekos:

4400-0443-6800
	Kretingos m.

Dvaro g.
	2004
	
	
	
	

	7.1.
	Vamzdynas 
	
	
	KF1
	Ilgis – 7 m
	
	

	7.2.
	Vamzdynas
	
	
	KF2
	Ilgis – 47,40 m
	
	

	7.3.
	Vamzdynas
	
	
	KF3
	Ilgis – 376,60 m
	
	

	7.4.
	Vamzdynas
	
	
	KF4
	Ilgis – 185 m
	
	

	7.5.
	Šuliniai
	
	
	102, 103, 142
	3 vnt.
	
	

	7.6.
	Šuliniai
	
	
	104, 136
	2 vnt.
	
	

	7.7.
	Šulinys
	
	
	162
	1 vnt.
	
	

	7.8.
	Šuliniai
	
	
	KF5
	9 vnt.
	
	

	  8.
	Inžineriniai tinklai –

Vandentiekis:

4400-0443-6831
	Kretingos m.

Dvaro g.
	2004
	
	
	
	

	8.1.
	Vamzdynas
	
	
	1V
	Ilgis – 535 m
	
	

	8.2.
	Šuliniai
	
	
	128, 193
	2 vnt.
	
	

	8.3.
	Šuliniai
	
	
	105, 137, 144, 163, 173
	5 vnt.
	
	

	8.4.
	Šulinys
	
	
	232
	1 vnt.
	
	

	
	Iš viso
	
	
	
	
	14560027,00
	11656433,9


                                                        ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________
