 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PLANAVIMO OBJEKTAS:
Detalusis planas Padvarių k., Kretingos r. sav. 
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Planuojamo žemės sklypo savininkas – Vidmantas Lapinskas 
PLANAVIMO TIKSLAS:
Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: 
IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“, kodas 132962131, adresas – Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 - 37 39 03 56, 8 69838625.
Detaliojo plano projekto vadovė – inž. Zita Ignotienė, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr. 12317. 
Detaliojo plano techninis vykdytojas – statybos inž. Zenonas Šalna.
Detaliojo plano subrangovas – O. Krusos įmonė (licencijos Nr. 188TK-441. Planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka LKS – 94 koordinačių sistemoje – Baltijos aukščių sistema. 
Detalusis planas rengiamas keturiais egzemplioriais (4 egz.).
Planuojama teritorija: 
Adresas – Padvarių k.,  Kretingos r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 3550m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400–0177–5633. Kadastro Nr. 5654/0002:349 Padvarių k. v.. Kadastro duomenų fiksavimo data 2007-02-22d. Žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 
              Žemės sklypo nuosavybės teisės savininkas – Vidmantas Lapinskas. 
Planuojamos teritorijos gretimybės:

· Šiaurinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybinės žemės fondas (planuojama gatvė);
· Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės ūkio paskirties žemė, kadastrinis Nr. 5654/0002:505. Savininkas Povilas Šleinius, gim. 1947-02-10.

· Pietinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybinės žemės fondas (planuojama gatvė);

· Vakarinė planuojamos teritorijos dalinė gretimybė –– gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, kadastrinis Nr. 5654/0002:387. 
Savininkas Marius Stančius, gim.1973-04-03.

· Vakarinė planuojamos teritorijos dalinė gretimybė –– gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, kadastrinis Nr. 5654/0002:386. 
Savininkas Sigitas Neverauskis, gim.1967-04-19.
Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas: planavimo užduoties ir planavimo sąlygų sąvado parengimas;

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas);

3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

4. Baigiamasis etapas (sprendinių derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).

                              2.2  PARENGIAMASIS ETAPAS
                              2.2.1 Detaliojo planavimo užduotis:

Detalusis planas Padvarių k., Kretingos r. sav. parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos - vyr. architektės suderinta planavimo užduotimi.
Planavimo užduotis suderinta su detalaus plano rengėju IĮ „Laiko sprendimai“ ir patvirtinta planuojamos teritorijos organizatoriaus Vidmanto Lapinsko.
2.2.2 Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos: 
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2009-03-26 d. sąlygos Nr. KE2-70; 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2009-03-31 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-1583;

3. UAB „Kretingos vandenys“ 2009-04-21 d. sąlygos Nr. 29-77;

4. AB „VST“ Kretingos skyriaus 2009-04-08 d. sąlygos Nr. TS-09-19-0469;

5. AB „TEO LT“ 2009-03-26 d. sąlygos Nr. 03-2-05-1208;
6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009-03-30 d. raštas Nr. V2-(3.4)-277;

7. Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus 2009-04-01 d. planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. R5-348-(3.5).
8. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos 2009-04-20d. raštas Nr. (6.6)2-1713;

9. Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus planavimo sąlygų 2009-05-07d. sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (35.4)PS1-85;
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Rengiamo detaliojo plano teritorija apžiūrėta vietoje ir išnagrinėtas planavimo sąlygų išpildymas.
2.3. Esamos būklės analizė
2.3.1. Informacija apie planuojamą žemės sklypą:
Adresas – Padvarių k.,  Kretingos r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 3550m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400–0177–5633. Kadastro Nr. 5654/0002:349 Padvarių k. v.. Kadastro duomenų fiksavimo data 2007-02-22d. Žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 
                     Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. 
2.3.2  Informacija apie žemės sklype pastatytus statinius:
Rengiamo detaliojo plano žemės sklype pastatų ir statinių nėra.
2.3.3  Teritorijos specialios naudojimo sąlygos:
Nekilnojamojo turto registre Padvarių k., Kretingos r. sav. (Kadastrinis Nr. 5654/0002:349) įregistruotos specialios naudojimo sąlygos: 
· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2007-05-21, Nr. 4-2811-(1.3). Plotas: 0,355 ha;

· Kelių apsaugos zonos. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2007-05-21, Nr. 4-2811-(1.3). Plotas: 0,0714 ha;

                     2.3.4 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:
Planuojama teritorija Padvarių k.,  Kretingos r. sav. (Kadastrinis Nr. 5654/0002:349)  nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
2.4  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojamas kitos paskirties, individualiems namams, statiniams statyti ir eksploatuoti, privataus gyvenamojo namo statybai ir eksploatavimui, 3550 kv. m (0,3550 ha) ploto žemės sklypas.  Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Pakeitus žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, žemės sklypas padalinamas į tris sklypus:

1. Žemės sklypą Nr.1-1290 kv. m. ploto;

2. Žemės sklypą Nr.2-1008 kv. m. ploto;

3. Žemės sklypą Nr.3-1252 kv. m. ploto;

Įvažiavimai į planuojamus  žemės sklypus numatomi: 
Į Žemės sklypą Nr.1-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo šiaurinėje pusėje;

Į Žemės sklypą Nr.2-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo pietinėje pusėje, žemės sklype Nr. 3 nustatant kelio servitutą;
Į Žemės sklypą Nr.3-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo pietinėje pusėje;
Žemės sklypuose Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 numatomus statyti gyvenamuosius namus numatoma šildyti malkomis, elektra ir perspektyvoje – dujomis.

Suplanuoti  žemės sklypai Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 nepatenka į gretimybėms nustatytus žemės naudojimo apribojimus bei sanitarines apsaugos zonas (SAZ).
Suformuotuose žemės sklypuose rengiant naujų pastatų projektus bei sprendžiant sklypų inžinerines komunikacijas, būtina įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ 1.2 punkto reikalavimus. 
Planuojamiems žemės sklypams geriamojo vandens tiekimas numatytas iš Grafų Tiškevičių gatvėje esamų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos nuvedamos į Grafų Tiškevičių gatvėje esamus buitinių nuotekų tinklus. Lietaus vanduo nuvedamas į esamus melioracijos tinklus. Sklypuose planuojamų gyvenamųjų namų elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamos 0,4 kV kabelių tranzitinės spintos SP82-10 (pajungta IŠ MT-82) į numatomą 0,4 kV kabelių tranzitinę apskaitos spintą. 
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, žemės sklypo Padvarių k., Kretingos r. sav.  teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 34,12 iki 35,17 pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.5  Planuojamo žemės sklypo sprendiniai
2.5.1 Formuojamų žemės sklypų charakteristikos
Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma šis planuojamų žemės sklypų  naudojimo būdas ir pobūdis: 
Planuojamas žemės sklypas Nr. 1 (kampai 1-2-3-4-5) – 1290 kv. m ploto.
Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos (tp6/G - teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai).
Sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1 – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba  numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Žemės sklypo adresas –   adresas suformuotam žemės sklypui bus suteiktas po detaliojo plano patvirtinimo.
Žemės sklypo Nr. 1 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	1
	6198796,47
	329451,15
	1 - 2
	33,81

	2
	6198826,88
	329465,92
	2 - 3
	1,34

	3
	6198828,08
	329466,5
	3 - 4
	36,44

	4
	6198815,19
	329500,58
	4 - 5
	36,47

	5
	6198782,61
	329484,20
	5-1
	35,84


Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,26;
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,65. 
Planuojamas statyti gyvenamasis pastatas ir priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.
 Maksimalus statomų pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 10,5 metro. 
Planuojamas žemės sklypas Nr. 2 (kampai 1-2-3-4-5) – 1008 kv. m ploto.
Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos (tp6/G - teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai).

Sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1 – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba  numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Žemės sklypo adresas –   adresas suformuotam žemės sklypui bus suteiktas po detaliojo plano patvirtinimo.

Žemės sklypo Nr. 2 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	1
	6198796,47
	329451,15
	1 - 2
	35,84

	2
	6198782,61
	329484,20
	2 - 3
	28,61

	3
	6198757,05
	329471,35
	3 - 4
	35,43

	4
	6198771,23
	329438,89
	4 - 5
	12,71

	5
	6198782,67
	329444,44
	5-1
	15,34


Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,29;
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,72. 
Planuojamas statyti gyvenamasis pastatas ir priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.

 Maksimalus statomų pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 10,5 metro. 

Planuojamas žemės sklypas Nr. 3 (kampai 1-2-3-4) – 1252 kv. m ploto.
Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos (tp6/G - teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai).
Sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1 – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba  numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Žemės sklypo adresas –   adresas suformuotam žemės sklypui bus suteiktas po detaliojo plano patvirtinimo
Žemės sklypo Nr. 3 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	1
	6198738,72
	329423,09
	1 - 2
	36,15

	2
	6198771,23
	329438,89
	2 - 3
	35,43

	3
	6198757,05
	329471,35
	3 - 4
	35,12

	4
	6198725,67
	329455,57
	4 - 1
	35,00


Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,26;
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,65. 
Planuojamas statyti gyvenamasis pastatas ir priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.

 Maksimalus statomų pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 10,5 metro. 
2.5.2 Papildomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai
Papildomieji reikalavimai planuojamam sklypui Padvarių k.,  Kretingos r. sav.


a)  Sklypas aptveriamas ažūrine iki 1, 20 m aukščio tvora;


b) Žemės sklype inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius;
· Nuo kaimyninių sklypų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

Krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip  – 1,00 m;

        Žemaūgių medžių, išaugančių iki 3,00 m. aukščio – 2,00 m;

        Kitų medžių – 3,00 m;

· Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis 1,30 m;

· Atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m;

· Minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:


Vandentiekio – 5,00 m;

Nuotekų tinklų – 3,00 m;

· Statinių ir įrenginių nauja statyba ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos įstatymo, STR nustatyta tvarka.
        
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.
                      2.5.3 Teritorijos susisiekimo planavimo sprendiniai
Susisiekimo ir transporto organizavimo schema, gatvės ir pravažiavimai susiformavę teritorijos vystymo eigoje. Į planuojamus žemės sklypus, iš Žemaitės alėjos patenkama Grafų Tiškevičių gatve, pasukus į planuojamas gatves (iki šiol buvę lauko keliai), iš kurių ir numatomi įvažiavimai. 

Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį, parengtus ir patvirtintus aplinkinės teritorijos detaliuosius planus, bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, įvažiavimai į planuojamus žemės sklypus numatomi iš planuojamų gatvių: 
Į Žemės sklypą Nr.1-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo šiaurinėje pusėje;

Į Žemės sklypą Nr.2-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo pietinėje pusėje, žemės sklype Nr. 3 nustatant kelio servitutą;

Į Žemės sklypą Nr.3-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo pietinėje pusėje;

Planuojamų sklypų gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuotų žemės sklypų ribose, tam skirtose vietose. Parkavimo vietos nustatomos rengiant žemės sklypo užstatymo projektą. 
Žemės sklypuose Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 numatomus statyti gyvenamuosius namus numatoma šildyti malkomis, elektra ir perspektyvoje – dujomis.

Suplanuoti  žemės sklypai Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 nepatenka į gretimybėms nustatytus žemės naudojimo apribojimus bei sanitarines apsaugos zonas (SAZ).
Planuojamiems žemės sklypams geriamojo vandens tiekimas numatytas iš Grafų Tiškevičių gatvėje esamų vandentiekio tinklų. 
Buitinės nuotekos nuvedamos į Grafų Tiškevičių gatvėje esamus buitinių nuotekų tinklus. 
Lietaus vanduo nuvedamas į esamus melioracijos tinklus.. 

  2.5.4 Teritorijos inžinerinės infrastuktūros sprendiniai
Elektra. Pagal akcinės bendrovės „VST“ Kretingos skyriaus 2009-04-18 d. išduotas sąlygas Nr. TS-09-19-0469, perspektyviniai objektų elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamos 0,4 kV kabelių tranzitinės spintos SP82-10 (pajungta iš MT-82) į numatomą 0,4 kV  tranzitinę apskaitos spintą. 
Elektros linijos apsaugos zona – po 1 metrą į abi kebelio puses. Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų raštiško leidimo draudžiama:

· Statyti, kapitališkai remontuoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
· Vykdyti melioravimo ir laistymo darbus;

· Sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

· Važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu ar be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo žemės paviršiaus;
· Rengti gyvulių laikymo aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
· Sandėliuoti pašarus, šiaudus, malkas ir kitas medžiagas;

· Įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius, sąvartynus;

· Kūrenti laužus, teršti gruntą ir atmosferą, leisti aitvarus ir kitokius skraidančius įtaisus, pažeisti elektros oro linijos instaliaciją. 


Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. 
Pagal UAB „Kretingos vandenys“ 2009-04-21d. išduotas technines sąlygas Nr. 29-77 detaliajam planui rengti Padvarių k., Kretingos r. sav. žemės sklypui geriamasis vanduo galės būti tiekimas iš Grafų Tiškevičių ir J. Masalskio gatvių sankryžoje esamų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos nuvedamos į Grafų Tiškevičių gatvėje esamus buitinių nuotekų tinklus. Lietaus vanduo 
nuvedamas į esamus melioracijos tinklus. Ateityje teritorijoje įrengus lietaus nuotekų tinklus, lietaus nuotekos bus nuvedamos į šiuos tinklus. 

  Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonose draudžiama:

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;
· Įrengti sąvartynus, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Įrengti automobilių, traktorių ir kitos technikos aikšteles.
Suplanuotų vandentiekio pajungimas prie esamų vandentiekio tinklų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas. 
Ryšiai. 
Pagal AB „TEO LT“ 2009-03-26 d. išduotas projektavimo sąlygas Nr. 03-2-05-1208, neesant AB TEO tinklų sąlygos nenurodomos.
Buitinių atliekų šalinimas iš suplanuotų sklypų. 
Gyvenamo namo statybos metu susidarančios atliekos kaupiamos pastatomuose statybinių atliekų konteineriuose ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Gyvenamo namo eksploatacijos metu susidarančios mišrios buitinės atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, bus surenkamos į sklype numatomą pastatyti  individualų mažos talpos  konteinerį. Konteinerio aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Rūšiuotos atliekos, tinkamos perdirbti, pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijos, liuminescencinės lempos, alyvos ir kt.) perduodamos atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
2.5.5 Inžinerinių tinklų apsaugos zonos

Vandentiekis (nuo vamzdžio sienutės)

                     – 5,0 m;

Fekalinė kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                     – 5,0 m;

Lietaus kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                     – 5,0 m;
Dujotiekis iki 16 bar slėgio


                     – 2,0 m;
Požeminės elektros kabelių linija


– 1,0 m.
2.5.6 Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama: 

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros ir ryšių tinklus eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, įspėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją. Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšio tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros ar ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius šių ir įrenginių remonto ar atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.
2.5.7 Gaisrinė sauga:
Planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.
Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ nuostatas, priimami vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvengiant į laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo sąlygas.

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš miesto vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių vandens hidrantų. Artimiausias vandens hidrantas yra UAB „Kretingos vandenys“ teritorijoje.
2.6  POVEIKIS GYVENTOJAMS IR APLINKAI
Pagal Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2009-06-26 d. Nr. KE2-70 išduotas sąlygas,:

Nurodyti ir išlaikyti gretimybių sanitarinių apsaugos zonų ribas, normuojamus atstumus. Jei reikia, nustatyti planuojamų objektų sanitarinių apsaugos zonų ribas.. 
Įvertinti gretimybes: kaimyninius žemės sklypus ir kitas teritorijas, besiribojančias su planuojama teritorija (įvertinti kaimyninių žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo reglamentus, tvarkymo ir naudojimo režimus). Pateikti esamos būklės analizės duomenis. 

Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: fizikinės, cheminės taršos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo bei parkavimo, normuojamų atstumų, sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį, parengtus ir patvirtintus aplinkinės teritorijos detaliuosius planus, bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, įvažiavimai į planuojamus žemės sklypus numatomi iš planuojamų gatvių: 
Į Žemės sklypą Nr.1-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo šiaurinėje pusėje;

Į Žemės sklypą Nr.2-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo pietinėje pusėje, žemės sklype Nr. 3 nustatant kelio servitutą;

Į Žemės sklypą Nr.3-iš planuojamos „D“ kategorijos gatvės sklypo pietinėje pusėje;
Planuojamų sklypų gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuotų žemės sklypų ribose, tam skirtose vietose. Parkavimo vietos nustatomos rengiant žemės sklypo užstatymo projektą. 

Žemės sklypuose Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 numatomus statyti gyvenamuosius namus numatoma šildyti malkomis, elektra ir perspektyvoje – dujomis.

Suplanuoti  žemės sklypai Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 nepatenka į gretimybėms nustatytus žemės naudojimo apribojimus bei sanitarines apsaugos zonas (SAZ).
Planuojamiems žemės sklypams geriamojo vandens tiekimas numatytas iš Grafų Tiškevičių gatvėje esamų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos nuvedamos į Grafų Tiškevičių gatvėje esamus buitinių nuotekų tinklus. Lietaus vanduo nuvedamas į esamus melioracijos tinklus. 

Rengiant detalųjį planą įvertinta gretimų objektų apsaugos zonos, pateikti atstumai ir poveikis (taršos prasme) planuojamai teritorijai. Nustatomos šios apsaugos zonos (AZ):

Vandentiekis (nuo vamzdžio ašies) –5,0 metrai;
Fekalinė kanalizacija (nuo vamzdžio ašies) – 5,0 metrai;

Lietaus kanalizacija (nuo vamzdžio ašies) – 5,0 metrai;
Požeminės elektros kabelių linija – 1,0 metras.


Rengiamo detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r. sav. gretimybėse cheminių, fizikinių ir akustinių taršos šaltinių nėra. 

Gyvenamo namo eksploatacijos metu susidarančios mišrios buitinės atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, bus surenkamos į sklype numatomą pastatyti  individualų mažos talpos  konteinerį. Konteinerio aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Rūšiuotos atliekos, tinkamos perdirbti, pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijos, liuminescencinės lempos, alyvos ir kt.) perduodamos atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų 
tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
Suformavus kitos paskirties (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypus, įregistravus Valstybės įmonėje Registrų centras, pagal duotas sąlygas bus rengiami techniniai ir darbo projektai naujų individualių namų/statinių statybai. Tai neturės neigiamo poveikio gyventojams ir aplinkai, todėl papildomų reikalavimų formuojamiems žemės sklypams nėra. Trumpalaikis neigiamas poveikis galimas gyvenamųjų namų ar  priklausinių statybų metu, dėl sunkiasvorio transporto trumpalaikio eismo ir galimo triukšmo darbo valandų metu.
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir teritorijos tvarkymo aprašymuose nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-02-24 d. sąlygose Nr. (9.14.3.)-LV4-871 nurodoma: rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas remiantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228). 

2.6.1 Sprendinių poveikio vertinimas

Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 1 ir 2 priedais. 

2.6.1.1 Status quo situacijos vertinimas


Neįgyvendinant Padvarių k., Kretingos r. sav. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

2.6.1.2 Sprendinių vertinimas


Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. 


Rezultatai, įgyvendinus sprendinius. 


Įgyvendinus detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r. sav. sprendinius, žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis bus pakeista iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinta į tris sklypus ir nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.


Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Žemės sklypams suplanuotas vandentiekio įvadas (iš Grafų Tiškevičių gatvėje esamų vandentiekio tinklų), buitinių nuotekų nuvedimas į toje pačioje gatvėje esamus buitinių nuotekų tinklus, lietaus vandens nuvedimas į esamus melioracijos tinklus. Numatytos inžinerinių tinklų apsaugos zonos (AZ). 

Suplanuotuose žemės sklypuose perspektyviniai objekto elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamos 0,4 kV kabelių tranzitinės spintos SP82-10 (pajungta iš MT-82) į numatomą 0,4 kV  tranzitinę apskaitos spintą. 

Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  mažos talpos  konteinerius.

Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai. Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos gretimų teritorijų plėtros. 


Prognozuojamas poveikio efektas. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 

Galimas tiesioginis ar netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis. 

Teritorijos užstatymo sprendinių atveju numatomas tiesioginis poveikis gyventojams. Suplanuotuose sklypuose pastatytuose mažaaukščiuose gyvenamuose namuose galės apsigyventi nauji rajono gyventojai. Pastačius šiuolaikišką ekonomišką ir ekologišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – paskata sparčiau vysti šiuo metu neužstatytą teritoriją. Urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Pagerės gyvenamojo rajono aplinkos kokybė. Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 


Tiesioginis inžinerinių tinklų sprendinių poveikis. Suplanuotoje teritorijoje gyvenamuosius namus planuojamuose žemės sklypuose numatoma prijungti prie elektros tinklų nuo esamos esamos 0,4 kV kabelių tranzitinės spintos SP82-10 (pajungta iš MT-82) į numatomą 0,4 kV kabelių tranzitinę apskaitos spintą. Geriamasis vanduo numatomas tiekti iš esamų vandentiekio tinklų Padvarių kaime, Kretingos r. sav. Buitinės nuotėkos bus nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus. Lietaus vanduo nuvedamas į esamus melioracijos tinklus. Netiesioginiu poveikio aspektu numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų žalingų reiškinių. Įtakos palankią aplinką gyventojams.


Tiesioginis teritorijos susisiekimo infrastruktūros sprendinių poveikis gyventojams bus patogus įvažiavimas į žemės sklypus planuojama gatve. Netiesiogiai šie sprendiniai sukurs palankią ir saugią aplinką planuojamų sklypų gyventojams. 


Poveikis ekonominei aplinkai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai. 


Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija Padvarių k., Kretingos r. sav., ypatingai neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse planuojamomis teritorijomis (gyvenamoji teritorija). Planuojamoje teritorijoje pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi naujos šeimos. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas Kretingos miesto atžvilgiu.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui.

Poveikis nėra numatomas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.


Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendrosioms investicijų ir verslo sąlygoms.

Kiekviename suplanuotame mažaaukščio gyvenamo namo statybai skirtame sklype  apsigyvenus gyventojams, pagerės esamos nenaudojamos aplinkinės teritorijos kokybė, tai paskatins spartesnę teritorijos plėtrą. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams. 

Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. 


Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose.


Nenumatomas.


Galimas sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Poveikis socialinei aplinkai. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrajai socialinei būklei. 

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių teritorijų gerbūvis. Nebus suardytas būsimo gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui.


Planuojama gyvenamoji teritorija. Statant gyvenamuosius namus bus sukurtos trumpalaikės sąlygos gyventojams įsidarbinti statybų darbų metu. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai.

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.


Kiekviename planuojamos teritorijos suformuotame mažaaukščio gyvenamo namo statybai skirtame sklype įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius. Pastačius šiuolaikišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. Įsikūrus naujiems gyventojams bus sutvarkyta planuojama teritorija. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenis).


Suformuotame sklype pastačius naują gyvenamą namą, sutvarkius aplinką sklype pagerės aplinkos kokybė, bus sutvarkyta dabartinė apleista aplinka.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai.


Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių vandens hidrantų. 


Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei.

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotekos nuvedamos į buitinių nuotekų tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms. 

Prieš pradedant statybos darbus derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti nustumdytas ir sandėliuojamas statybos aikštelės pakraštyje. Atlikus statybos darbus dirvožemis panaudojamas aplinkos sutvarkymui, paskleidžiamas teritorijoje kur numatyta veja. Gyvenamo namo eksploatacijos metu dirvožemio taršos nebus.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. 


Nenumatomas

Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms.

Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai.

Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei.


Planuojamoje teritorijoje sklypai erdvūs, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams.

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 


2.6.1.3 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla: mažaaukščio gyvenamo namo statyba. 

Planuojamas žemės ūkio paskirties 3550 kv. m (0,3550 ha) ploto žemės sklypas.  Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Sprendinių atitiktis institucijų išduotoms planavimo sąlygoms


Padvarių k., Kretingos r. sav. detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į šias išduotas detaliojo plano rengimo sąlygas:

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2009-03-26 d. sąlygos Nr. KE2-70; 

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2009-03-31 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-1583;

· UAB „Kretingos vandenys“ 2009-04-21 d. sąlygos Nr. 29-77;

· AB „VST“ Kretingos skyriaus 2009-04-08 d. sąlygos Nr. TS-09-19-0469;

· AB „TEO LT“ 2009-03-26 d. sąlygos Nr. 03-2-05-1208;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009-03-30 d. raštas Nr. V2-(3.4)-277;

· Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus 2009-04-01 d. planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. R5-348-(3.5).

· Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos 2009-04-20d. raštas Nr. (6.6)2-1713;

· Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus planavimo sąlygų 2009-05-07d. sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (35.4)PS1-85;
Status quo situacijos įvertinimas


Neįgyvendinant Padvarių k., Kretingos r. sav. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama miesto plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas ir sprendinių poveikį mažinančios priemonės


Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai:

· Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

· Poveikis ekonominei aplinkai;

· Poveikis socialinei aplinkai;

· Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai

Įgyvendinus detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r. sav. sprendinius, žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis bus pakeista iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinta į tris sklypus ir nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.


Po detaliojo plano patvirtinimo – pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Kiekviename suplanuotame sklype pastatytame mažaaukščiame gyvenamame name galės apsigyventi nauji rajono gyventojai. Pastačius šiuolaikišką ekonomišką ir ekologišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – paskata sparčiau vysti šiuo metu neužstatytą teritoriją. Palaipsniu gerės gyvenamojo rajono aplinkos kokybė. Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 
Kiekvienam žemės sklypui suplanuotas vandentiekio įvadas (iš esamų vandentiekio tinklų), buitinių nuotekų nuvedimas į esamus buitinių nuotekų tinklus, lietaus vandens nuvedimas į esamus melioracijos tinklus, inžinerinių tinklų apsaugos zonos (AZ). Žemės sklype objektų elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamos 0,4 kV kabelių tranzitinės spintos SP82-10 (pajungta iš MT-82) į numatomą 0,4 kV kabelių tranzitinę apskaitos spintą. Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklype numatomą pastatyti  individualų mažos talpos  konteinerį.

Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 
Poveikis ekonominei aplinkai 

Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija Padvarių k., Kretingos r. sav., ypatingai neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje kiekviename sklype pastačius mažaaukštį gyvenamą namą, atsikels gyventi naują šeimos. Pastačius gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės, bus sparčiau vystoma gyvenamo rajono plėtra. Prognozuojamas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas Kretingos miesto atžvilgiu. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 
Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta. Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui nėra numatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose nenumatomas. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla  planuojamame žemės sklype turės teigiamą ekonominį poveikį.
Poveikis socialinei aplinkai

Planuojamame sklype įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinės teritorijos gerbūvis. Planuojama veikla nebus suardytas būsimo gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 
Statant gyvenamuosius namus bus sukurtos trumpalaikės sąlygos gyventojams įsidarbinti statybų darbų metu. Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. 


Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus. Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių. Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių vandens hidrantų. Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 
Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą socialinį poveikį.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotėkos nuvedamos į gatvėje esamus miesto tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. Nenumatomas. Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Pastačius šiuolaikišką ekonomišką ir ekologišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. Planuojamoje teritorijoje sklypai erdvūs, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 



Neigiamas poveikio aplinkai nenumatomas. Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

Vidmantas Lapinskas
Gyv. Melioratorių g. 67-12, Kretinga

	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
IĮ „Laiko sprendimai“, kodas 132962131, Veiverių g. 134-317, Kaunas. 

Tel./faksas 8 37 39 03 56, 8 69838625, El. paštas: laikosprendimai@gmail.com

	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Padvarių k., Kretingos r. sav. (Kadastro Nr. 5654/0002:349 Padvarių k. v.) detalusis planas.

	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Kretingos rajono teritorijos ir jo dalies – Kretingos miesto bendrasis planas (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-212).

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

	 6.
	Status quo situacija

Neįgyvendinant Padvarių k., Kretingos r. sav. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

	 7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Pakeisti planuojamo žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	 8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas. Po detaliojo plano patvirtinimo – pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai). Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Kiekviename sklype suplanuotas vandentiekio įvadas, buitinių nuotekų nuvedimas į esamus buitinių nuotekų tinklus, lietaus vandens nuvedimo galimybės, inžinerinių tinklų apsaugos zonos (AZ). Žemės sklype objekto elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų. 

Kiekvienam planuojamam sklypui numatytas įvažiavimas bei automobilių parkavimo vietos. 

Sukurta palanki aplinka gyventojus skatins burtis į vietos bendruomenės veiklas, puoselėti savo ir viešąją aplinką, o tai paveiks rajono aktyvų socialinį gyvenimą. 

Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype neigiamo poveikio aplinkai neturės.

	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Teigimas poveikis teritorijos vystymo darnai
	-

	
	ekonominei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas

	-

	
	socialinei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	 10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvos nėra
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	ekonominei aplinkai
	-
	-

	
	socialinei aplinkai
	-
	-

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


                          2.7 Detalaus plano rengimo viešumas
Remiantis „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą skelbta:
1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2009-06-05 d. Nr.44 (1787). Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.
2) Kretingos seniūnijoje (informuota 2009-06-04d.) Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2009-06-05 d.
4) Apie rengiamą detalų planą 2009-07-27 d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai Sigitas Neverauskis, Povilas Šleinius ir Marius Stančius.

5) Prie planuojamos teritorijos 2009-06-01d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą.
Informacija apie parengto detaliojo plano  pristatymo, viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą skelbta:

1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2009-07-28d. Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.
2) Kretingos seniūnijoje (informuota 2009-07-28 d.) Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2009-07-28 d.

4) 2009-07-28 d. informuoti  sklypo gretimybių savininkai  Sigitas Neverauskis, Povilas Šleinius ir Marius Stančius.
5) Prie planuojamos teritorijos 2009-07-28d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie parengtą detalųjį planą.
2.8  TEISINIAI REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS DETALUSIS PLANAS
Planuojamoje teritorijoje numatytą veiklą, naudojimą, apsaugą, teritorijos tvarkymą reglamentuoja:

· LR aplinkos ministro 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“. 2008-03-18 d. pakeitimas (Žin., 2008-03-27 d. Nr. 35-1258).

· LR Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 d. nutarimas Nr.1640 „ Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1996, Nr. 2-43; aktuali 2008-04-18);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);

· LR Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ (Žin., 1993, Nr. 25-593);
· LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);

· LR aplinkos ministro 2004-03-23 d. įsakymas Nr. D1-128 „Dėl respublikinių statybos normų „Miestų ir gyvenviečių sodybos RSN 151-92 taikymo pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1683); 
· LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1- 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2006, Nr. 45-1633);
· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ ( Žin. 2005, Nr. 26- 852);
· Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

· STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“;

· STR 2.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai.

· STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

· STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

· STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“

· STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

· STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21). 

· STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo
Parengė: 
Projekto vadovė                                     


                 Zita Ignotienė
statybos inžinierius                             


                 Zenonas Šalna
                                                          IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“

Kodas 132962131, Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 37 39 03 56, 8 69838625

El. paštas: laikosprendimai@gmail.com
PAGE  
22

