KĘSTUČIO GRICIAUS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.: 5604/0004:234) ESANČIO MAŽUČIŲ K. KRETINGOS RAJONE
DETALIOJO PLANO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRI DUOMENYS

1.1. Detaliojo planavimo organizatoriai: Kęstutis Gricius, gyv.: M. Valančiaus g. 47A, Šiauliai
1.2. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Eurotroba", Tulpių g. 8-2, Klaipėda, tel./faks.: 8-46 473339, mob.: 8-674 99147, elektroninis paštas: eurotroba@gmail.com., internetinis tinklalapis: www.eurotroba.lt . Projekto vadovas: detaliojo teritorijų planavimo specialistė J.Comienė, atestato Nr. A 25026.
1.3. Planuojama teritorija: Mažučių kaimas, Kretingos r. sav. žemės sklypas (kadastrinis Nr.: 5604/0004:234, plotas 0,2100 ha).
1.4. Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas savivaldybės lygmens.
1.5. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį į kitą, rekreacinės teritorijos, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
1.6. Detaliojo planavimo proceso etapai: Parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių pasekmių vertinimas, baigiamasis.
1.7. Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka.

1.8. Detaliojo planavimo teisiniai pagrindai ir sąlygos:
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkams 2009-07-22 sutartimi Nr. S1-613, Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos-vyr.arch. R.Kasnauskės 2009-10-09 patvirtintu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (35.4)PS1-189 :

· VSC Kretingos filialo sąlygos 2009-08-19 raštas Nr. KE2-181;

· LRAM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-09-07 Nr. (9.14.3)-LV4-6038;

· AB“Kretingos vandenys“:2009-09-04 raštas Nr.29-182;
· AB „VST" sąlygos 2009-09-02 Nr. TS-09-19-1060;

· TEO LT,AB: 2009-08-27 raštas Nr. 03-2-05-3585;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus sąlygos 2009-08-24 Nr. V2-(3.4)-704;

· Kretingos rajono Žemėtvarkos skyrius: 2009-08-24 raštas Nr. R5-845-(3.5);
· Ištrauka iš patvirtinto Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies –Kretingos miesto bendrojo plano.
1.9. Detaliojo planavimo projektavimo pagrindai: 
Detalusis planas rengiamas O.Krusos įmonės (licencijos Nr. 188TK-441) 2010 m. atlikta skaitmeninės topo nuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-1994. Aukščių sistema - Baltijos. Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje, padarytos fotonuotraukos.
1.10. Teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

1. bendrųjų planų:
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322);

2. specialiųjų planų:-
3. detaliųjų planų: - 
1.11. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: Fizikinės ir cheminės taršos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228).

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojamas žemės sklypas yra Mažučių k., Kretingos r. sav., (kadastrinis Nr.: 5604/0004:234) nuosavybės teise priklauso Kęstučiui Griciui. 
Žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 5604/0004:234, bendras plotas yra 0,2100 ha, iš jos žemės ūkio naudmenų, taip pat ariamos žemės plotas 0,2100 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 23,0. Miškų plotų nėra. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas (pobūdis) – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Specialiosios naudojimo sąlygos: Sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 0,2100 ha; Kurortų apsaugos zonos, plotas 0,2100 ha; Kitų apribojimų ir servitutų nėra.
2.2. Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas: Planuojamas sklypas yra 56°1'42"Šiaurės platumos ir 21°12'22"Rytų ilgumos. Planuojamas sklypas nutolęs apie 6.5 km į rytus nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga, apie 2,5 km į vakarus nuo krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas, apie 15 km nuo Kretingos miesto centro.
2.3. Sklypo gretimybės: vakarinėje ir šiaurinėse pusėse sklypas ribojasi su laisvu valstybinės žemės fondu, rytinėje pusėje su sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5604/0004:178 ir nuosavybės teise priklauso Dalei Pociuvienei, pietinėje pusėje ribojasi sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5604/0004:360 ir nuosavybės teise priklauso Kristinai Janinai Tarvydienei, šiame sklype yra gyvenamasis namas.
2.4. Teritorijos užstatymas: Planuojama teritorija neužstatyta. 
2.5. Inžineriniai tinklai: Planuojamoje teritorijoje nėra visos reikalingos inžinerinės sistemos.

2.6. Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje želdinių nėra, žemė apleista dirvonuojanti.
2.7. Gamtos ir kultūros paveldo objektai: Planuojamoje teritorijoje nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių.
2.8. Teritorijos plėtros tendencijos: Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies bendrąjį planą dalis planuojamos teritorijos patenka į rekreacinę teritoriją. Rekreacinės teritorijos tai gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinčios teritorijos. Konkreti veikla rekreaciniuose sklypuose, kuriuose numatytas naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (tp13, R1) sprendžiama techninio projekto rengimo metu, vadovaujantis ir nepažeidžiant LR Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo.

Teritorijos (tp13, R1) naudojimo būdo ar pobūdžio turinys: Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma statyti sanatorijas, poilsio namus, sveikatingumo kompleksus, motelius, kempingus, turizmo bazes, nakvynės paslaugų namus, jaunimo nakvynės namus, gelbėjimo stotis, kt.

Šiuo metu tai yra laisva nuo užstatymo žemės ūkio paskirties žemė (dabartiniu metu nenaudojama). Įvertinant Mažučių kaimo vystymąsi gyvenamosios bei rekreacinės paskirties teritorijų atžvilgiu, taip pat atsižvelgiant į tai, kad planuojama teritorija yra netoli Lazdininkų tvenkinio bei kuriamo „Japoniškojo“ sodo, galima teigti, jog planuojama rekreacinė veikla bus svarbi tiek Lietuvos gyventojams tiek užsienio piliečiams kaip aktyvaus ir pasyvaus poilsio zona, skirta žmogiškųjų rekreacinių išteklių atnaujinimui.

2.8. Probleminės situacijos: Sklypo gretimybėse pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai rekreacinei aplinkai ir poilsiautojų sveikatai bei darančių įtaką detaliojo plano sprendiniams nėra; nėra veikiančių fermų, pramonės ir kt. objektų, kurių zona darytų įtaką planuojamiems sklypams. Planuojamoje teritorijoje nėra išvystyta inžinerinė infrastruktūra.
III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
- Detaliuoju planu keičiama žemės sklypo (kadastrinis Nr.: 5604/0004:234, plotas 0,2100ha), esančio Mažučių k. Darbėnų sen., Kretingos r. sav. ir nuosavybės teise priklausančio Kęstučiui Griciui, naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą nustatant būdą (pobūdį), rekreacinė teritorija, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Planuojamoje teritorijoje numatomas statyti 1 rekreacinis statinys bei jam aptarnauti numatoma įrengti reikalinga inžinerinė infrastruktūra.
- Planuojama ūkinė veikla – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba ir eksploatacija. Planuojamas statinys bus ne aukštesnis kaip 8,5 m iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. Pastatas gali būti statomas 2 aukštų su palėpe arba vieno aukšto su mansarda. Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas.
Gaisrinė sauga: Bendru atveju planuojamo pastato minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant atstumus tarp pastatų 8 m. išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos arba keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant reikiamus atstumus tarp pastatų. Gaisrų gesinimui vanduo būtų imamas iš numatyto įrengti atviro priešgaisrinio vandens telkinio.

Aplinkos apsauga: Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. SAZ nustatomas arteziniam vandens gręžiniui (5m) bei uždaram biologiniam nuotekų valymo įrenginiui (10m).
Atliekos: Buitinės ir ūkio atliekos būtų surenkamos į planuojamoje teritorijoje stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais, išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.

Želdiniai:
Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 40 % rekreacinėje teritorijoje nuo sklypo ploto bei gyvenamojoje teritorijoje ne mažesnis kaip 25 % nuo sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies bendrąjį planą planuojama teritorija yra rekreacinio prioriteto zonoje bei netoli Lazdininkų tvenkinio, todėl ši teritorija pasižymi kempingų, stovyklaviečių bei „savaiminių“ paplūdimių gausa. Aplink planuojamą teritoriją yra pakankamai ramaus poilsio zonų ir viešųjų erdvių, todėl šiuo detaliuoju planu papildomas sklypas viešosiosms erdvėms neišskiriamas, numatomi tik pėsčiųjų ir dviračių takai.

Servitutai:
- Tarnaujantys: servitutinė zona S1 - tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;
Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius) – 2100 m²;

- Žemės sklypuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) -2100 m²; 
- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX skyrius): 

·Pirmoji (griežto režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsaugos juosta - r = 5 m atstumu nuo įrenginio; 

- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir  taršos zonos (XIV skyrius):

·Uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona - r = 10 m atstumu nuo įrenginio.
Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos ir SAZ tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

3.2. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai:

Inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie ateityje numatomų Mažučių gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų.

Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie ateityje numatomų Mažučių gyvenvietės vandentiekio tinklų, laikinai numatoma įrengti artezinį vandens gręžinį. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti 1 rekreacinį statinį, todėl vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 1.25 m³/p. 

Nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie ateityje numatomų Mažučių gyvenvietės nuotekų tinklų, laikinai bus įrengiamas uždaras nuotekų valymo įrenginys. Nuotekų susidarys, apie 1.25 m³/p.

Lietaus nuotekų tinklai: žemės sklype numatoma įrengti drenažą nuvedant lietaus vandenį į centralizuotus magistralinius lietaus nuotekų tinklus, o laikinai, parengus techninį projektą nuvedama į lietaus nuotakyną pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos, lauko inžineriniai tinklai".

Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama techninio projekto rengimo metu.

Melioracija: sprendžiama techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o patenkančius į užstatymo zoną iškelti įrengiant lietaus nuotekų tinklus savininkų lėšomis. Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis. Esami melioracijos rinktuvai bus perklojami pagal galiojančius Melioracijos techninių reglamentų reikalavimus PVC vamzdžiais. Bus fiksuojamos naujai perklotų vamzdžių tikslios padėties koordinatės GPS sistemos pagalba ir tokiu būdu bus išlaikomos tikslios apsaugos zonų ribos nuo melioracijos tinklų iki naujai klojamų inžinerinių tinklų.

Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas.

Elektros tinklai: į numatomą įrengti elektros apskaitos spintą - subendrintą su vartotoju, bus atvedama valstybine žeme 0,4 kV požeminė elektros linija, nuo esamos 0,4kV OL L-100 iš transformatorinės D-307 patogiausios atramos Nr. 100/10. 

Ryšių tinklai: detaliuoju planu ryšių tinklai neprojektuojami.

3.3. Susisiekimas: Į planuojamą sklypą patenkama iš krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas vietinės reikšmės keliais per projektuojamą D1-2 kat. ramaus eismo gatvę. Gatvės raudonujų linijų plotis numatomas 15 m. Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose. Konkrečios automobilių stovėjimo vietos ir jų kiekis sprendžiamas rengiant techninį pastato projektą bei remiantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos įvertinus esamą ir prognozuojamą lankytojų, atvykstančių lengvaisiais automobiliais, skaičių. Planuojamame sklype numatomas 1 rekreacinis pastatas ir jame poilsio kambarių skaičius bus ne daugiau kaip 2, todėl skiriama po vieną automobilių stovėjimo vietą kiekvienam numeriui. 

3.4. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai strateginis vertinimas neatliekamas.

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

4.1. Planavimo tikslai bei uždaviniai:
Detaliuoju planu keičiama žemės sklypo (kadastrinis Nr.: 5604/0004:234, plotas 0,2100ha), esančio Mažučių k. Darbėnų sen., Kretingos r. sav. ir nuosavybės teise priklausančio Kęstučiui Griciui, naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą nustatant būdą (pobūdį), rekreacinė teritorija, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti 1 rekreacinis statinys bei jam aptarnauti numatoma įrengti reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Planuojama teritorija pagal Kretingos bendrąjį planą papuola rekreacinio prioriteto paskirties žemę, todėl planavimo tikslai ir uždaviniai neprieštarauja Kretingos bendrajam planui.
4.2. Gretimybės, galinčios įtakoti detaliojo plano sprendinius: 
Informacijos negauta, kad sklypų gretimybėse būtų įrengtos vandenvietės, buitinių nuotekų valymo įrenginiai ar kiti buitiniai taršos šaltiniai, kurių sanitarinės apsaugos zonos dengtų ar kitaip įtakotų planuojamą teritoriją, šio detaliojo plano sprendinius. Sklypų gretimybėse nėra veikiančių fermų, pramonės ir kitų pavojingų objektų, turėsiančių poveikį planuojamai rekreacinei aplinkai ir tiesiogiai poilsiautojų sveikatai. 
4.3. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemonės: Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" bei STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

4.4. Teritorijos statybų programa: Planuojama ūkinė veikla – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba ir eksploatacija. Vadovaujantis Statistikos departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujinimo“, numatoma ūkinė veikla priskiriama:

	SEKCIJA
	SKYRIUS
	GRUPĖ
	KLASĖ
	PAVADINIMAS

	I
	
	
	
	APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA

	
	55
	
	
	Apgyvendinimo veikla

	
	
	55.2
	
	Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

	
	
	55.9  
	
	Kita apgyvendinimo veikla


Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje numatomas statyti 1 rekreacinis statinys bei jam aptarnauti numatoma įrengti reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Planuojamas statinys bus ne aukštesni kaip 8,5 m iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. Aukštingumas gali kisti atsižvelgiant į STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" 8 priedo reikalavimus: pastatų (priestatų) iki (,( m aukštis – ne mažesnis kaip (.( m, o aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas (.( m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Planuojamas statyti pastatas 2 aukštų su palėpe arba 1 aukšto su mansarda. Pastatų statybai ir apdailai naudoti tradicines statybines ir apdailos medžiagas. Planuojamos teritorijos užstatymo tankumas nustatomas: 20%, intensyvumas: 55%. 
4.5. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa:
Gaisrinė sauga: Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant atstumus tarp pastatų 8 m. išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos arba keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant reikiamus atstumus tarp pastatų. Gaisrų gesinimui vanduo būtų imamas iš numatyto įrengti atviro priešgaisrinio vandens telkinio.
Aplinkos apsauga: Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. SAZ nustatomas arteziniam vandens gręžiniui (5m) bei uždaram biologiniam nuotekų valymo įrenginiui (10m).
Atliekos: Buitinės ir ūkio atliekos būtų surenkamos į planuojamoje teritorijoje stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.

Želdiniai:
- Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 40 % sklypo ploto. Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:


Krūmų ir gyvatvorių - ne mažiau kaip 1 m;


Žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio - 2 m;


Kitų medžių - 3 m.

Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo".
Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies bendrąjį planą planuojama teritorija yra rekreacinio prioriteto zonoje bei netoli Lazdininkų tvenkinio, todėl ši teritorija pasižymi kempingų, stovyklaviečių bei „savaiminių“ paplūdimių gausa. Aplink planuojamą teritoriją yra pakankamai ramaus poilsio zonų ir viešųjų erdvių, todėl šiuo detaliuoju planu papildomas sklypas viešosiosms erdvėms neišskiriamas, numatomi tik pėsčiųjų ir dviračių takai
Susisiekimas Į planuojamą sklypą patenkama iš krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas vietinės reikšmės keliais per projektuojamą D1-2 kat. ramaus eismo gatvę. Gatvės raudonujų linijų plotis numatomas 15 m. Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose. Konkrečios automobilių stovėjimo vietos ir jų kiekis sprendžiamas rengiant techninį pastato projektą bei remiantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos įvertinus esamą ir prognozuojamą lankytojų, atvykstančių lengvaisiais automobiliais, skaičių. Planuojamame sklype numatomas 1 rekreacinis pastatas ir jame poilsio kambarių skaičius bus ne daugiau kaip 2, todėl skiriama po vieną automobilių stovėjimo vietą kiekvienam numeriui. 

Inžineriniai tinklai.

Inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie ateityje numatomų Mažučių gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų.

Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie ateityje numatomų Mažučių gyvenvietės vandentiekio tinklų, laikinai numatoma įrengti artezinį vandens gręžinį. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti 1 rekreacinį statinį, todėl vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 1.25 m³/p. 

Nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie ateityje numatomų Mažučių gyvenvietės nuotekų tinklų, laikinai bus įrengiamas uždaras nuotekų valymo įrenginys. Nuotekų susidarys, apie 1.25 m³/p.

Lietaus nuotekų tinklai: žemės sklype numatoma įrengti drenažą nuvedant lietaus vandenį į centralizuotus magistralinius lietaus nuotekų tinklus, o laikinai, parengus techninį projektą nuvedama į lietaus nuotakyną pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos, lauko inžineriniai tinklai".

Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama techninio projekto rengimo metu.

Melioracija: sprendžiama techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o patenkančius į užstatymo zoną iškelti įrengiant lietaus nuotekų tinklus savininkų lėšomis. Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis. Esami melioracijos rinktuvai bus perklojami pagal galiojančius Melioracijos techninių reglamentų reikalavimus PVC vamzdžiais. Bus fiksuojamos naujai perklotų vamzdžių tikslios padėties koordinatės GPS sistemos pagalba ir tokiu būdu bus išlaikomos tikslios apsaugos zonų ribos nuo melioracijos tinklų iki naujai klojamų inžinerinių tinklų.

Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas.

Elektros tinklai:  į numatomą įrengti elektros apskaitos spintą - subendrintą su vartotoju, bus atvedama valstybine žeme 0,4 kV požeminė elektros linija, nuo esamos 0,4kV OL L-100 iš transformatorinės D-307 patogiausios atramos Nr.100/10. 

Ryšių tinklai: detaliuoju planu ryšių tinklai neprojektuojami.

4.6.  Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius) – 2100 m²;

- Žemės sklypuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) -2100 m²; 
- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX skyrius): 

·Pirmoji (griežto režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsaugos juosta - r = 5 m atstumu nuo įrenginio; 

- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir  taršos zonos (XIV skyrius):

·Uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona - r = 10 m atstumu nuo įrenginio.
Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos ir SAZ tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

4.7.  Servitutai:

Tarnaujantys: Sklypas servitutinėje zonoje S1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;
Pastaba: sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.
Žemės sklypas Nr. 1
1) Plotas-2100 m2;
2) Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp13);
Naudojimo būdas ir pobūdis – rekreacinė teritorija, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1);
3) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 8,5 m (iki kraigo);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0,20(20%);
5) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,55 (55%);
6) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
7) Susisiekimo organizavimas: žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje.
8) Servitutai: Tarnaujantys: sklypo dalis S1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas.
9) Želdiniai: 40% nuo žemės sklypo ploto.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius) - 2100 m²;

- Žemės sklypuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 2100 m²; 

- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX skyrius): 

·Pirmoji (griežto režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsaugos juosta – 79m2;

- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos zonos (XIV skyrius):

·Uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona – 314m2.
Pastaba: sklypo servitutas ir specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS

Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, galima daryti išvadą, kad tos veiklos poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui įvairiais aspektais bus:

	a) oro kokybei
	Planuojamoje teritorijoje numatoma ūkinė veikla nėra susijusi su pavojinga aplinkos tarša, tai ir neigiama įtaka oro kokybei neprognozuojama.

	b) paviršinio ir požeminio vandens kokybei
	Būsimas sklypas bus prijungtas prie centralizuotų Mažučių gyvenvietės inžinerinės infrastruktūros tinklų. Kol bus atvesta centralizuota vandentiekio linija iki planuojamos teritorijos, planuojamas sklypas geriamu vandeniu bus aprūpinami įrengiant artezinį vandens gręžinį. Laikinai, kol bus galimybė prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, projektuojamas sklypas naudosis vietiniu biologiniu buitinių nuotekų valymo įrenginiu. Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į projektuojamą atvirą vandens telkinį, o jį pripildžius perteklinis vanduo bus išvežamas. Žemės sklypuose numatoma įrengti drenažą nuvedant lietaus vandenį į centralizuotus magistralinius lietaus nuotekų tinklus, o laikinai, parengus techninį projektą nuvedama į lietaus nuotakyną, todėl nei paviršinio, nei požeminio vandens kokybei neigiama įtaka dėl planuojamos ūkinės veiklos neprognozuojama.

	c) dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms
	Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, o numatoma ūkinė veikla nepadidins fizikinės, cheminės, biologinės taršos, todėl planuojama ūkinė veikla nepavojinga, dirvožemio tarša neprognozuojama.

	d) ekosistemai ir biologinei įvairovei, gamtinei rekreacinei aplinkai ir kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
	Planuojamas sklypas yra skirtas žemės ūkio veiklai, tačiau žemė šiuo metu nedirbama, yra apleista dirvonuojanti. Planuojama teritorija yra Mažučių k., Kretingos raj., todėl būtina atsižvelgti į miestelių ir architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ reikalavimų bei Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" nurodytų reikalavimų.

	e) saugomoms gamtos vertybėms 
	Planuojamoje teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių sąraše įrašytų objektų. Planuojamas sklypas patenka į kurortų apsaugos zoną, tačiau žemė kuri ankščiau buvo dirbama, šiuo metu yra apleista, dirvonuojanti, nepasižymi ekosistemos biologine įvairove, todėl sklype nėra saugotinų augalų, kitų želdinių, kurie galėtų išnykti pradėjus planuojamą ūkinę veiklą, be to netoli planuojamos teritorijos yra Lazdininkų tvenkinys, šalia kurio numatomi kempingai, stovyklavietės bei paplūdimiai.

	f) kraštovaizdžio estetinei kokybei
	Planuojamoje teritorijoje nėra medžių, kitų želdinių, kalnų, vandens telkinių ar kitų gamtinių objektų, kurie darytų įtaką kraštovaizdžio kokybei ir estetiniam vaizdui. Planuojama teritorija nebenaudojama žemdirbystei ir niekas nesirūpina jos estetine ir kraštovaizdžio kokybe, todėl, įgyvendinus šio detaliojo plano sprendinius, teritorijos estetinis vaizdas taps būdingas urbanizuotai teritorijai, kai ji bus tankiai apsodinta 40% neužstatyto ploto žolynais. 

	g) kultūros paveldo objektams
	Planuojamoje teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų.


VI. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ
	1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatoriai: Kęstutis Gricius

	2. 
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Eurotroba“.

	3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr.: 5604/0004:234) Mažučių k. Kretingos r. sav. detalusis planas.

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322);

	5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: -

	6.
	Status quo situacija: Planuojamas žemės sklypas yra Mažučių k., Kretingos r. sav., (kadastrinis Nr.: 5604/0004:234) nuosavybės teise priklauso Kęstučiui Griciui. Planuojama teritorija pagal Kretingos bendrąjį planą papuola į rekreacinio prioriteto paskirties žemę. Planuojamoje teritorijoje yra žemės ūkio paskirties dirvonuojanti žemė (šiuo metu nenaudojama), kuri anksčiau buvo naudojama kaip ganomos pievos. Įvertinant Mažučių kaimo vystymąsi rekreacinės paskirties teritorijų atžvilgiu, taip pat atsižvelgiant į tai, kad planuojama teritorija yra netoli Lazdininkų tvenkinio, šalia kurio numatomi kempingai ir stovyklavietės bei netoliese esantis „Japoniškasis sodas“ kels didesnę urbanistinę vertę. Šalia šios teritorijos vyksta intensyvus urbanizavimo procesas. Sklypo gretimybėse pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams nėra.

Sistemingas  infrastruktūros vystymąsis  sudarytų  prielaidas darniam rekreacinių vietovių bei visos rajono teritorijos vystymuisi. Įgyvendinus inžinerinės infrastruktūros plėtrą sumažintų  nepakankamai racionalų gamtinių išteklių naudojimą ir didesnį, nei neišvengiamas, inžinerinių objektų neigiamą poveikį aplinkai.

	7.
	Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį į kitą, rekreacinės teritorijos, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir jo įvertinimas): Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, planuojamos vietovės vaizdas pasikeis: teritorija taps urbanizuota, o architektūrinėmis bei inžinerinėmis priemonėmis sutvarkius aplinką, šis darniai įsilietų į aplinkinės teritorijos struktūrą, padidintų Mažučių gyvenvietės estetinę, architektūrinę ir ekonominę vertę.
Galima daryti išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje įgyvendinimas, nežiūrint trumpalaikių nepatogumų (statybos metu) turės teigiamą poveikį ne tik planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai ir joje gyvenantiems žmonėms.

	9.
	Vertinimo aspektai

Sprendinio poveikis:

1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
2) ekonominei aplinkai
3) socialinei aplinkai

4) gamtinei aplinkai ir
 kraštovaizdžiui 
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Planuojamoje teritorijoje užtikrinama optimali plėtra, sudaromos palankios sąlygos žmonių gyvenimo kokybei gerinti, mažinant neigiamą poveikį gamtinei aplinkai. Žemės sklypo užstatymas neigiamų pasekmių aplinkai neturės – nei rekreacinei struktūrai; nei priešgaisrinio saugumo; nei higieninės gyvenamosios aplinkos kokybės atžvilgiu.
teigiamas ilgalaikis

Detalaus plano įgyvendinimas nesąlygos teritorijos aplinkos kokybės pablogėjimo ir kokybės normų viršijimo. Nebus neigiamo poveikio žmonių sveikatai nuo cheminės, biologinės, fizikinės taršos šaltinių bei nuo taršos šaltinių.
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendiniai sudarys sąlygas gyvenamosios aplinkos kokybei – gerės susisiekimas, didės gyvenamųjų bei rekreacinių pastatų aprūpinimo inžinerinėmis paslaugomis (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, atliekų surinkimo, elektros tiekimo, šildymo, telekomunikacijų ir ryšių paslaugomis) prieinamumas, patikimumas, gerės pačių paslaugų kokybė, bus užtikrintos gyventojų higienos, sveikos gyvenamosios aplinkos, reikmės. Paviršinių ir požeminių vandens išteklių kokybei detalaus plano sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį, kadangi moderni vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros įranga užtikrins minimalią avarijų tikimybę ir minimalų neigiamą poveikį paviršinių ir požeminių vandens išteklių kokybei.    

Perspektyvinius inžinerinius tinklus numatoma prijungti prie centralizuotų Mažučių gyvenvietės inžinerinių tinklų. Statinių statybai bus naudojamos ekologiškai švarios tradicinės medžiagos (mediena, molio čerpės, akmuo ir t.t.). Planuojamas sklypas nepatenka į saugomų teritorijų ir kultūros vertybių apsaugos zonas, tad detaliojo plano sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Nenumatomas
Nenumatomas

Nenumatomas
Nenumatomas

	10.
	Siūlomos alternatyvos povei-kis: 
1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai 

2) ekonominei aplinkai, 

3) socialinei aplinkai, 

4) gamtinei aplinkai ir

 kraštovaizdžiui 
	-

-

-

-
	-

-

-

-


Detaliojo teritorijų planavimo specialistė



























J.Comienė
Planavimo organizatorius:

Kęstutis Gricius ...............................................


