OBJEKTAS
Detalusis planas Kluonalių k., Kretingos raj.

PLANAVIMO ORGANIZATORIAI
Tadas Butkevičius a/k xxxxxxxxxxx, Vaida Butkevičė a/k xxxxxxxxxxx.
PLANAVIMO TIKSLAS:

Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr. 8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka –LKS-94 koordinačių sistema, Baltijos aukščių sistema) – UAB „Geovitara“.
Planuojama teritorija – Kluonalių k., Kretingos raj. Planuojamos teritorijos žemės sklypo plotas 0,1850 ha. Kadastrinis numeris 5657/0002:386 Raguviškių k.v.

Detaliojo plano lygmuo – Savivaldybės lygmens detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas)

3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).

Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.

1.1 Detaliojo planavimo sąlygos:

Detalusis planas Kluonalių k., Kretingos raj. yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-04-21 dieną išduotu planavimo sąlygų sąvadu, detaliojo planavimo dokumentams rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos yra:

1. Klaipėdos VSC Kretingos filialo sąlygos;
2. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos;
3. UAB „Kretingos vandenys“ sąlygos;

4. AB „VST“ sąlygos;
5. TEO LT, AB sąlygos;
6. AB „Lietuvos dujos“ sąlygos“;

7. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus sąlygos;
8. Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus sąlygos;
2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

2.1 Informacija apie planuojamą teritoriją

Planuojama teritorija yra Kluonalių k., Kretingos raj. Kluonaliai – kaimas Kretingos rajone.

Žemės sklypo plotas 0,1850 ha. Kadastrinis numeris 5657/0002:386 Raguviškių k.v. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Nuosavybės teisė – Tadas Butkevičius, Vaida Butkevičė.

Įregistruotos specialiosios naudojimo sąlygos:

- Elektros linijų apsaugos zonos;

- Kelių apsaugos zonos;

- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
Planuojamo žemės sklypo vakarinė ir pietinė kraštinė ribojasi su numatoma D1-2 kat. 6m. pločio gatve, šiaurinė kraštinė ribojasi su Rasos Piluckienės nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu – žemės ūkio paskirties žemės, kurių kad. Nr. 5657/0002:387 ir rytinė kraštinė ribojasi su valstybine žeme. Apytiksliai 8.00 metrus į rytus nuo sklypo ribos yra sandėliai, kuriuose sandėliuojami vaisiai ir daržovės, tai įtakos detaliojo plano rengimui neturės.
2.2 Informacija apie sklype esamus statinius:

Planuojamoje teritorijoje statinių nėra.

2.3 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:

Planuojama teritorija nėra kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.

Teritorijoje nėra jokių sanitarinių apsaugos zonų kurios darytų įtaką detaliojo plano rengimui.

3. TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojama teritorija yra Kluonalių kaime. Planuojamo žemės sklypo plotas 0.1850 ha. Pakeitus paskirtį suformuojami kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1), žemės sklypas.
Planuojamoje teritorijoje draudžiami bet kokie ją fiziškai žalojantys ar vizualiai naikinantys darbai. Ūkinė veikla negali būti agresyvi aplinkai ar kraštovaizdžiui.

3.1 Teritorijos tvarkymo prioritetai

3.1.1 Gyvenamosios paskirties sklypai

Planuojamame žemės sklype numatoma suformuoti 1 gyvenamosios paskirties sklypą, kurio plotas 1571 m2. Planuojamo sklypo užstatymo tankis planuojamas 25 %, užstatymo intensyvumas 50 %. Užstatymo aukštingumas  iki - 8.5 m (nustatyta vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“). 
Planuojama teritorija Kluonalių kaime Kretingos rajone nėra parengta inžinerinės infrastruktūros požiūriu. Detaliuoju planu numatomi vietiniai inžineriniai tinklai.
3.1.2 Inžinerinės infrastruktūros sklypas.

Planuojamoje teritorijoje numatomas vienas inžinerinės infrastruktūros sklypas, kurio plotas 279 m2.

Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai atitinka galiojančius norminius dokumentus ir nepablogina gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeidžia jų interesų. Žemės naudojimo būdas, pobūdis pateikiami pagrindiniame brėžinyje.

Planuojamo žemės sklypo ribos pateikiamos pagrindiniame brėžinyje.
Detaliojo plano sprendiniuose numatoma naujų pastatų statyba turi būti sprendžiama gerinant geriausias statinių statybos tradicijas, architektūrinę stilistiką. Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį, išsaugoti esamus želdinius ir papildomai pasodinti naujus. Konkretus parkavimo vietų skaičius ir vieta turi būti nurodyta pastato techninio projekto metu, konkrečiam planuojamam objektui.

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 priedėliu, o 10.2 punktu, vykdant urbanistinių objektų statybą, esant kriterijams, t.y. kai užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha, atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo būtinumo nustatymo. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – neprivalomas.

Planuojamai ūkinei veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai Kluonalių kaime – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

4. SPRENDINIAI

Šiuo detaliuoju planu pakeičiama žemės naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę,  nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1). Sklype numatomas vienas gyvenamosios paskirties sklypas.

Formuojamas žemės sklypas:

Sklypas Nr.1, 1571 m2 ploto. Adresas – Kluonalių kaimas, Kretingos rajonas.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė
2. Naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G) ir;
3. Naudojimo pobūdis – Vienbučių dvibučių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai. 
Leistinas pastatų aukštis metrais – 8.5 metrų

Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – 25 %

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 50 %

Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatomas (ziūr. Pagrindinį brėžinį).
Specialios naudojimo sąlygos:

1. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai XXI - 1571 m²;

2. Kelių apsaugos zonos II - 412 m²;

3. Elektros linijų apsaugos zonos VI - 813 m²;

4. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos XIV - 158 m².

Pastaba: Žemės sklypo kampų koordinatės pateikiamos, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr.2, 279 m2 ploto. Adresas – Kluonalių kaimas, Kretingos rajonas.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas – Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10, I)

3. Naudojimo pobūdis – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10, I2)

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi keliai, gatvės, vandentiekio nuotekų šalinimo linijos ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai.
Specialios naudojimo sąlygos:

1. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai XXI - 279 m²;

2. Kelių apsaugos zonos II - 279 m²;

3. Elektros linijų apsaugos zonos VI - 207 m²;

4. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos XIV - 76 m²;

Inžinerinės infrastruktūros servitutinis sklypas, tarnaujantis daiktas sklypui Nr. 1.

Pastaba: Žemės sklypo kampų koordinatės pateikiamos, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinyje.

4.1 Privalomieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai

[image: image1.png]12
3[4
5|6
7.8



n - žemės sklypo eilės numeris;

m - žemės sklypo plotas, m²;

 


 1 - žemės sklypo naudojimo būdas /pobūdis;

 2 - maksimalus pastatų aukštis (metrais);

 


 3 - maksimalus užstatymo tankumo indeksas; 

 4 - maksimalus užstatymo intensyvumo indeksas;

 5 - statinio statybos zona;

 6 - komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų; ir pastatų šildymo   sistemų prijungimo sąlygos;

 7 - susisiekimo organizavimas;

 8 - servitutai.
Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

1. krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip - 1,00 m;

2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki  3,00 m. aukščio-2,00 m;

3. kitų medžių – 3,00 m;

4. formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m;

5. atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m.;

6. minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

vandentiekio – 5,00 m; nuotekų tinklų – 5,00m. 
Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.

Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei

pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamojoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.
4.2 Žemės sklypo įsisavinimo reikalavimai

Patvirtinus žemės sklypo detalųjį planą būtina parengti inžinerinių tinklų techninį projektą: (vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos, elektros, dujotiekio, ryšių (perspektyviniai tinklai), juos suderinti ir gauti statybos leidimą tinklų statybai. Įvykdžius anksčiau nurodytą reikalavimą galima rengti gyvenamojo namo ir jo priklausinių techninius projektus juos derinti ir gauti leidimus jų statybai. Inžinerinius tinklus ir privažiavimus privaloma įrengti iki gyvenamojo namo ir jo priklausinių pridavimo valstybinei komisijai, t.y. pripažinimo tinkamu naudoti.

Pasikeitus sklypo savininkui įsipareigojimus perduoti naujiems sklypų savininkams.

4.3 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas ir vertinimas
Planuojama teritorija yra Kluonalių kaime. Sklypo reljefas nekeičiamas. Saugomų esamų vertingų medžių ar kitų želdinių sklype nėra. Rengiant techninį projektą numatyti sklypo želdinimą.
Planuojamame sklype pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės sklypuose vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojamų planuojamai ūkinei veiklai neturi. Tvarkant atliekas (ypač griovimo) vadovautis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-10-30 įsakymu Nr. 722.

4.4 Transportas, teritorijos inžinerinis paruošimas
Planuojama teritorija yra Kluonalių kaime, Kretingos rajone. Į sklypą patenkama iš numatomos D1-2 kat gatvės. Į sklypą numatomas 4 metrų pločio įvažiavimas, D1-2 kat. gatvė pietų kryptimi veda į krašto kelią Nr.216 (Gargždai - Kretinga). Nuovažas projektuoti pagal STR 2.06.03:2001"Automobilių keliai" reikalavimus. Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamojo sklypo ribose, todėl numatomos dvi norminės automobilių stovėjimo vietos sklype.

Gatvės raudonųjų linijų apibrėžtame plote numatoma tiesti šaligatvius, dviračių takus, kloti požemines inžinerines komunikacijas.
4.5 Inžineriniai tinklai
Vandens tiekimas. Vandens tiekimas numatomas iš šachtinio šulinio, perspektyvoje numatant pasijungimą iš magistralinių vandentiekio tinklų Kretingos mieste. Šachtinis šulinys - vertikalus 1,0-3,0 m skersmens kastinis šulinys, betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis, gruntiniam vandeniui paimti. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005"šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" patvirtinimo" prie šulinio ir versmės kaptažo įrenginio turi būti sudaroma apsaugos zona, kurios atstumas iki gyvenamojo namo 7 m. iki garažo, ūkinio pastato ar šiltnamio - 10 m, iki tvarto, mėšlidės ir kompostavimo aikštelės, išgriebimo duobės - 25 m, iki lauko nuotakyno - 15 m. Planuojamas vandens poreikis planuojamai teritorijai 4,0 m³/parą.

Buitinės nuotekos. Nuotekas numatoma nuvesti į projektuojamą uždarą biologinio valymo įrenginį, perspektyvoje numatant pasijungimą prie esamų buitinių nuotekų tinklų Kretingos mieste. išvalytas vanduo bus išleidžiamas į atvirą vandens telkinį, kuris numatomas sklype. Planuojamas nuotekų kiekis planuojamoje teritorijoje 4,0 m³/parą.

Lietaus nuotekos. Lietaus nuotekas numatoma nuvesti į atvirą vandens telkinį, kuris numatomas sklype. Apvalyti vandenys perspektyvoje bus nukreipti į miesto lietaus vandens tinklus.

Elektros tiekimas. Patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietoje numatoma 0,4 kV kabelių tranzitinės apskaitos spintos pastatymas. Išskiriamos žemės zonos ir nustatomi reikiami servitutai 0,4 kV elektros kabelių linijos tiesimui (statybai) ir eksploatavimui nuo esamos 10/0,4 kV transformatorinės KR-209 į numatomą 0,4 kV kabelių tranzitinę apskaitos spintą.

Pastatų šildymas. Pastatų šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, taip pat galimas šildymas židiniais, ar kieto kuro katilais.

Ryšių tinklai. Ryšių tinklai detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.

Dujotiekio tinklai. Planuojamos teritorijos vakarinėje pusėje yra dujotiekio tinklai, teritorijoje numatoma vieta dujotiekio pajungimui.
Melioracija. Sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų.

Želdiniai. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Suformuotų žemės sklypų apželdinimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu.
4.6 Servitutai (LR žemės įstatymas 1994-05-26 Nr. I-446)
Sklype nr. 2 esantis, servitutas S2 – 279 m2).

203. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas sklypui Nr. 1).

206. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypui nr. 1).

208. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypui nr.-1).

207. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypui nr.-1).

Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija yra lygi, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 39.51 – 40.44 pagal Baltijos aukščių sistemą.

Gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsauga (atsižvelgiant į veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų nuostatas) – nenustatomas.
5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS

Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka.

Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Numatoma teritorijoje vykdyti veikla neįtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama  atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (“LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas” 2004.04.18 Nr. VIII-1636). Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams.

Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas ir reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai suformuoto žemės sklypo užstatymui.

Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas.
Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo pokumentams:

· Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje keičiamas į gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam nustatomos sekančios priemonės:

· automobilių stovėjimas numatomas garažuose, privažiavimui prie pastatų įrengiama betoninių trinkelių danga;

· sklypo reljefas nekeičiamas;

· fizikinės taršos augimas nenumatomas;

· atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis “Atliekų tvarkymo taisyklėmis”, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

· sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis “Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka”, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr.673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Formuojamų sklypų inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie vietinių vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklų..

5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
- Projektuojant gyvenamajį namą triukšmo lygis turi atitikti HN 33-2007 “Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai”: atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su karso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos;

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 “Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinė vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”: natūralios apšvietos parametrai naujai statomuose pastatuose: gyvenamuosiuose kambariuose – 1:6, virtuvėje – 1:8, koridoriuose – 1:12. Numatyti gyvenamųjų patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose gyvenamųjų namų patalpose: gyvenamuose kambariuose – 150-300 Lx, virtuvėje – 100-200 Lx, vonia, tualetas – 75 Lx, koridoriaus holas – 50 Lx;

- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 “Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas” (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60% oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomas natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.
5. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS

Planuojamos teritorijos urbanistiniai apribojimai bei apsaugos reglamentai nurodyti šio detaliojo plano aiškinamajame rašte.

Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.

Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

- Kelių apsaugos zonos II;

- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos XIV;

- Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos    bei įrenginiai XXI;

- Elektros linijų apsaugos zonos VI;

Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1.0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių – po 5.0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5.0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10.0 m nuo vamzdžio sienelės.

· Valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona R-10 metrų.
· Numatomos D1-2 kat. gatvės apsaugos zona po 10 m.

· 10 kV elektros kabelinės linijos apsaugos zonos - po 10 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Planuojama teritorija nepatenka jokias į sanitarines apsaugos zonas kurios darytų įtaką detaliojo plano sprendiniams.

Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai.

1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;
8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495, 1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10. LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11. LR AM įsakymas Nr. 495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;
12. LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13. LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14. LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15. LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16. LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;
17. LRV nutarimas  Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;
19. LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20. HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;
21. HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22. HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23. STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI.

1. Įgyvendinus sprendinius tikimasi racionaliau išnaudoti planuojamą teritoriją.
2. Planuojamos teritorijos plėtrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

3. Prognozuojamas teigiamas sprendinių poveikio teritorijos vystymosi efektas.

4. Tiesioginis sprendinių poveikis – racionaliau panaudojama teritorija, sudaroma galimybė plėsti apgyvendinimo, poilsio paslaugas.

5. Neigiamas poveikis esamoms ūkinėms sritims gretimybėse neplanuojamas.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai, regionų skirtumams neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas neturės lemiamos įtakos bendriesiems gyvenamųjų, poilsio ar kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, bei jiems skirtų teritorijų fondui.
3. Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.

4. Sprendinių įgyvendinimas gamybos sąnaudų pokyčiams turės nežymią įtaką.

5. Sprendinių įgyvendinimas esamų gamybos pajėgumų panaudojimui įtakos neturės.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę pakeiks nežymiai.
2. Sprendinių įgyvendinimas vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai poveikio neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai poveikio neturės.
4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kt. asmenims) neturės.
5. Sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos žmonėms ir jų sveikatai.

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

1. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei neigiamos įtakos neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei neigiamos įtakos neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas saugomų gamtos vertybių neįtakos, saugomų gamtinio kraštovaizdžio  objektų planuojamoje teritorijoje nėra.

6. Sprendinių įgyvendinimas  gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.

7. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.

8. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei turės teigiamos įtakos

9. Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	Tadas Butkevičius, Vaida Butkevičė

	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB „Kryžkelės projektai“
Šventosios 52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypo Kluonalių km., Klaipėdos raj. Detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar visuotinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja

	6
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą teritoriją

	7
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdžiai: gyvenamosios teritorijos.

	8
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	neturės
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	neturės
	neturės

	9
	Siūlomos alternatyvos poreikis: alternatyva nenagrinėjama


TP specialistas  .....................................  Vytautas Indreika
                                                                 Atestato Nr. 13555
