	Žemės sklypo (Kad. Nr. 5670/0004:202) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detalusis planas
	Aiškinamasis raštas



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Detaliojo plano organizatorius: 

Tatjana Karbiniuk, gyv. Brožynų g. 13-20, Klaipėdos m.

1.2. Planuojama teritorija adresu: 

 0,5000ha ploto žemės sklypas (Kad. Nr. 5670/0004:202),  Kiauleikių k., Kretingos r. sav.

1.3 Detaliojo plano rengėjas:

UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, II-as a., Kretinga. Tel./faks. 8 445 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt.

1.4. Detaliojo plano tikslas:

Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą,  gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

1.5. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, 2010–06–18 d. išduotu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.(35.4) PS1-44 ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010-03-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkams sutarties nr. S1-177 nuostatomis ir derinančių institucijų išduotomis sąlygomis.

1.6. Papildomos sąlygos išduotos detaliajam planui rengti:

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus sąlygos 2010-02-09 raštas Nr. KE2-36;

2. LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento:2010-05-04 rplanavimo sąlygos Nr. (9.14.3)-LV4-2327;

3. UAB „Kretingos vandenys“: 2010-05-04 planavimo sąlygos Nr. 29-28;

4. AB „VST“: 2010-09-15 planavimo sąlygos Nr. TS-10-19-0594/1;

5. TEO LT, AB: 2010-05-03 planavimo sąlygos Nr. 03-2-05-1595;

6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius: 2010-04-26 planavimo sąlygos Nr. V2-(3.4)-234;

7. Kretingos rajono Žemėtvarkos skyrius: 2010-04-26 planavimo sąlygos Nr. R5-392-(3.5);

8. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius: 2010-06-03 planavimo sąlygos Nr.40

9. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnija: 2010-06-01 planavimo sąlygos Nr. V2-205

10. AB „Lietuvos dujos“: 2010-04-28 planavimo sąlygos  Nr. 259;

Priedai: Ištrauka iš Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322.

1.7. Detaliojo plano lygmuo: 

Savivaldybės lygmens

1.8. Detaliojo planavimo proceso etapai: 

Parengiamasis etapas, detaliojo planavimo dokumento rengimo etapas, detaliojo planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

1.9. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka:

Bendra

1.10. Derinimo ir tvirtinimo procedūra (rengiama bendrąja ar supaprastinta tvarka): 

Bendroji.

1.11. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322).

Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

1.12. Projektavimo pagrindai:

Detalusis planas rengiamas UAB „Kartografiniai projektai“ (licencijos Nr. G-820-(900) išduota 2008-09-25, TK-570-(900)) 2009-11-11. parengtos skaitmeninės toponuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-1994. Aukščių sistema - Baltijos. 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją:

Planuojamo žemės sklypo adresas – Kretingos r., Kiauleikių k..(Kad. Nr. 5670/0004:202).

Detaliojo planavimo darbų organizatorius ir sklypo savininkas – Tatjana Karbiniuk.

Detaliojo planavimo darbų tikslas – Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą,  gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, 2010–06–18 d. išduotu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.(35.4) PS1-44 ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010-03-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkams sutarties nr. S1-177 nuostatomis ir derinančių institucijų išduotomis sąlygomis.

Sklypo pagrindinė tikslinė žemės  naudojimo paskirtis yra žemės ūkio paskirties žemė.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,5000 ha.

2.2.1 Sklypo užstatymas, inžinerinė įranga, želdiniai:

Planuojamas sklypas yra melioruotas bendro naudojimo melioracijos sistemomis. Dalis esamų bendro naudojimo melioracijos sistemų statinių ir įrenginių nuosavybės teise priklauso žemės sklypų savininkams, kaip žemės sklypo priklausiniai. Drenažo rinktuvai, kurių diametras 12,5 cm ir daugiau nuosavybės teise priklauso valstybei. Šios sistemos pritaikytos žemės ūkio naudmenų sausinimui.

Planuojamas žemės sklypas neužstatytas, saugomų želdinių nėra.

2.2.2 Gamtos ir kultūros paveldo objektai

Sklypas apie 4,5 km nutolęs nuo Baltijos jūros ir patenka į kurortų apsaugos zoną. Kurortų apsaugos zoną sudaro 3 juostos: pirmoji -griežto režimo, antroji - apribojimų, trečioji - stebėjimų. Planuojamas sklypas priskiriamas prie trečiosios juostos, kuriose draudžiama vykdyti darbus, kurie gali turėti neigiamą poveikį gydomiesiems bei rekreaciniams gamtos ištekliams ir kurorto higieninei būklei. Šis sklypas nepatenka į kitas saugomas, rekreacines teritorijas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja.

2.3. Gretimybės:

Sklypo gretimybėse nėra veikiančių fermų, pramonės ir kitų pavojingų objektų, turėsiančių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir tiesiogiai gyventojų sveikatai. Sklypas apie 4,5 km nutolęs nuo Baltijos jūros ir patenka į kurortų apsaugos zoną (trečiąją stebėjimų juostą). Šie sklypai nepatenka į kitas saugomas, rekreacines teritorijas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja.

Planuojamas žemės sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypais: 

· Šiaurės vakarų pusėje su sklypais, kurių kadastriniai numeriai  5670/0004:461, 5670/0004:462, 5670/0004:463, kurių savininkas – Audrius Bitinas;

· Šiaurinė planuojamo sklypo dalis ribojasi su žemės sklypu, kurio kad.nr. 5670/0004:71, savininkas Kazys Valančius; 

· Šiaurės rytų pusėje planuojamas sklypas ribojasi su žemės sklypais, kad. Nr. 5670/0004:386, savininkas - Vilmantas Lazdauskas;  kad. Nr. 5670/0004:349, savininkas — Rima Skripkauskienė; 

· Pietrytinė sklypų dalis ribojasi taip pat su žemės ūkio paskirties sklypu kad. Nr. 5670/0004:387, nuosavybės teise priklausančiu Danutei Žardeckienei. 

· Pietvakarinė sklypo dalis ribojasi su Vietinės reikšmės keliu (Kopų g.).

Kaimyniniai Audriaus Bitino sklypai turi Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2010m. rugsėjo 30 d. Nr. T2-350) patvirtintą detalųjį planą, kuriuo  žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio pakeičiama į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Ištrauka iš Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų brėžinio.

[image: image1.jpg]



Planuojama teritorija yra netoli Vydmantų gyvenvietės bei pagal Kretingos rajono bendrojo plano sprendinius planuojama teritorija ir gretimybės patenka į planuojamą urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto (gyvenamosios, komercinės, visuomeninės pagal miestų, gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentus) teritoriją. Planuojamas sklypas yra nutolęs į šiaurę nuo dujų skirstymo stoties apie 740 m ir į jos apsaugos zoną nepatenka, esamos vėjo jėgainės nuo planuojamo sklypo nutolusios šiaurės rytų kryptimi apie 1,15 km.

2.4. Sklypo apribojimai:

Valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,5000 ha.  Kurortų apsaugos zonos – 0,5000 ha.

III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

Planuojamo žemės sklypo adresas – Kiauleikių k., Kretingos r.,(Kad. Nr. 5670/0004:202).

Detaliojo planavimo darbų organizatorius ir sklypo savininkas – Tatjana Karbiniuk.

Detaliojo planavimo darbų tikslas – Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą,  gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,5000 ha.

3.1. Planuojamoje teritorijoje numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

Planuojamas žemės sklypas padalinamas į 4 atskirus sklypus:

Sklypas Nr. 1


Sklypas Nr. 1 – kitos paskirties žemė, gyvenamosios paskirties teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybai ir eksploatavimui (G1)

Sklypo savininkas – Tatjana Karbiniuk.

Sklypo plotas – 1250 m2, užstatymo tankumas -  0,27, užstatymo intensyvumas – 0,68.

Sklype numatoma galima naujai užstatyti teritorija. Šioje teritorijoje bus projektuojamas mažaaukštis gyvenamasis namas. Įvažiavimas į sklypą iš projektuojamos D2-2 kategorijos gatvės (akligatvio). (žiūr. Koncepcijos nustatymo brėž.).

Sklypas Nr. 2


Sklypas Nr. 2 – kitos paskirties žemė, gyvenamosios paskirties teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybai ir eksploatavimui (G1)

Sklypo savininkas – Tatjana Karbiniuk.

Sklypo plotas – 1250 m2, užstatymo tankumas -  0,27, užstatymo intensyvumas – 0,68.

Sklype numatoma galima naujai užstatyti teritorija. Šioje teritorijoje bus projektuojamas mažaaukštis gyvenamasis namas. Įvažiavimas į sklypą iš projektuojamos D2-2 kategorijos gatvės (akligatvio). (žiūr. Koncepcijos nustatymo brėž.).

Sklypas Nr.3


Sklypas Nr. 3 – kitos paskirties žemė, gyvenamosios paskirties teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybai ir eksploatavimui (G1)

Sklypo savininkas – Tatjana Karbiniuk.

Sklypo plotas – 1365 m2, užstatymo tankumas -  0,26, užstatymo intensyvumas – 0,65.

Sklype numatoma galima naujai užstatyti teritorija. Šioje teritorijoje bus projektuojamas mažaaukštis gyvenamasis namas. Įvažiavimas į sklypą iš projektuojamos D2-2 kategorijos gatvės (akligatvio). (žiūr. Koncepcijos nustatymo brėž.).

Sklypas Nr. 4


Sklypas Nr. 4 – kitos paskirties žemė, inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2)

Sklypo savininkas – Tatjana Karbiniuk.

Sklypo plotas – 1135 m2

Sklype projektuojama D2-2 kategorijos gatvė (akligatvis). Įvažiavimas į sklypą iš esamo vietinės reikšmės kelio – numatomos D1-1 kategorijos gatvės (viešo susisiekimo gatvės)  (žiūr. Koncepcijos nustatymo brėž.).

3.2. Numatomi kiti pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai


Statiniai gali būti statomi iki 2,5 (dviejų su mansarda) aukštų, bet neaukštesni kaip 10,5 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško. 

Sklypuose numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

Aplinkos apsauga. Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos uždaro biologinio valymo įrenginiui - 10 m atstumu nuo įrenginio, arteziniam vandens gręžiniui nustatoma pirmoji griežto režimo apsaugos zona - 5 m nuo įrenginio. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į kitų gamybinių, komunalinių objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka.

Šildymas: Pastatų šildymas numatomas elektra, kietu kuru, geoterminis. Šildymo sistema konkretizuojama techninių projektų rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus.

Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinė sauga bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Gaisro atveju vanduo imamas iš projektuojamo atviro vandens telkinio. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”.

Planuojamų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis nustatomas statinio techninio projekto rengimo metu pagal numatomas naudoti medžiagas, nustatant ugniai atsparumo laipsnį pagal STR 2.01.04.2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, nustačius statinio ugniai atsparumo laipsnį,  tarp projektuojamų statinių bus išlaikytas priešgaisrinis atstumas.

Sklypų užstatymas atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“ ir RSN 139 – 92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.

Atliekos. Susidariusios ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į sklypuose stovinčius konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su specializuotomis įmonėmis.

Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, 1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, nauja įstatymo redakcija Nr. IX- 1004, 2002-07-01, aktuali redakcija 2008-07-03).

Želdiniai. 
Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto, pagal LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymą Nr. D1-694, “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos nustatomos planuojamai teritorijai: 

VI. Ryšių linijų apsaugos zonos  - po 2 metrus  abipus požeminio kabelio trasos;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos:

· Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona - po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos  - po 2 metrus abipus vamzdyno ašies;

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos:

· uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona - 10 metrų atstumu nuo įrenginio;

XVI. Kurortų apsaugos zonos - 0,5000 ha;

XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos:

· pirmoji griežto režimo apsaugos zona - 5 metrų atstumu nuo įrenginio;

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 0,5000 ha.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos:

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona –  žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.

Servitutai. 

· 115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas sklypams – 1,2,3)

· 215. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas sklype – 4)

· 106. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypams - 1,2,3).

· 107. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypams — 1,2,3).

· 108. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypams — 1,2,3).

· 206. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypuose - 1,2,4).

· 207. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams - 1,2,4).

· 208. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams - 1,2,4).

Pastaba: sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai.

Geriamo vandens tiekimas iš projektuojamos vandenvietės - artezinio gręžinio. Buitinės nuotekos nuvedamos į vietinį uždaro tipo biologinį  buitinių nuotėkų valymo įrenginį. 

Projektuojamų sklypų teritorijoje esantys drenažo sistemos tinklai saugotini, o patenkantys į užstatymo zoną iškeliami savininkų lėšomis. Techninio projekto metu parengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose.

Inžinerinių komunikacijų koridoriuje rezervuojama vieta dujotiekio tinklams ir numatoma nauja telekomunikacijų trasa. 0,4 kV elektros kabelių linijos tiesimas ir eksploatavimas nuo esamos AB "VST" priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės  MT P-219 į numatomas  0,4 kV skirstomąsias, įvadines apskaitos skirstomąsias ir įvadines apskaitos spintas. Servitutai nustatomi statomų, esamų elektros tinklų  ir įrenginių apsaugos zonų ribose. 

Inžinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų sklype statomų pastatų eksploatacijai, statybos vykdomos žemės sklypo savininko lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

Susisiekimo sistema.   

Į sklypus patenkama projektuojama D2-2 kat. servitutine gatve (akligatvis), vedančia iš artimiausio viešo susisiekimo elemento vietinės reikšmės Nr. 21-III-5 kelio (numatomos D1-1 kat. gatvės (Viešojo susisiekimo gatvės)) , jungiančio su vakarinėje pusėje esančiu kitu vietinės reikšmės 1-II-12 kategorijos keliu, kuriuo patenkama į krašto kelią Šiauliai-Palanga Nr. A-11.  Įvažiuoti į sklypus rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai.  Automobilių parkavimas numatomas gyvenamųjų sklypų ribose. 

Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai strateginis vertinimas neatliekamas.

Projekto vadovas



A. Debolskytė (atestato Nr. A1347)

Projekto autorė



E. Muižytė (diplomo Nr. 000625)

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

4.1. BENDROJI DALIS

Planuojamas Tatjanos Karbiniuk 0,5000 ha  žemės ūkio paskirties sklypas Kiauleikių k.., Kretingos r. sav. (Kad. Nr. 5670/0004:202).  Detaliajame plane esama žemės ūkio sklypo paskirtis keičiama į gyvenamosios paskirties, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). Šiuo metu sklype ūkinė veikla nevykdoma. 

Planuojamas žemės sklypas padalinamas į atskirus 4 sklypus: 3 gyvenamosios paskirties sklypai (G/G1) ir 1 inžinerinės infrastruktūros teritorijos sklypas (I/I2).

Pateikti sprendiniai neprieštarauja Kretingos rajono bendrajam planui, kitiems norminiams aktams ir dokumentams, parengtiems aplinkinių teritorijų detaliesiems ir specialiesiems planams. 

Planuojamas sklypas pagal Kretingos rajono bendrąjį planą patenka į planuojamos urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto: gyvenamosios, komercinės, visuomeninės pagal miestų, gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentus. Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, 4 etapais.

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtaka aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal aiškinamojo rašto sprendinius ir gale pridedamą įstatymų ir norminių dokumentų sąrašą. 

Projekto grafinė dalis rengiama naudojant 2009 11 11 parengtą ir 2011 01 21 atnaujintą toponuotrauką M1:500, rengėjas UAB „Kartografiniai projektai“.

4.2. NUMATOMOS VEIKLOS BŪDAS IR POBŪDIS 

Numatomos veiklos būdas planuojamoje teritorijoje:

Kitos paskirties teritorija, būdas – gyvenamoji teritorija, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) (G/G1).  

Pastaba: Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimą, įsigaliojusio  2010-10-01  (Valstybės žinios: 2010-09-27 Nr.114-5850), žemės sklypų, detaliuoju planu numatytų mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, naudojimo pobūdis bus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

4.3. PRIVALOMIEJI IR PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO BEI HIGIENINIAI, APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Galimi žemės naudojimo būdai ir, jei numatyta, pobūdžiai. Tatjanos Karbiniuk žemės sklypo (Kad. Nr. 5670/0004:202) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos, sklypas padalinamas į 4 atskirus sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai , nustatant naudojimo būdą sklypams Nr. 1-3 - gyvenamoji teritorija, pobūdį - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) (G/G1); sklypui Nr. 4 - inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2).

Planuojamas žemės sklypo naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai atitinka galiojančius norminius dokumentus, nepablogina gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeidžia jų interesų. 

Leistinas pastatų aukštis (metrais).  Statiniai gali būti statomi iki 2,5 (dviejų su mansarda) aukštų, bet neaukštesni kaip 10,5 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško. 

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, užstatymo intensyvumas;  Gyvenamosios teritorijos sklypams  užstatymo tankis ir intensyvumas nustatomas vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.  Sklypuose Nr. 1-2 nustatomas vienodas  užstatymo tankis - 27%, užstatymo intensyvumas - 68%;  Sklype Nr. 3  užstatymo tankumas -  26%, užstatymo intensyvumas – 65%.

Užstatymo tipas (statinių statybos zona, statybos riba ar linija). Sklypuose statomų statinių zona (statybos riba) numatoma 4 metrų atstumu nuo sklypų ribų. Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.

Gyvenamųjų pastatų architektūra turi būti tokia, kad: atitiktų esminius tos paskirties statinio architektūros ir konstrukcijų reikalavimus; užtikrintų gerus pagrindinių patalpų ir sklypo funkcinius, vizualinius ir kompozicinius ryšius; užtikrintų pastato kompozicinį ryšį (mastelio, proporcijų, medžiaginio, spalvinio sprendimo darną) su supančios gamtinės ir (ar) dirbtinės aplinkos elementais; Planuojant teritorijos pastatus rekomenduojama išlaikyti vientisą architektūrinę išraišką, vienodą stilistiką. Pastatų apdaila neribojama, tačiau rekomenduojama, kad pastatų statybai ir apdailai būtų naudojamos tradicinės statybinės ir apdailos medžiagos. Pavyzdžiui, dailylenčių pakalimai, tinkas, plytų mūras; Rekomenduojamos tradicinės spalvos – natūralaus medžio, gelsvos, rusvos; Stogai rekomenduojami šlaitiniai. Tvoros planuojamoje teritorijoje turi turėti architektūrinį vientisumą ir derėti prie pastatų architektūrinės išraiškos. Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba) – turi didinti vietovės estetinį potencialą, išsaugoti ir išryškinti supančią aplinką.

Aplinkos apsauga. Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba)  ir eksploatacija. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos uždaro biologinio valymo įrenginiui - 10 m atstumu nuo įrenginio, arteziniam vandens gręžiniui nustatoma pirmoji griežto režimo apsaugos zona - 5 m nuo įrenginio. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija nepatenka  į  detaliaisias planais nustatytas ar į kitų gamybinių, komunalinių objektų sanitarinę apsaugos zonas numatytas LR SAM įsakyme 2004 08 19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. 

Planuojamai teritorijai nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

VI. Ryšių linijų apsaugos zonos  - po 2 metrus  abipus požeminio kabelio trasos;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona - po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos  - po 2 metrus abipus vamzdyno ašies;

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona - 10 metrų atstumu nuo įrenginio;

XVI. Kurortų apsaugos zonos - 0,5000 ha;

XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – pirmoji griežto režimo apsaugos zona - 5 metrų atstumu nuo įrenginio;

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 0,5000 ha.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.

Planuojamai teritorijai taikomi servitutai

115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas sklypams – 1,2,3);

215. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas sklype – 4)

106; 107; 108 Servitutai - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypams – 1,2,3). 

206, 207; 208 Servitutai - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypuose - 1,2,4).

Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinė sauga bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Gaisro atveju vanduo imamas iš projektuojamo atviro vandens telkinio. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”.

Planuojamų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis nustatomas statinio techninio projekto rengimo metu pagal numatomas naudoti medžiagas, nustatant ugniai atsparumo laipsnį pagal STR 2.01.04.2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, nustačius statinio ugniai atsparumo laipsnį, tarp projektuojamų statinių bus išlaikytas priešgaisrinis atstumas.

Sklypų užstatymas atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“ ir RSN 139 – 92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.


Atliekos. Susidariusios ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į sklypuose stovinčius konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su specializuotomis įmonėmis.

Atliekų susidarymo norma yra – 125 kg/metus vienam žmogui. Per metus 3 gyvenamųjų namų grupėje, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (planuojama, kad kiekviename bute apytiksliai po 4 gyventojus)  susidarys 3 tonos ūkio ir buities atliekų. 

Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, 1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, nauja įstatymo redakcija Nr. IX- 1004, 2002-07-01, aktuali redakcija 2008-07-03).

Želdiniai. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto, pagal LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymą Nr. D1-694, “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra.

Susisiekimo sistema. Į sklypą patenkama projektuojama D2-2 kategorijos gatve (akligatvis), vedančia iš artimiausio viešo susisiekimo elemento vietinės reikšmės Nr. 21-III-5  kelio (numatomos D1-1 kat. gatvės (Viešojo susisiekimo gatvės) – Kopų g.) , jungiančio su vakarinėje pusėje esančiu kitu vietinės reikšmės 1-II-12 kategorijos keliu (Pušų g.), kuriuo patenkama į krašto kelią Šiauliai-Palanga Nr. A-11.  

Vadovaujantis STR 2.06.03:2001"Automobilių keliai", STR2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" (4.2. punktu) nuorodomis, planuojamoje teritorijoje numatomo akligatvio siūlomas plotis tarp raudonųjų linijų 12,5 metrų.

Įvažiuoti į sklypus rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai.  Automobilių parkavimas numatomas gyvenamųjų sklypų ribose. 

4.4. INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI

Ateityje inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie numatomų Kiauleikių gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų. Iki tol kol bus įrengti visi centralizuoti inžineriniai tinklai, numatomi vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai. Ateityje planuojamas kvartalas įsilies į bendrą Kiauleikių gyvenvietės gyvenamąjį rajoną ir naudosis ten sukurta paslaugų infrastruktūra.

Vandentiekio, nuotėkų tinklai sprendžiami vadovaujantis detalaus plano sąlygų sąvade nurodytais įstatymais, statybos reglamentais ir LR Vyriausybės nutarimais. Inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonos nurodytos vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ ir kt. normatyviniais dokumentais.

Inžinerinių tinklų sprendiniai bus tikslinami inžinerinių tinklų techninio projekto apimtyje pagal tinklų savininkų išduotas technines sąlygas. 

4.4.1. Geriamo vandens tiekimas 

Geriamo vandens tiekimas numatomas iš projektuojamos vandenvietės - artezinio gręžinio, kurį numatoma įrengti sklype Nr. 2. Arteziniam vandens gręžiniui nustatoma pirmoji griežto režimo apsaugos zona - 5 m nuo įrenginio. 

Pagal HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ minimalus geriamo vandens kiekis – 200 l/d. 1 žmogui. Planuojamas žemės sklypas Kiauleikių kaime padalinamas į 4 atskirus sklypus, iš kurių 3 gyvenamosios paskirties, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), todėl planuojamas geriamo vandens poreikis (planuojama, kad kiekviename bute apytiksliai po 4 gyventojus) – 0,2 m³/val.; 4,8 m³/per parą; 1752 m³/ per metus.  

Projektuojami vandentiekio tinklai bus klojami, išlaikant tinklų apsaugos zonų reikalavimus (žemės juosta po 5,0 m į abi tinklo puses), nustatytus LR  Vyriausybės  1995m 12-29d. nutarimu 1640.

Kitoms projektavimo stadijoms turi būti išimtos techninės sąlygos.

4.4.2. Buitinių nuotėkų tinklai

Buitines nuotekas numatyta nuvesti į vietinį uždaro tipo biologinį buitinių nuotekų valymo įrenginį, numatytą įrengti sklype Nr. 1. Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į projektuojamą atvirą vandens telkinį arba išvežamas, o susidaręs perteklinis dumblas bus kaupiamas kaupimo rezervuaruose, o vėliau išvežamas aptarnaujančių įmonių. Susidariusių buitinių nuotekų kiekis  apytiksliai lygus  geriamo vandens poreikiui.  Numatoma, kad nuotekų susidarys apie – 0,2 m³/val.; 4,8 m³/per parą; 1752 m³/ per metus. Ūkio nuotėkų sprendimai bus tikslinami techninio projekto metu. 

4.4.3. Drenažo ir lietaus nuotėkų tinklai

Planuojamas Tatjanos Karbiniuk sklypas, kurio kad. nr. 5670/0004:202, Kiauleikių k., Vydmantų kadastrinėje vietovėje, yra melioruotas bendro naudojimo melioracijos sistemomis. Dalis esamų bendro naudojimo melioracijos sistemų statinių ir įrenginių nuosavybės teise priklauso žemės sklypų savininkams, kaip žemės sklypo priklausiniai. Drenažo rinktuvai, kurių diametras 12.5 cm ir daugiau nuosavybės teise priklauso valstybei. Šios sistemos pritaikytos žemės ūkio naudmenų sausinimui.

Į statomų statinių zoną patenkančius drenažo rinktuvus iškelti savininkų lėšomis. Sprendinius melioracijos klausimais tikslinti drenažo tinklų pertvarkymo (arba rekonstrukcijos) projektu ir (ar) įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Sprendžiant melioracijos klausimus vadovautis melioracijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, melioracijos techniniais reglamentais (MTR) ir normomis.

Paviršinės lietaus nuotekos sprendžiamos techninio projekto rengimo metu projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų projektinį srautą ir kt., turi būti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804).

4.4.4. Šildymas

Pastatų šildymas numatomas elektra, kietu kuru, geoterminis. Šildymo sistema konkretizuojama techninių projektų rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus.

4.4.5. Dujotiekis

Planuojamoje teritorijose AB „Lietuvos dujos“ tinklų nėra. Detaliuoju planu inžinerinių tinklų koridoriuje numatoma (rezervuojama) vieta dujotiekio tinklams, suteikiant galimybę ateityje prisijungti prie prie šių tinklų .

4.4.6. Elektrotechninė dalis 

Pagal Akcinės bendrovės “VST” Kretingos skyriaus išduotas technines sąlygas, išskiriama žemės zona inžineriniams komunikaciniams koridoriams ir numatomi reikiami servitutai 0,4 kV elektros kabelių linijų tiesimui (statybai) ir eksploatavimui nuo  esamos AB "VST" priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės  MT P-219 į numatomas 0,4 kV skirstomąsias, įvadines apskaitos skirstomąsias ir įvadines apskaitos spintas. Servitutai nustatomi statomų, esamų elektros tinklų  ir įrenginių apsaugos zonų ribose. 

Detaliuoju planu projektuojamiems sklypams elektros tinklai tiesiami nuo  esamos AB "VST" priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės  MT P-219  į detaliuoju planu numatomas įvadines elektros apskaitos spintas, kooperuojantis su gretimybėse esančių sklypų savininku Audriumi Bitinu, remiantis žemės sklypų grupės (Kad. Nr. 5670/0004:461; 5670/0004:462; 5670/0004:463; 5670/0004:465; 5670/0004:466; 5670/0004:467) Kretingos rajone, Kiauleikių kaime, detaliuoju planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010 m. Rugsėjo 30 d. Nr. T2-350.

4.4.7. Ryšių tinklai

Sklypo ribose TEO LT, AB tinklų nėra. Detaliuoju planu numatoma (rezervuojama) nauja telekomunikacijų trasa inžinerinių tinklų koridoriuje, suteikiant galimybę ateityje prisijungti prie prie šių tinklų.

Pastaba: Detaliajame plane išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų būdai konkretizuojami statinių techninių projektų sprendiniais. 

Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

4.5. FORMUOJAMI ŽEMĖS SKLYPAI

Planuojamas žemės sklypas padalinamas į atskirus 4 sklypus, kuriems nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas:

Sklypas Nr. 1.  Adresas – Kiauleikių km., Kretingos seniūnija, Kretingos rajonas. 


     Sklypo plotas – 1250 m2.

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

1. Žemės naudojimo paskirtis –   KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;

2. Žemės naudojimo būdas     –   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES TERITORIJA

3. Žemės naudojimo pobūdis – MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS)

4. Statinių aukštis                    –   MAKSIMALUS AUKŠTIS – 10,5 M.

5. Užstatymo tankumas            –   0,27;

6. Užstatymo intensyvumas     –   0.68;

7. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės:

	3.

4.

5.

14.

15.
	x = 6201534.22      y = 319851.48

x = 6201563.70      y = 319864.48

x = 6201567.38      y = 319866.10

x = 6201553.72      y = 319897.29

x = 6201519.74      y = 319882.41


8. Sklypo centro  koordinatė:          x = 6201543.87;  y = 319874.15

9. Sklypo ribų ilgiai:

	Sklypo linijos
	Sklypo linijų ilgiai, m

	3.  -   4. 

4.  -   5.

5.  - 14.

14. - 15.

15. -  3. 
	32.22

4.02

34.05

37.09

34.15


10. Projektuojamame sklype nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona - 10 metrų atstumu nuo įrenginio;

XVI. Kurortų apsaugos zonos;

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.

Sklypas Nr. 2 .   Adresas – Kiauleikių km., Kretingos seniūnija, Kretingos rajonas. 


       Sklypo plotas – 1250 m2.

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

1. Žemės naudojimo paskirtis –  KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;

2. Žemės naudojimo būdas      – GYVENAMOSIOS PASKIRTIES TERITORIJA

3. Žemės naudojimo pobūdis – MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS)

4. Statinių aukštis                    –  MAKSIMALUS AUKŠTIS – 10,5 M.

5. Užstatymo tankumas            –  0.27;

6. Užstatymo intensyvumas     – 0.68;

7. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės:

	5.

6.

7.

13.

14.
	x = 6201567.38      y = 319866.10

x = 6201596.71      y =  319879.03

x = 6201601.02       y = 319880.93

x = 6201587.40       y = 319912.03

x = 6201553.72       y = 319897.29


8. Sklypo centro  koordinatė:          x = 6201577.40;  y = 319889.10

9. Sklypo ribų ilgiai:

	Sklypo linijos
	Sklypo linijų ilgiai, m

	5.  -   6. 

6.  -   7.

7.  - 13.

13. - 14.

14. -   5.
	32.05

4.71

33.96

36.77

34.05


10. Projektuojamame sklype nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XVI. Kurortų apsaugos zonos

XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – pirmoji griežto režimo apsaugos zona - 5 metrų atstumu nuo įrenginio;

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai

Sklypas Nr. 3.   Adresas – Kiauleikių km., Kretingos seniūnija, Kretingos rajonas. 


     Sklypo plotas – 1365 m2.

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

1. Žemės naudojimo paskirtis – KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;

2. Žemės naudojimo būdas      – GYVENAMOSIOS PASKIRTIES TERITORIJA

3. Žemės naudojimo pobūdis – MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS)

4. Statinių aukštis                    –  MAKSIMALUS AUKŠTIS – 10,5 M.

5. Užstatymo tankumas           – 0.26;

6. Užstatymo intensyvumas    – 0.65;

7. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės:

	7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
	x = 6201601.02      y = 319880.93

x = 6201629.29      y = 319893.39

x = 6201621.10      y = 319909.24

x = 6201608.77      y = 319933.11

x = 6201607.96      y = 319934.68

x = 6201582.39      y = 319923.49

x = 6201587.40      y = 319912.03


8. Sklypo centro  koordinatė:          x = 6201604.67; y = 319909.19

9. Sklypo ribų ilgiai:

	Sklypo linijos
	Sklypo linijų ilgiai, m

	7.  -   8. 

8.  -   9.

9.  - 10.

10. - 11.

11. - 12.

12. - 13.

13. -   7.
	30.89

17.84

26.86

1.77

27.92

12.50

33.96


10. Projektuojamame sklype nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XVI. Kurortų apsaugos zonos

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 

Sklypas Nr. 4.  Adresas – Kiauleikių km., Kretingos seniūnija, Kretingos rajonas.


     Sklypo plotas – 1135 m2.

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

1. Žemės naudojimo paskirtis – KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;

2.  Žemės naudojimo būdas     – INŽINERINĖS INFRASTREUKTŪROS TERITORIJA

3. Žemės naudojimo pobūdis  – SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINIKLŲ KORIDORIAMS (I2)

4. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės:

	1.

2.

3.

15.

14.

13.

12.
	x = 6201510.32      y = 319891.93

x = 6201530.10      y = 319849.67

x = 6201534.22      y = 319851.48

x = 6201519.74      y = 319882.41

x = 6201553.72      y = 319897.29

x = 6201587.40      y = 319912.03

x = 6201582.39      y = 319923.49


5. Sklypo centro koordinatė:          x = 6201550.08;  y = 319902.30

6. Sklypo ribų ilgiai:

	Sklypo linijos
	Sklypo linijų ilgiai, m

	1.  -   2.

2.  -   3.

3.  - 15.

15. - 14.

14. - 13.

13. - 12.

12. -   1.
	46.66

4.50

34.15

37.09

36.77

12.50

78.67


10. Projektuojamame sklype nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

VI. Ryšių linijų apsaugos zonos  - po 2 metrus  abipus požeminio kabelio trasos;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona - po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos  - po 2 metrus abipus vamzdyno ašies;

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona - 10 metrų atstumu nuo įrenginio;

XVI. Kurortų apsaugos zonos

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.

4.6. SERVITUTŲ NAUJAI SUPLANUOTOSE SKLYPUOSE LENTELĖ

	Sklypo Nr.
	Servitutas
	       Koordinatės
	Plotas, m2

	
	
	X
	Y
	

	1
	206. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.2,3,4);

207. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.2,3,4 );

208. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.2,3,4 );

106. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 2, 4);

107. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 2, 4 );

108. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 2, 4);

115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas sklype 4);
	15
	6201519.74
	319882.41
	107

	
	
	16
	6201523.14
	319875.16
	

	
	
	17
	6201533.71
	319879.79
	

	
	
	18
	6201534.75
	319882.43
	

	
	
	19
	6201532.34
	319887.93
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	206. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr. 1,3,4);

207. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr. 1,3,4 );

208. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr. 1,3,4 );

106. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 1, 4);

107. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 1, 4);

108. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 1, 4 );

115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas sklype 4);
	13
	6201587.40
	319912.03
	110

	
	
	20
	6201577.78
	319907.82
	

	
	
	21
	6201582.06
	319898.06
	

	
	
	22
	6201591.59
	319902.47
	

	
	
	
	
	
	

	3
	106. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 1,2,4);

107. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 1,2,4 );

108. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypuose 1,2,4 );

115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas sklype 4);
	
	
	
	-

	4
	215. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,2,3);

206. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,2,3);

207. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,2,3);

208. Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,2,3).


	1
	6201510.32
	319891.93
	1135

	
	
	2
	6201530.10
	319849.67
	

	
	
	3
	6201534.22
	319851.48
	

	
	
	15
	6201519.74
	319882.41
	

	
	
	14
	6201553.72
	319897.29
	

	
	
	13
	6201587.40 
	319912.03
	

	
	
	12
	6201582.39
	319923.49
	

	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

· Sklypų specialiosios naudojimo sąlygos ir servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

· Sprendinius melioracijos klausimais tikslinti drenažo tinklų pertvarkymo projketu.

· Detaliajame plane išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų būdai konkretizuojami statinių techninių projektų sprendiniais. 

· Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimą, įsigaliojusio  2010-10-01  (Valstybės žinios: 2010-09-27 Nr.114-5850), žemės sklypų, detaliuoju planu numatytų mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, naudojimo pobūdis bus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

4.7. PAGRINDINIAI NORMATYVAI IR TEISĖS AKTAI

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių pagrindinių  normatyvų ir teisės aktų (įstatymų, normų, standartų ir kt.) reikalavimais:

 - LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin.,1995,Nr.107-2391; 2004,Nr.21-617; 2006,Nr.66-2429);

 - LR Aplinkos ministerijos 2004-05-03 įsakymas Nr.D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" (Žin.,2004,Nr.79-2809; 2006,Nr. 114-4364);

 - LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr.904 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" (Žin.,2004,Nr.112-4189);

 - LR Vyriausybės 1992-12-16 nutarimas Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin.,1992,Nr.22-652; 1996,Nr.2-43 su vėlesniais papildymais);

 - LR Aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymas Nr.D1-151 “Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo” (žin., 2005, Nr.41-1317);

 - LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr.920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin.,2004,Nr.113-4228).

4.8. KITOS SĄLYGOS SUSIJUSIOS SU PLANUOJAMA ŪKINE VEIKLA

Projektų pasiūlymų organizatorius (žemės sklypo savininkas) Tatjana Karbiniuk, atlikęs detaliojo plano procedūrą, rengs inžinerinių įrenginių ir atskirų statinių techninius projektus.

Nepastačius numatytų detaliajame plane inžinerinių įrenginių - pastatų eksploatavimas draudžiamas.

Kiti apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal pridedamą sąrašą įstatymų ir norminių dokumentų:

1. LR aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223, 1992 01 21, red. Nr.I-1352, 1996 05 28, red. Nr. IX-677, 2001 12 20. (Žin., 1992, Nr. 5-75)(1996-05-28 redakcija)

2. LR žemės įstatymas Nr. I- 446, (Žin., 2004, Nr. 28-868)

3. LR geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X – 765, 2006 07 13 (Žin., 2006, Nr. 82-3260)

4. LR Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120, 1995-12-12 (Žin., 2004, Nr. 21-671).

5. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro įsakymu  2004 05 03 Nr.D1-239 (Žin.,2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364).

6. LR vandens įstatymas Nr.VIII - 474, (Žin., 2003, Nr. 36-1544)

7. LR atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-1004, (Žin., 2002, Nr. 72-3016)

8. LR aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-I392, (Žin., 1999, Nr. 98-2813)

9. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. VIII-1636, 2000 04 18. (Žin., 2006, Nr. 4-129)

10. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004 08 19 Nr. V-586 ''Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų   nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo''(Žin., 2004, Nr. 134-4878).

11. LR vyriausybės 1992 05 12 nutarimas Nr.343  ''Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos'' (Žin.,1992,Nr. 22-652), ir jo pakeitimus:1995 12 29 nutarimas Nr.1640,  (Žin., 1996, Nr. 2-43) ir 2003 01 28 Nr. 110 (Ži.,2003 Nr. 11- 407).

12. HN 60:2004 ''Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje” (Žin., 2004, Nr. 41-1357).

13. LR kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr.44-1076; 2002, Nr. 101- 4492).

14. STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“(Žin., 2002, Nr.19-755).

15. HN 104-2000 ''Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų''. (Žin., 2001, Nr. 4-109)

16. HN 33-1:2007 ''Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose pastatuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje''.(Žin.,2007, Nr. 75-2990).

17. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, 1999 03 02 AM įsakymas Nr. 61 (Žin. 1999 nr. 27-773).

18. LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);

19. LR Vyriausybės 1992 m. Gegužės 12 d.nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);

20. LR geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764 (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

21. LR aplinkos ministro 2007-10-18 įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4522);

22. LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624);

Projekto vadovas



A. Debolskytė (atestato Nr. A1347)

Projekto autorė



E. Muižytė (diplomo Nr. 000625)

Planuojama teritorija








Dujų skirstymo stotis





Esamos vėjo jėgainės











	UAB „Kartografiniai projektai“, Į/k 300975770, Adresas: Vytauto g. 17 IIa, Kretinga; Tel./Faks. 8 445 78199



