PAGE  
[image: image1.jpg]DANES PROEKTA!



Planavimo organizatorius: UAB „LINARTIKA“
Detaliojo plano adresas: Vydmantų kaimas, Kretingos seniūnija, Kretingos r. sav. 


DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA

NUMATANTI SUJUNGTI DU SKLYPUS Į VIENĄ, NUSTATYTI ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ - KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS, NAUDOJIMO POBŪDĮ - PREKYBOS, PASLAUGŲ IR PRAMOGŲ OBJEKTŲ STATYBOS, NUSTATYTI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMĄ
AIŠKINAMASIS  RAŠTAS
Planavimo organizatorius: UAB „LINARTIKA“
Teritorijų planavimo dokumentas: ŽEMĖS SKLYPAI  KAD. NR 5670/0002:38;  0,2377 HA;
KAD. NR 5670/0002:40;  0,2141 HA
VYDMANTŲ K., KRETINGOS SEN., KRETINGOS R. SAV.;
DETALUSIS PLANAS
     1. Detaliuoju planu numatoma du sklypus sujungti į vieną, nustatomas žemės sklypo naudojimo reglamentas numatantis prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybą. Planuojamos teritorijos plotas - 0.4518 ha. Želdynams skirti nemažiau 25 % nuo viso žemės sklypo ploto. Planuojamoje teritorijoje UAB "Linartika" numato statyti skalbykla, kurios bendras plotas apie 950 m², o užstatymo plotas 850 m². Detaliuoju planu numatomas didesnis užstatymo tankis ir intensyvumas galimai veiklos plėtrai.

2. Inžinerinė infrastruktūra:

Inžinerinės infrastruktūros sprendinių planuojamoje teritorijoje ir už planuojamos teritorijos ribų gali būti sudaromos papildomos sutartys (kooperuojant lėšas).

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas - šalia planuojamos teritorijos yra centralizuoti Vydmantų gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai į kuriuos ir planuojamas pasijungimas. Vandentiekio tinklas yra šalia sklypo, o nuotekų tinklai yra sklype kad. Nr. 5670/0002:256, kuris nuosavybes teise priklauso Lietuvos respublikai, sudaryta nuomos sutartis su UAB "Kretingos vandenys". Lietaus nuotekos pajungiamos į sklype esančius lietaus nuotekų surinkimo tinklus arčiausio šulinio.

Elektros energija - projektuojamos skalbyklos elektros įrenginiai prijungiami prie AB „Lesto" skirstomųjų elektros tinklų. prisijungimas numatomas nuo esamos bendrovei priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės TR P-206 0,4 kV skirtyklos į numatomą 0,4 kV skirstomąją kabelių apskaitos spintą. 0,4 kV elektros kabelinė linija sklypuose tiesiama ne mažesniu kaip 0.6 metro atstumu nuo sklypo ribos. Elektros kabelio tiesimo vieta ir sklypų savininkų sutikimai jų sklypais tiesti elektros kabelį derinami tolesniuose detaliojo plano rengimo etapuose. Kiti alternatyvus elektros pajungimo variantai sprendžiami techninio projekto metu.
Šildymas - pastato šildymas numatomas iš kieto kuro katilinių. 

Gaisrų gesinimas - skalbykla gaisro grėsmės atžvilgiu priskiriami P.2.4 grupei. Tarp statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus vadovaujantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos projektavimo metu galiojančiais direktoriaus įsakymais. Gaisrų gesinimui planuojamoje teritorijoje būtų galima panaudoti esamą priešgaisrinį tvenkinį sklype kad. Nr. 5670/0002:65 arba įrengti vandens hidrantą. Kokią gesinimo priemonę naudoti nustatoma skalbyklos techninio projekto ir tinklų techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“:
67. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama:

67.1. šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrantus;

67.2. gaisrinius hidrantus įrengti nenormuojamo skersmens vandentiekio linijoje;

67.3. kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m.
Privažiavimas. Į planuojamą teritoriją numatoma patekti iš rajoninės reikšmės kelio Nr. 2317 Vydmantai-Kretinga (Palangos pl.) įrengiant naują nuovažą. Nuo magistralinio kelio Palanga-Šiauliai Nr. A11 prie planuojamos teritorijos privažiuojama kaip nurodyta "Susisiekimo sistemos brėžinyje-schemoje"

Atliekos - susidariusios ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su specializuotomis įmonėmis.

Melioracijos sistemos - planuojamoje teritorijoje įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Iš užstatymo zonos, jei pastatai bus statomi ant melioracijos sistemos įrenginių, melioracijos sistemos yra iškeliamos. Drenažo sistemos pertvarkomos taip, kad nebūtų pakeistos gretimų sklypų savininkų drenažo sistemos. Planuojamoje teritorijoje nėra drenažo rinktuvų, kurių diametras 12,5 cm ir daugiau, nuosavybės teise priklausančių valstybei.

Bendrasis planas - vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu patvirtintu 2008-12-18 tarybos sprendimu Nr. T2-322 planuojama teritorija ir aplinkinės teritorijos papuola į planuojama urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto: gyvenamosios, komercinės, visuomeninės pagal miestų, gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentus ir esamos urbanizuotos teritorijos planuojamos pagal gyvenviečių bendruosius, detaliuosius planus. Esama žemės sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra Kita (kitai specialiai paskirčiai). Sklypui nustatomas naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Gretimų sklypų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirtys yra tokios pat (Kita), naudojimo būdai - komercinės paskirties objektų teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Vadovaujantis kitais bendrojo plano brėžiniais planuojama teritorija nepapuola į gamtinio karkaso teritoriją, kultūros paveldo objektų apsaugos zonas, nenumatyti jokie inžinerinės infrastruktūros įrenginiai. teritorijos šiaurinėje dalyje planuojamas dviračių takas pagal nacionalinį specialųjį dviračių planą. 
Planuojamos teritorijos statinių statybos riba planuojama laikantis 70 metrų magistralinio kelio Nr. A11 Palanga-Šiauliai kelio apsaugos zonos.
Sklypas ekologiškai ir parazitologiškai neužterštas. Teritorija neturi gamtos apsaugos statuso, jose nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Planuojama teritorija nepatenka į valstybės saugomų teritorijų ir kultūros vertybių teritorijų apsaugos zonas. 
Planuojami žemės sklypai nepatenka į gamybines, komunalinio ūkio ir kitas sanitarines apsaugos zonas.
PAGE  
Detalusis planas numatantis sujungti du sklypus į vieną, nustatyti žemės naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdį - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą 

