	Kretingos rajono savivaldybės tarybos                 2013-06-27 sprendimo Nr.T2-189
1 priedas


 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO 
UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAMS, SĄRAŠAS
	Eil.

Nr.
	Turto

pavadinimas
	Adresas
	Pažy-

mėji-

mas plane
	Matavi-

mo vie-

netai
	Staty-

bos

metai
	Nustatyta rinkos vertė, Lt

2013-05-15

	1.
	Negyvenamoji patalpa – klasė, unikalus 
Nr. 4400-2327-3105:9308;
	Liepų g. 3-1, Šukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.
	1C1p
	14,01 m2
	1985
	6900,00

	2.
	Negyvenamoji patalpa – klasė, unikalus 
Nr. 4400-2347-1101:2614
	Saulėtekio g. 1-1, Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.
	1C2p
	31,36 m2
	1982
	20300,00

	3.
	Inžineriniai tinklai – šilumos trasa, unikalus 
Nr. 4400-0757-5420
	Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.
	1i
	139,7 m
	2005
	19700,00

	4.
	Negyvenamoji patalpa – katilinė, unikalus 
Nr. 4400-2166-3912:4498 ir katilinėje sumontuota įranga (2, 3 priedai)
	Darželio g. 1-2, Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.
	1C1p
	18,43 m2
	1983
	51500,00

	
	Iš viso:
	98400,00


____________________________ 
	Kretingos rajono savivaldybės tarybos                 2013-06-27 sprendimo Nr.T2-189
2 priedas


KURMAIČIŲ PRADINĖS MOKYKLOS KATILINĖJE SUMONTUOTOS ĮRANGOS PERDUODAMOS UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAMS, SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt.
	Techniniai duomenys

	1.
	Kuro katilo komplektas
	2
	

	2.
	Cirkuliacinis siurblys
	1
	Q=2,5nrVh

	3.
	Vandens minkštinimo įrenginys
	1
	Q=0,5mj/h

	4.
	Debitomatis
	1
	

	5.
	Šilumos skaitiklis
	1
	

	6.
	Vandens skaitiklis
	1
	

	7.
	Dvieigis vožtuvas su pavara
	1
	

	8.
	Termofikacinis vandens valymo vožtuvas
	1
	

	9.
	Manometras su trieigiu čiaupu
	4
	

	10.
	Apsauginis vožtuvas
	2
	

	11.
	Rutuliniai ventiliai
	11
	

	12.
	Atbulinis vožtuvas
	2
	

	13.
	Termofikacinio vandens papildymo vožtuvas
	1
	

	14.
	Termofikacinio vandens filtras
	3
	

	15.
	Elektrokontaktinis manometras
	1
	

	16.
	Temperatūrinis jutiklis
	3
	

	17.
	Termometras
	4
	

	18.
	Sirena
	1
	12V

	19.
	Elektros paskirstymo skydelis
	1
	

	20.
	Gedimų indikacijos skydelis
	1
	

	21.
	Dujų detektorius
	1
	

	22.
	Dalis vamzdyno
	pagal schema
	


_________________________
